## CHIKYU_IGN vs St. A
Measured on beads | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | TOTAL | LOI | TOTAL | [7 empty] | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | TOTAL
| mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | without LOI | mass % | with LOI |  |  |  | m | c | R2 | R2 | 0.99706 | 0.99976 | 0.99934 | 0.98723 | 0.98332 | 0.99984 | 0.99635 | 0.97902 | 0.99552
St Andrews | [15 empty] | BT1 | SiO2 | 1.0495 | -2.7497 | 0.99706 | m | 1.0495 | 0.9957 | 1.0028 | 1.1089 | 0.924 | 1.0157 | 1.0346 | 1.0993 | 1.0669
BT1B 12_1_84-89 | 27.65 | 0.0243 | 0.3392 | 6.618 | 0.08339 | 29.19 | 0.6118 | < 0.1 | 0.00772 | 0.0242 | 0.00741 | 64.556 | 2.04 | 66.596 |  |  | TiO2 | 0.9957 | 0.0387 | 0.99976 | c | -2.7497 | 0.0387 | 0.1516 | -0.9404 | 0.0223 | -0.086 | -0.3329 | -0.5957 | 0.016
BT1B 20_1_78-83 | 33.75 | 0.02415 | 0.2996 | 5.46 | 0.09181 | 25.97 | 1.958 | < 0.1 | 0.01012 | < 0.01 | 0.01327 | 67.577 | 0.62 | 68.197 |  |  | Al2O3 | 1.0028 | 0.1516 | 0.99934
BT1B 28_1_69-74 | 29.85 | 0.0319 | 0.1668 | 6.736 | 0.08815 | 27.72 | 1.237 | < 0.1 | 0.01066 | 0.01 | 0.01635 | 65.8669 | 3 | 68.8669 |  |  | Fe2O3 | 1.1089 | -0.9404 | 0.98723 | Chikyu (anhydrous Σ = 100%)
BT1B 38_3_86-91 | 54.61 | 0.0266 | 0.419 | 5.356 | 0.07673 | 14.47 | 4.131 | < 0.1 | 0.01236 | < 0.01 | < 0.01 | 79.1017 | 6.91 | 86.0117 |  |  | MnO | 0.924 | 0.0223 | 0.98332 | BT1B 12_1_84-89 | 43.425 | 0.012048 | 0.26505 | 10.1261 | 0.10241 | 44.7321 | 1.263 | 0.060239 | 0 | 0.014056 |  | 100
BT1B 44_4_50-55 | 18.53 | 0.0336 | 0.478 | 7.235 | 0.08336 | 34.88 | 3.401 | < 0.1 | 0.00859 | < 0.01 | 0.0268 | 64.6763 | 3.13 | 67.8063 |  |  | MgO | 1.0157 | -0.086 | 0.99984 | BT1B 20_1_78-83 | 49.7087 | 0.012011 | 0.3243 | 8.4538 | 0.12512 | 38.1101 | 3.1649 | 0.073067 | 0.018017 | 0.010009 |  | 100
BT1B 52_3_0-5 | 24.89 | 0.05303 | 1.316 | 5.064 | 0.1412 | 30.35 | 0.7702 | < 0.1 | 0.2782 | < 0.01 | < 0.01 | 62.8626 | 3.16 | 66.0226 |  |  | CaO | 1.0346 | -0.3329 | 0.99635 | BT1B 28_1_69-74 | 46.2084 | 0.010019 | 0.26249 | 9.8935 | 0.12022 | 41.3674 | 2.0689 | 0.065122 | 0 | 0.0040075 |  | 100
BT1B 60_1_12-17 | 32.02 | 0.06449 | 1.599 | 3.969 | 0.06563 | 27.85 | 0.2757 | < 0.1 | 0.1983 | 0.0171 | < 0.01 | 66.0592 | 2.5 | 68.5592 |  |  | Na2O | 1.0993 | -0.5957 | 0.97902 | BT1B 38_3_86-91 | 68.727 | 0.0010268 | 0.2187 | 7.1678 | 0.082141 | 18.2424 | 5.4736 | 0.040044 | 0.036963 | 0.010268 |  | 100
BT1B 66_3_66-71 | 33.72 | 0.05335 | 1.571 | 5.626 | 0.08028 | 24.71 | 1.349 | < 0.1 | 0.2665 | < 0.01 | < 0.01 | 67.3761 | 3.59 | 70.9661 |  |  | K2O | 1.0669 | 0.016 | 0.99552 | BT1B 44_4_50-55 | 30.3096 | 0.0087993 | 0.5524 | 10.7889 | 0.1095 | 52.9844 | 5.1671 | 0.07235 | 0 | 0.0068439 |  | 100
BT1B 73_2_0-5 | 23.76 | 0.0254 | 0.1231 | 5.322 | 0.09129 | 30.21 | 2.654 | < 0.1 | 0.01379 | 0.0324 | 0.01595 | 62.2479 | 2.54 | 64.7879 |  |  | max | 1.1089 | 0.1516 | 0.99984 | BT1B 52_3_0-5 | 40.1571 | 0.058224 | 1.955 | 8.2106 | 0.21119 | 47.4342 | 1.505 | 0.063159 | 0.39672 | 0.0088817 |  | 100
BT1B 80_1_38-43 | 45.67 | 2.688 | 15.67 | 14.8 | 0.2213 | 4.04 | 5.654 | 4.485 | 1.376 | 0.977 | 0.1387 | 95.72 | 3.33 | 99.05 |  |  | min | 0.924 | -2.7497 | 0.97902 | BT1B 60_1_12-17 | 49.0462 | 0.057676 | 2.196 | 5.962 | 0.090787 | 41.4757 | 0.79251 | 0.048064 | 0.32256 | 0.0085446 |  | 100
BT1B 90_3_8-13 | 47.78 | 2.647 | 15.7 | 12.99 | 0.2606 | 4.005 | 8.742 | 2.429 | 2.032 | 0.929 | 0.0145 | 97.5291 | 3.15 | 100.6791 | [6 empty] | BT1B 66_3_66-71 | 49.5399 | 0.054189 | 2.0663 | 8.4565 | 0.11042 | 36.874 | 2.4252 | 0.089974 | 0.37114 | 0.012269 |  | 100
BT1B 99_1_0-5 | 46.53 | 3.2 | 15.68 | 16.07 | 0.181 | 2.608 | 9.762 | 2.718 | 0.5721 | 0.41 | 0.0474 | 97.7785 | 3.14 | 100.9185 | [6 empty] | BT1B 73_2_0-5 | 38.8759 | 0.0078888 | 0.23864 | 8.6855 | 0.13016 | 47.7014 | 4.2984 | 0.048319 | 0 | 0.013805 |  | 100
BT1B 105_4_31-36 | 44.57 | 1.874 | 18.11 | 12.59 | 0.1487 | 3.389 | 13.04 | 2.239 | 0.5214 | 0.258 | 0.0329 | 96.773 | 4.05 | 100.823 | [6 empty] | BT1B 80_1_38-43 | 48.8957 | 2.7512 | 16.3362 | 14.5814 | 0.22885 | 4.2522 | 5.9461 | 4.7359 | 1.2702 | 1.0023 |  | 100
BT1B 114_1_35-40 | 48.1 | 1.998 | 17.19 | 10.29 | 0.1547 | 4.499 | 10.77 | 2.853 | 1.36 | 0.273 | 0.0163 | 97.504 | 2.69 | 100.194 | [6 empty] | BT1B 90_3_8-13 | 49.329 | 2.7343 | 15.9541 | 12.925 | 0.26659 | 4.1407 | 9.1425 | 2.6287 | 1.9546 | 0.92451 |  | 100
BT1B 126_2_25-30 | 44.05 | 1.622 | 14.81 | 13.24 | 0.1902 | 8.289 | 11.84 | 2.318 | 0.4855 | 0.1404 | 0.2074 | 97.1925 | 1.58 | 98.7725 | [6 empty] | BT1B 99_1_0-5 | 48.098 | 3.2594 | 15.6321 | 16.1478 | 0.1782 | 2.5795 | 10.0461 | 3.1927 | 0.45298 | 0.41315 |  | 100
St Andrews (anhydrous Σ = 100%) | [20 empty] | BT1B 105_4_31-36 | 46.5092 | 1.906 | 18.3799 | 12.598 | 0.14846 | 3.5281 | 13.4599 | 2.7131 | 0.47825 | 0.27898 |  | 100
BT1B 12_1_84-89 | 42.831 | 0.037642 | 0.52544 | 10.2516 | 0.12917 | 45.2165 | 0.9477 |  | 0.011959 | 0.037487 | 0.011478 | 100 | [8 empty] | BT1B 114_1_35-40 | 48.833 | 2.0403 | 17.1028 | 10.6425 | 0.16031 | 4.8024 | 11.4888 | 3.3078 | 1.3542 | 0.26785 |  | 100
BT1B 20_1_78-83 | 49.9431 | 0.035737 | 0.44335 | 8.0797 | 0.13586 | 38.4303 | 2.8974 |  | 0.014976 |  | 0.019637 | 100 | [8 empty] | BT1B 126_2_25-30 | 47.694 | 1.6027 | 15.5621 | 12.2632 | 0.17807 | 8.085 | 11.3898 | 2.6651 | 0.4039 | 0.15619 |  | 100
BT1B 28_1_69-74 | 45.3187 | 0.048431 | 0.25324 | 10.2267 | 0.13383 | 42.0849 | 1.878 |  | 0.016184 | 0.015182 | 0.024823 | 100
BT1B 38_3_86-91 | 69.0377 | 0.033628 | 0.5297 | 6.771 | 0.097002 | 18.2929 | 5.2224 |  | 0.015625 |  |  | 100 | [8 empty] | Chikyu (recalibrated)
BT1B 44_4_50-55 | 28.6503 | 0.051951 | 0.73906 | 11.1865 | 0.12889 | 53.9301 | 5.2585 |  | 0.013282 |  | 0.041437 | 100 | [8 empty] | BT1B 12_1_84-89 | 42.8248 | 0.050696 | 0.41739 | 10.2884 | 0.11692 | 45.3484 | 0.9738 | -0.52948 | 0.016 | -0.011021 |  | 99.496
BT1B 52_3_0-5 | 39.5943 | 0.084359 | 2.0935 | 8.0557 | 0.22462 | 48.2799 | 1.2252 |  | 0.44255 |  |  | 100 | [8 empty] | BT1B 20_1_78-83 | 49.4196 | 0.050659 | 0.47681 | 8.434 | 0.13791 | 38.6224 | 2.9415 | -0.51538 | 0.035222 | -0.010015 |  | 99.5927
BT1B 60_1_12-17 | 48.4717 | 0.097625 | 2.4206 | 6.0082 | 0.09935 | 42.1591 | 0.41735 |  | 0.30019 | 0.025886 |  | 100 | [8 empty] | BT1B 28_1_69-74 | 45.746 | 0.048676 | 0.41483 | 10.0305 | 0.13339 | 41.9308 | 1.8076 | -0.52411 | 0.016 | -0.0099981 |  | 99.5937
BT1B 66_3_66-71 | 50.0474 | 0.079182 | 2.3317 | 8.3501 | 0.11915 | 36.6747 | 2.0022 |  | 0.39554 |  |  | 100 | [8 empty] | BT1B 38_3_86-91 | 69.3793 | 0.039722 | 0.37091 | 7.008 | 0.098198 | 18.4428 | 5.3301 | -0.55168 | 0.055436 | -0.012026 |  | 100.1608
BT1B 73_2_0-5 | 38.1699 | 0.040805 | 0.19776 | 8.5497 | 0.14666 | 48.5317 | 4.2636 |  | 0.022153 | 0.05205 | 0.025623 | 100 | [8 empty] | BT1B 44_4_50-55 | 29.0603 | 0.047461 | 0.70555 | 11.0234 | 0.12348 | 53.7303 | 5.013 | -0.51617 | 0.016 | -0.0079686 |  | 99.1953
BT1B 80_1_38-43 | 47.7121 | 2.8082 | 16.3707 | 15.4618 | 0.2312 | 4.2206 | 5.9068 | 4.6855 | 1.4375 | 1.0207 | 0.1449 | 100 | [8 empty] | BT1B 52_3_0-5 | 39.3952 | 0.096674 | 2.112 | 8.1644 | 0.21744 | 48.0929 | 1.2241 | -0.52627 | 0.43926 | -0.011023 |  | 99.2047
BT1B 90_3_8-13 | 48.9905 | 2.7141 | 16.0978 | 13.3191 | 0.2672 | 4.1065 | 8.9635 | 2.4905 | 2.0835 | 0.95254 | 0.014867 | 100 | [8 empty] | BT1B 60_1_12-17 | 48.7243 | 0.096128 | 2.3537 | 5.6709 | 0.10619 | 42.0408 | 0.48704 | -0.54286 | 0.36014 | -0.010067 |  | 99.2863
BT1B 99_1_0-5 | 47.5871 | 3.2727 | 16.0362 | 16.4351 | 0.18511 | 2.6673 | 9.9838 | 2.7798 | 0.5851 | 0.41932 | 0.048477 | 100 | [8 empty] | BT1B 66_3_66-71 | 49.2424 | 0.092656 | 2.2237 | 8.4371 | 0.12433 | 37.3669 | 2.1762 | -0.49679 | 0.41197 | -0.010997 |  | 99.5675
BT1B 105_4_31-36 | 46.0562 | 1.9365 | 18.7139 | 13.0098 | 0.15366 | 3.502 | 13.4748 | 2.3137 | 0.53879 | 0.2666 | 0.033997 | 100 | [8 empty] | BT1B 73_2_0-5 | 38.0505 | 0.046555 | 0.3909 | 8.691 | 0.14257 | 48.3643 | 4.1142 | -0.54258 | 0.016 | 0.14451 |  | 99.418
BT1B 114_1_35-40 | 49.3313 | 2.0491 | 17.63 | 10.5534 | 0.15866 | 4.6142 | 11.0457 | 2.926 | 1.3948 | 0.27999 | 0.016717 | 100 | [8 empty] | BT1B 80_1_38-43 | 48.5664 | 2.7781 | 16.5336 | 15.2289 | 0.23376 | 4.233 | 5.8189 | 4.6104 | 1.3711 | 0.10992 |  | 99.484
BT1B 126_2_25-30 | 45.3224 | 1.6689 | 15.2378 | 13.6225 | 0.19569 | 8.5284 | 12.182 | 2.385 | 0.49952 | 0.14446 | 0.21339 | 100 | [8 empty] | BT1B 90_3_8-13 | 49.0211 | 2.7612 | 16.1504 | 13.3922 | 0.26863 | 4.1197 | 9.1259 | 2.294 | 2.1014 | 0.14345 |  | 99.3779
[21 empty] | BT1B 99_1_0-5 | 47.7292 | 3.2841 | 15.8275 | 16.9659 | 0.18696 | 2.534 | 10.0608 | 2.9141 | 0.49928 | 0.098766 |  | 100.1005
Chikyu | [20 empty] | BT1B 105_4_31-36 | 46.0617 | 1.9365 | 18.583 | 13.0295 | 0.15948 | 3.4975 | 13.5927 | 2.3868 | 0.52625 | 0.11138 |  | 99.8849
BT1B 12_1_84-89 | 43.253 | 0.012 | 0.264 | 10.086 | 0.102 | 44.555 | 1.258 | 0.06 |  | 0.014 |  | 99.604 | 34.2851 | 133.8891 | [6 empty] | BT1B 114_1_35-40 | 48.5005 | 2.0702 | 17.3023 | 10.861 | 0.17043 | 4.7918 | 11.5534 | 3.0406 | 1.4608 | 0.091932 |  | 99.8431
BT1B 20_1_78-83 | 49.663 | 0.012 | 0.324 | 8.446 | 0.125 | 38.075 | 3.162 | 0.073 | 0.018 | 0.01 |  | 99.908 | 31.4859 | 131.3939 | [6 empty] | BT1B 126_2_25-30 | 47.3051 | 1.6345 | 15.7573 | 12.6583 | 0.18684 | 8.1259 | 11.451 | 2.3341 | 0.44692 | 0.094984 |  | 99.9949
BT1B 28_1_69-74 | 46.122 | 0.01 | 0.262 | 9.875 | 0.12 | 41.29 | 2.065 | 0.065 |  | 0.004 |  | 99.813 | 33.2426 | 133.0556
BT1B 38_3_86-91 | 66.936 | 0.001 | 0.213 | 6.981 | 0.08 | 17.767 | 5.331 | 0.039 | 0.036 | 0.01 |  | 97.394 | 20.0258 | 117.4198
BT1B 44_4_50-55 | 31.001 | 0.009 | 0.565 | 11.035 | 0.112 | 54.193 | 5.285 | 0.074 |  | 0.007 |  | 102.281 | 33.7711 | 136.0521
BT1B 52_3_0-5 | 40.692 | 0.059 | 1.981 | 8.32 | 0.214 | 48.066 | 1.525 | 0.064 | 0.402 | 0.009 |  | 101.332 | 36.3924 | 137.7244
BT1B 60_1_12-17 | 45.92 | 0.054 | 2.056 | 5.582 | 0.085 | 38.832 | 0.742 | 0.045 | 0.302 | 0.008 |  | 93.626 | 33.0304 | 126.6564
BT1B 66_3_66-71 | 48.453 | 0.053 | 2.021 | 8.271 | 0.108 | 36.065 | 2.372 | 0.088 | 0.363 | 0.012 |  | 97.806 | 31.6124 | 129.4184
BT1B 73_2_0-5 | 39.424 | 0.008 | 0.242 | 8.808 | 0.132 | 48.374 | 4.359 | 0.049 |  | 0.014 |  | 101.41 | 37.1087 | 138.5187
BT1B 80_1_38-43 | 48.928 | 2.753 | 16.347 | 14.591 | 0.229 | 4.255 | 5.95 | 4.739 | 1.271 | 1.003 |  | 100.066 | 2.5141 | 102.5801
BT1B 90_3_8-13 | 49.035 | 2.718 | 15.859 | 12.848 | 0.265 | 4.116 | 9.088 | 2.613 | 1.943 | 0.919 |  | 99.404 | 1.8073 | 101.2113
BT1B 99_1_0-5 | 48.313 | 3.274 | 15.702 | 16.22 | 0.179 | 2.591 | 10.091 | 3.207 | 0.455 | 0.415 |  | 100.447 | 1.7252 | 102.1722
BT1B 105_4_31-36 | 46.679 | 1.913 | 18.447 | 12.644 | 0.149 | 3.541 | 13.509 | 2.723 | 0.48 | 0.28 |  | 100.365 | 2.1462 | 102.5112
BT1B 114_1_35-40 | 49.042 | 2.049 | 17.176 | 10.688 | 0.161 | 4.823 | 11.538 | 3.322 | 1.36 | 0.269 |  | 100.428 | 1.8125 | 102.2405
BT1B 126_2_25-30 | 47.942 | 1.611 | 15.643 | 12.327 | 0.179 | 8.127 | 11.449 | 2.679 | 0.406 | 0.157 |  | 100.52 | 1.9492 | 102.4692
Chikyu (anhydrous Σ = 100%)
BT1B 12_1_84-89 | 43.425 | 0.012048 | 0.26505 | 10.1261 | 0.10241 | 44.7321 | 1.263 | 0.060239 | 0 | 0.014056 |  | 100
BT1B 20_1_78-83 | 49.7087 | 0.012011 | 0.3243 | 8.4538 | 0.12512 | 38.1101 | 3.1649 | 0.073067 | 0.018017 | 0.010009 |  | 100
BT1B 28_1_69-74 | 46.2084 | 0.010019 | 0.26249 | 9.8935 | 0.12022 | 41.3674 | 2.0689 | 0.065122 | 0 | 0.0040075 |  | 100
BT1B 38_3_86-91 | 68.727 | 0.0010268 | 0.2187 | 7.1678 | 0.082141 | 18.2424 | 5.4736 | 0.040044 | 0.036963 | 0.010268 |  | 100
BT1B 44_4_50-55 | 30.3096 | 0.0087993 | 0.5524 | 10.7889 | 0.1095 | 52.9844 | 5.1671 | 0.07235 | 0 | 0.0068439 |  | 100
BT1B 52_3_0-5 | 40.1571 | 0.058224 | 1.955 | 8.2106 | 0.21119 | 47.4342 | 1.505 | 0.063159 | 0.39672 | 0.0088817 |  | 100
BT1B 60_1_12-17 | 49.0462 | 0.057676 | 2.196 | 5.962 | 0.090787 | 41.4757 | 0.79251 | 0.048064 | 0.32256 | 0.0085446 |  | 100
BT1B 66_3_66-71 | 49.5399 | 0.054189 | 2.0663 | 8.4565 | 0.11042 | 36.874 | 2.4252 | 0.089974 | 0.37114 | 0.012269 |  | 100
BT1B 73_2_0-5 | 38.8759 | 0.0078888 | 0.23864 | 8.6855 | 0.13016 | 47.7014 | 4.2984 | 0.048319 | 0 | 0.013805 |  | 100 |  |  | 0
BT1B 80_1_38-43 | 48.8957 | 2.7512 | 16.3362 | 14.5814 | 0.22885 | 4.2522 | 5.9461 | 4.7359 | 1.2702 | 1.0023 |  | 100 |  |  | 4000
BT1B 90_3_8-13 | 49.329 | 2.7343 | 15.9541 | 12.925 | 0.26659 | 4.1407 | 9.1425 | 2.6287 | 1.9546 | 0.92451 |  | 100
BT1B 99_1_0-5 | 48.098 | 3.2594 | 15.6321 | 16.1478 | 0.1782 | 2.5795 | 10.0461 | 3.1927 | 0.45298 | 0.41315 |  | 100
BT1B 105_4_31-36 | 46.5092 | 1.906 | 18.3799 | 12.598 | 0.14846 | 3.5281 | 13.4599 | 2.7131 | 0.47825 | 0.27898 |  | 100
BT1B 114_1_35-40 | 48.833 | 2.0403 | 17.1028 | 10.6425 | 0.16031 | 4.8024 | 11.4888 | 3.3078 | 1.3542 | 0.26785 |  | 100
BT1B 126_2_25-30 | 47.694 | 1.6027 | 15.5621 | 12.2632 | 0.17807 | 8.085 | 11.3898 | 2.6651 | 0.4039 | 0.15619 |  | 100
Summary
Sample name | Core | Section | Interval top | Interval bottom | Top Depth | Bottom Depth | Lab | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr | [7 empty] | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr
[8 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | m | c | R2 | R2 | 0.90605 | 0.99764 | 0.54963 | 0.99884 | 0.99592 | 0.95618 | 0.98729
St Andrews | [15 empty] | BT1 | V | 0.4825 | 36.368 | 0.90605 | m | 0.4825 | 0.7185 | 2.0687 | 0.7027 | 1.0102 | 0.9962 | 1.0062
BT1B 12_1_84-89 | [6 empty] | St.Andrews | 31.2 | 4054 |  | 1571 | 7 |  | 5 |  |  | Cr | 0.7185 | 33.412 | 0.99764 | c | 36.368 | 33.412 | -73.064 | 15.237 | 0.6838 | 1.1407 | -18.774
BT1B 20_1_78-83 | [6 empty] | St.Andrews | 29.12 | 1902 |  | 1565 | 16 |  | 51 |  |  | Co | 2.0687 | -73.064 | 0.54963
BT1B 28_1_69-74 | [6 empty] | St.Andrews | 21.84 | 1752 |  | 1793 | 12 |  | 18 |  |  | Ni | 0.7027 | 15.237 | 0.99884 | Chikyu
BT1B 38_3_86-91 | [6 empty] | St.Andrews | 22.88 | 3062 | 93.5 | 1254 | 4 | 70.04 | 66 |  |  | Cu | 1.0102 | 0.6838 | 0.99592 | BT1B 12_1_84-89
BT1B 44_4_50-55 | [6 empty] | St.Andrews | 45.76 | 2837 | 111.1 | 1766 | 3 | 136.99 | 228 |  |  | Zn | 0.9962 | 1.1407 | 0.95618 | BT1B 20_1_78-83
BT1B 52_3_0-5 | [6 empty] | St.Andrews | 46.8 | 2039 |  | 709 | 5 |  | 18 |  |  | Sr | 1.0062 | -18.774 | 0.98729 | BT1B 28_1_69-74
BT1B 60_1_12-17 | [6 empty] | St.Andrews | 56.16 | 2605 |  | 1005 | 5 |  | 11 |  |  | max | 2.0687 | 36.368 | 0.99884 | BT1B 38_3_86-91
BT1B 66_3_66-71 | [6 empty] | St.Andrews | 68.64 | 2387 |  | 1160 | 6 |  | 37 |  |  | min | 0.4825 | -73.064 | 0.54963 | BT1B 44_4_50-55 | 21 | 2626 | 78 | 2437 | 5 | 119 | 317
BT1B 73_2_0-5 | [6 empty] | St.Andrews | 16.64 | 1508 |  | 1618 | 5 |  | 31 | [6 empty] | BT1B 52_3_0-5 | 26 | 2825 | 59 | 1027 | 3 | 258 | 29
BT1B 80_1_38-43 | [6 empty] | St.Andrews | 154.96 | 55 |  | 52 | 215 | 202.91 | 526 | [6 empty] | BT1B 60_1_12-17 | 24 | 3551 | 46 | 1415 | 6 | 332 | 19
BT1B 90_3_8-13 | [6 empty] | St.Andrews | 166.4 | 66 |  | 22 | 8 | 172.01 | 375 | [6 empty] | BT1B 66_3_66-71 | 42 | 3186 | 66 | 1591 | 0 | 577 | 58
BT1B 99_1_0-5 | [6 empty] | St.Andrews | 290.16 | 97 | 49.5 | 46 | 120 | 128.75 | 401 | [6 empty] | BT1B 73_2_0-5 | 0 | 2200 | 90 | 2343 | 5 | 84 | 47
BT1B 105_4_31-36 | [6 empty] | St.Andrews | 195.52 | 228 | 36.3 | 75 | 86 | 107.12 | 591 | [6 empty] | BT1B 80_1_38-43 | 350 | 66 | 47 | 52 | 210 | 206 | 532
BT1B 114_1_35-40 | [6 empty] | St.Andrews | 222.56 | 107 | 47.3 | 71 | 15 | 97.85 | 480 | [6 empty] | BT1B 90_3_8-13 | 343 | 70 | 51 | 24 | 6 | 167 | 385
BT1B 126_2_25-30 | [6 empty] | St.Andrews | 237.12 | 326 | 29.7 | 98 | 84 | 95.79 | 288 | [6 empty] | BT1B 99_1_0-5 | 505 | 113 | 64 | 46 | 125 | 134 | 397
[21 empty] | BT1B 105_4_31-36 | 326 | 199 | 65 | 83 | 76 | 112 | 599
Chikyu | [20 empty] | BT1B 114_1_35-40 | 349 | 111 | 47 | 76 | 19 | 99 | 498
BT1B 12_1_84-89 | [6 empty] | Lab: Chikyu | [6 empty] | BT1B 126_2_25-30 | 295 | 322 | 55 | 91 | 84 | 100 | 292
BT1B 20_1_78-83 | [6 empty] | Lab: Chikyu
BT1B 28_1_69-74 | [6 empty] | Lab: Chikyu | [6 empty] | Chikyu (recalibrated)
BT1B 38_3_86-91 | [6 empty] | Lab: Chikyu | [6 empty] | BT1B 12_1_84-89
BT1B 44_4_50-55 | [6 empty] | Chikyu | 21 | 2626 | 78 | 2437 | 5 | 119 | 317 | [6 empty] | BT1B 20_1_78-83
BT1B 52_3_0-5 | [6 empty] | Chikyu | 26 | 2825 | 59 | 1027 | 3 | 258 | 29 | [6 empty] | BT1B 28_1_69-74
BT1B 60_1_12-17 | [6 empty] | Chikyu | 24 | 3551 | 46 | 1415 | 6 | 332 | 19 | [6 empty] | BT1B 38_3_86-91
BT1B 66_3_66-71 | [6 empty] | Chikyu | 42 | 3186 | 66 | 1591 | 0 | 577 | 58 | [6 empty] | BT1B 44_4_50-55 | 46.5005 | 1920.193 | 88.2946 | 1727.7169 | 5.7348 | 119.6885 | 300.1914
BT1B 73_2_0-5 | [6 empty] | Chikyu | 0 | 2200 | 90 | 2343 | 5 | 84 | 47 | [6 empty] | BT1B 52_3_0-5 | 48.913 | 2063.1745 | 48.9893 | 736.9099 | 3.7144 | 258.1603 | 10.4058
BT1B 80_1_38-43 | [6 empty] | Chikyu | 350 | 66 | 47 | 52 | 210 | 206 | 532 | [6 empty] | BT1B 60_1_12-17 | 47.948 | 2584.8055 | 22.0962 | 1009.5575 | 6.745 | 331.8791 | 0.3438
BT1B 90_3_8-13 | [6 empty] | Chikyu | 343 | 70 | 51 | 24 | 6 | 167 | 385 | [6 empty] | BT1B 66_3_66-71 | 56.633 | 2322.553 | 63.4702 | 1133.2327 | 0.6838 | 575.9481 | 39.5856
BT1B 99_1_0-5 | [6 empty] | Chikyu | 505 | 113 | 64 | 46 | 125 | 134 | 397 | [6 empty] | BT1B 73_2_0-5 | 36.368 | 1614.112 | 113.119 | 1661.6631 | 5.7348 | 84.8215 | 28.5174
BT1B 105_4_31-36 | [6 empty] | Chikyu | 326 | 199 | 65 | 83 | 76 | 112 | 599 | [6 empty] | BT1B 80_1_38-43 | 205.243 | 80.833 | 24.1649 | 51.7774 | 212.8258 | 206.3579 | 516.5244
BT1B 114_1_35-40 | [6 empty] | Chikyu | 349 | 111 | 47 | 76 | 19 | 99 | 498 | [6 empty] | BT1B 90_3_8-13 | 201.8655 | 83.707 | 32.4397 | 32.1018 | 6.745 | 167.5061 | 368.613
BT1B 126_2_25-30 | [6 empty] | Chikyu | 295 | 322 | 55 | 91 | 84 | 100 | 292 | [6 empty] | BT1B 99_1_0-5 | 280.0305 | 114.6025 | 59.3328 | 47.5612 | 126.9588 | 134.6315 | 380.6874
[21 empty] | BT1B 105_4_31-36 | 193.663 | 176.3935 | 61.4015 | 73.5611 | 77.459 | 112.7151 | 583.9398
[21 empty] | BT1B 114_1_35-40 | 204.7605 | 113.1655 | 24.1649 | 68.6422 | 19.8776 | 99.7645 | 482.3136
[21 empty] | BT1B 126_2_25-30 | 178.7055 | 264.769 | 40.7145 | 79.1827 | 85.5406 | 100.7607 | 275.0364

## GeoRem SRM data
JGb-2 (gabbro powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info |  | JGb-1 (gabbro powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info |  | JB-1b (basalt powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info
H2O- | 0.142 %m/m - 0.16 %m/m 2 values compiled | H2O- | 0.04 %m/m - 0.13 %m/m 2 values compiled | H2O- | 1.06 %m/m
H2O+ | 1.26 - 1.77 %m/m 3 values compiled | H2O(t) | 0.85 - 1.27 %m/m 2 values | H2O+ | 1.53 %m/m |  | %m/m
Na2O | 0.907 - 0.95 %m/m 3 values ( compiled: 0.92 - 0.921 %m/m , 2 values ) | H2O+ | 1.23 - 1.28 %m/m 2 values compiled | Na2O | 2.63 %m/m ( compiled: 2.63 %m/m ) |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3(t) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Ba | La | Ce | Pb | Th | U
MgO | 6.15 - 6.24 %m/m 3 values ( compiled: 6.183 - 6.24 %m/m , 2 values ) | Na2O | 0.95 - 1.83 %m/m 11 values ( compiled: 1.2 - 1.23 %m/m , 2 values ) | MgO | 8.14 %m/m ( compiled: 8.14 %m/m ) | JGb-2 | 46.3 - 46.93 | 0.54 - 0.592 | 23.32 - 23.9 | 6.691 - 6.85 | 0.128 - 0.13 | 6.15 - 6.24 | 13.5 - 14.2 | 0.907 - 0.95 | 0.04 - 0.06 | 0.01 - 0.017 | 1.357 | 175 | 124 | 25.8 - 32.43 | 12.9 | 11 - 11.4 | 48 - 48.5 | 15.9 |  | 0.86 - 1.06 | 0.029 |  | 1.65 - 2.4 | 440 - 447 | 3.43 - 4.6 | 7.66 - 10.9 | 0.739 - 1.853 | 0.61 - 0.64 | <0.2 | 0.07 | 0.025 | 0.31 - 0.8 | 0.11 - 0.13 | 34.1 - 35.9 | 1.126 - 1.58 | 2.278 - 3.42 | 1.07 - 3.17 | 0.081 - 0.21 | 0.02 - 0.053
Al2O3 | 23.32 - 23.9 %m/m 3 values ( compiled: 23.32 - 23.48 %m/m , 2 values ) | MgO | 7.53 - 8.62 %m/m 12 values ( compiled: 7.83 - 7.85 %m/m , 2 values ) | Al2O3 | 14.38 %m/m ( compiled: 14.38 %m/m ) | JGb-1 | 42.34 - 45.61 | 1.45 - 2.18 | 16.63 - 18.35 | 15.27 - 15.85 | 0.15 - 0.2 | 7.53 - 8.62 | 11.46 - 12.37 | 0.95 - 1.83 | 0.2 - 0.3 | 0.05 - 0.056 | 0.85 - 1.85 | 632 - 753 | 44.35 - 82.2 | 54.6 - 66.7 | 19 - 42 | 52 - 92 | 87 - 139 | 16.2 - 19.7 | 0.91 | 1.31 | 0.135 - 0.159 | <0.7 | 4 - 6.46 | 300 - 375 | 8.13 - 11.4 | 23 - 37.44 | 2 - 3.4 | 0.33 - 0.82 | 0.025 | 0.085 - 0.087 | 0.041 - 0.048 | 0.43 - 0.48 | 0.031 - 0.22 | 54.7 - 83 | 3.27 - 4.13 | 7.64 - 11.23 | 1.3 - 2.03 | 0.35 - 0.75 | 0.09 - 0.15
SiO2 | 46.3 - 46.93 %m/m 3 values ( compiled: 46.47 - 46.68 %m/m , 2 values ) | Al2O3 | 16.63 - 18.35 %m/m 12 values ( compiled: 17.49 - 17.66 %m/m , 2 values ) | SiO2 | 51.11 %m/m ( compiled: 51.11 %m/m ) | JB-1b | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 | LOI: 1.53; V: 214; Cr: 439 - 458; Co: 37.4 - 40.3; Ni: 148 - 151; Cu: 55.5; Zn: 70.9 - 80; As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; Sr: 439; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
P2O5 | 0.01 - 0.017 %m/m 3 values ( compiled: 0.007 - 0.017 %m/m , 2 values ) | SiO2 | 42.34 - 45.61 %m/m 11 values ( compiled: 43.44 - 43.66 %m/m , 2 values ) | P2O5 | 1.32 %m/m ( compiled: 0.256 %m/m )
K2O | 0.04 - 0.06 %m/m 3 values ( compiled: 0.059 - 0.06 %m/m , 2 values ) | P2O5 | 0.03 - 0.19 %m/m 12 values ( compiled: 0.05 - 0.056 %m/m , 2 values ) | K2O | 1.32 %m/m ( compiled: 1.32 %m/m )
CaO | 13.5 - 14.2 %m/m 3 values ( compiled: 14.1 - 14.2 %m/m , 2 values ) | SO3 | 0.22 %m/m | CaO | 9.6 %m/m ( compiled: 9.6 %m/m )
TiO2 | 0.54 - 0.592 %m/m 3 values ( compiled: 0.561 - 0.58 %m/m , 2 values ) | K2O | 0.2 - 0.3 %m/m 12 values ( compiled: 0.24 %m/m ) | TiO2 | 1.26 %m/m ( compiled: 1.26 %m/m )
MnO | 0.128 - 0.13 %m/m 3 values ( compiled: 0.126 - 0.127 %m/m , 2 values ) | CaO | 11.46 - 12.37 %m/m 12 values ( compiled: 11.9 - 11.98 %m/m , 2 values ) | MnO | 0.147 %m/m ( compiled: 0.147 %m/m )
Fe2O3 | 6.58 - 6.85 %m/m 2 values | TiO2 | 1.45 - 2.18 %m/m 15 values ( compiled: 1.6 - 1.62 %m/m , 2 values ) | Fe2O3 | 3.29 %m/m compiled
Fe2O3(t) | 6.691 - 6.85 %m/m 2 values compiled | MnO | 0.15 - 0.2 %m/m 14 values ( compiled: 0.17 - 0.189 %m/m , 2 values ) | Fe2O3(t) | 9.02 %m/m ( compiled: 9.02 %m/m )
FeO | 5.38 - 5.54 %m/m 2 values | Fe2O3 | 15.33 - 16.27 %m/m 3 values | FeO | 5.15 %m/m ( compiled: 5.16 %m/m )
FeO(t) | 6.56 %m/m | Fe2O3(t) | 15.27 - 15.85 %m/m 4 values ( compiled: 15.06 - 15.16 %m/m , 2 values ) | Li | 10.8 µg/g ( compiled: 10.8 µg/g )
LOI | 1.357 %m/m compiled | FeO | 10.89 - 12.74 %m/m 2 values | Be | 1.3 µg/g ( compiled: 1.3 µg/g )
Li | 11.922 - 13.634 µg/g 6 values ( compiled: 15.2 - 16 µg/g , 3 values ) | FeO(t) | 13.63 - 15.3 %m/m 3 values | B | 4.81 µg/g
Be | 0.2 µg/g compiled | LOD | 0.17 %m/m | C | 419 µg/g compiled
B | 4.9 µg/g compiled | LOI | 0.85 - 1.85 %m/m 2 values | C(t) | 419 µg/g
C | 710 - 1050 µg/g 3 values compiled | Li | 4.1 - 5.03 µg/g 8 values ( compiled: 4.3 - 4.59 µg/g , 2 values ) | F | 333 - 374 µg/g 2 values
F | 70 µg/g compiled | Be | 0.34 - 0.36 µg/g 2 values compiled (uncertain : <2 µg/g ) | S | 10 µg/g compiled
S | 659 - 699 µg/g 4 values ( compiled: 400 - 707 µg/g , 4 values ) | B | 7 - 9.78 µg/g 2 values ( compiled: 2.4 - 4.03 µg/g , 2 values ) | S(t) | 10 µg/g
Sc | 22.83 - 24.6 µg/g 2 values ( compiled: 24.7 µg/g ) | C | 295 - 300 µg/g 2 values compiled | Cl | 43 - 50.6 µg/g 2 values
V | 175 µg/g ( compiled: 174 - 175 µg/g , 2 values ) | F | 133 - 150 µg/g 2 values compiled | V | 214 µg/g ( compiled: 214 µg/g )
Cr | 124 µg/g ( compiled: 125 - 130 µg/g , 2 values ) | Na | 9240 µg/g | Cr | 439 - 458 µg/g 2 values ( compiled: 439 µg/g )
Co | 25.8 - 32.43 µg/g 7 values ( compiled: 25.8 - 28 µg/g , 2 values ) | P | 215 - 227 µg/g 3 values | Mn | 1098 µg/g
Ni | 12.9 µg/g ( compiled: 13.6 - 13.8 µg/g , 2 values ) | S | 1887 - 2146 µg/g 5 values ( compiled: 1910 - 1950 µg/g , 3 values ) | Fe | 60800 µg/g
Cu | 11 - 11.4 µg/g 2 values compiled | Cl | 81 µg/g compiled | Co | 37.4 - 40.3 µg/g 2 values ( compiled: 40.3 µg/g )
Zn | 48 - 48.5 µg/g 2 values compiled | K | <5000 µg/g , uncertain | Ni | 148 - 151 µg/g 2 values ( compiled: 148 µg/g )
Ga | 15.9 µg/g compiled | Ca | 87000 µg/g | Cu | 55.5 µg/g ( compiled: 55.5 µg/g )
As | 0.86 - 1.06 µg/g 3 values compiled | Sc | 33.7 - 54.13 µg/g 17 values ( compiled: 35.8 - 36.6 µg/g , 2 values ) | Zn | 70.9 - 80 µg/g 3 values ( compiled: 80 µg/g )
Se | 0.029 µg/g ( compiled: 2 µg/g ) | Ti | 9771 - 10769 µg/g 2 values | As | 1.24 µg/g ( compiled: 1.24 µg/g )
Rb | 1.65 - 2.4 µg/g 8 values ( compiled: 2.85 µg/g ) | V | 632 - 753.03 µg/g 12 values ( compiled: 635 - 640 µg/g , 2 values ) | Se | 0.009 µg/g
Sr | 440 - 447 µg/g 2 values ( compiled: 435 - 438 µg/g , 2 values ) | Cr | 44.35 - 82.2 µg/g 15 values ( compiled: 57.8 - 59.3 µg/g , 3 values ) | Br | 0.28 µg/g
Y | 3.43 - 4.6 µg/g 3 values ( compiled: 4.53 µg/g ) | Mn | 1277 - 1540 µg/g 4 values | Rb | 39.1 µg/g ( compiled: 39.1 µg/g )
Zr | 7.66 - 10.9 µg/g 3 values ( compiled: 11.6 µg/g ) | Fe | 105958 - 109452 µg/g 3 values | Sr | 439 µg/g ( compiled: 439 µg/g )
Nb | 0.739 - 1.853 µg/g 8 values ( compiled: 1.91 µg/g ) | Co | 54.6 - 66.7 µg/g 14 values ( compiled: 60.1 - 61.6 µg/g , 2 values ) | In | 0.053 µg/g
Mo | 0.61 - 0.64 µg/g 2 values ( compiled: 0.424 µg/g ) | Ni | 19 - 42 µg/g 14 values ( compiled: 24 - 25.4 µg/g , 3 values ) (uncertain : <70 µg/g ) | Sb | 0.2 µg/g ( compiled: 0.2 µg/g )
Ag | <0.2 µg/g , uncertain | Cu | 52 - 92 µg/g 12 values ( compiled: 85.7 - 86.8 µg/g , 2 values ) | Te | 0.0009 µg/g
Cd | 0.07 µg/g compiled | Zn | 87 - 139 µg/g 13 values ( compiled: 109 - 111 µg/g , 2 values ) | I | 0.018 µg/g
In | 0.025 µg/g | Ga | 16.2 - 19.7 µg/g 10 values ( compiled: 17.9 - 18.9 µg/g , 2 values ) | Cs | 1.21 µg/g ( compiled: 1.21 µg/g )
Sn | 0.31 - 0.8 µg/g 2 values compiled | Ge | 0.91 µg/g ( compiled: 0.84 - 1.01 µg/g , 2 values ) | Hf | 3.8 µg/g
Sb | 0.11 - 0.13 µg/g 2 values compiled | As | 1.31 µg/g ( compiled: 1.09 - 1.11 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()1.3 µg/g ) | Pb | 6.8 µg/g ( compiled: 6.8 µg/g )
Te | 0.0081 µg/g | Se | 0.135 - 0.159 µg/g 3 values ( compiled: 0.15 - 0.17 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.5 µg/g ) | d56Fe | 0.095 - 0.099 ‰IRMM14 2 values
Cs | 0.34 - 0.56 µg/g 9 values ( compiled: 0.51 µg/g ) | Br | <0.7 µg/g , uncertain | d57Fe | 0.119 - 0.125 ‰IRMM14 2 values
Ba | 34.1 - 35.9 µg/g 2 values ( compiled: 36.5 µg/g ) | Rb | 4 - 6.46 µg/g 19 values ( compiled: 4 - 6.87 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()8 µg/g ) | d60/58Ni | 0.205 ‰NIST986
La | 1.126 - 1.58 µg/g 9 values ( compiled: 1.45 µg/g ) | Sr | 300 - 375.25 µg/g 20 values ( compiled: 321 - 327 µg/g , 2 values ) | d61/58Ni | 0.3 ‰NIST986
Ce | 2.278 - 3.42 µg/g 9 values ( compiled: 2.98 µg/g ) | Y | 8.13 - 11.4 µg/g 24 values ( compiled: 10.4 - 10.75 µg/g , 2 values ) | d62/58Ni | 0.394 ‰NIST986
Pr | 0.31 - 0.43 µg/g 8 values ( compiled: 0.385 µg/g ) | Zr | 23 - 37.44 µg/g 21 values ( compiled: 32.8 - 33.5 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()35 µg/g ) | d64/58Ni | -1.4 ‰NIST986
Nd | 1.508 - 1.91 µg/g 9 values ( compiled: 1.84 µg/g ) | Nb | 2 - 3.4 µg/g 22 values ( compiled: 2.8 - 3.34 µg/g , 2 values ) | 87Sr/86Sr | 0.70407
Sm | 0.376 - 0.521 µg/g 8 values ( compiled: 0.506 µg/g ) | Mo | 0.33 - 0.82 µg/g 4 values ( compiled: 0.45 - 0.59 µg/g , 2 values ) | 143Nd/144Nd | 0.51281
Eu | 0.45 - 0.61 µg/g 9 values ( compiled: 0.585 µg/g ) | Pd | 0.00018 µg/g compiled | 176Hf/177Hf | 0.282965 - 0.283007 9 values
Gd | 0.42 - 0.612 µg/g 8 values ( compiled: 0.39 - 0.554 µg/g , 2 values ) | Ag | 0.025 µg/g ( compiled: 0.024 µg/g ) | 206Pb/204Pb | 18.3797 - 18.381 3 values
Tb | 0.075 - 0.1 µg/g 9 values ( compiled: 0.152 µg/g ) | Cd | 0.085 - 0.087 µg/g 2 values compiled (uncertain : <0.28 µg/g ) | 207Pb/204Pb | 15.5611 - 15.567 3 values
Dy | 0.52 - 0.65 µg/g 8 values ( compiled: 0.598 µg/g ) | In | 0.041 - 0.048 µg/g 2 values | 208Pb/204Pb | 38.6803 - 38.714 3 values
Ho | 0.11 - 0.134 µg/g 8 values ( compiled: 0.145 µg/g ) | Sn | 0.43 - 0.48 µg/g 4 values ( compiled: 0.36 - 0.48 µg/g , 2 values )
Er | 0.3 - 0.389 µg/g 8 values ( compiled: 0.362 µg/g ) | Sb | 0.031 - 0.22 µg/g 4 values ( compiled: 0.085 - 0.11 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.05 µg/g )
Tm | 0.05 - 0.06 µg/g 8 values ( compiled: 0.05 - 0.07 µg/g , 2 values ) | Te | 0.006 - 0.013 µg/g 2 values
Yb | 0.29 - 0.42 µg/g 10 values ( compiled: 0.39 µg/g ) | I | 0.072 - 0.078 µg/g 2 values
Lu | 0.047 - 0.0614 µg/g 9 values ( compiled: 0.062 µg/g ) | Cs | 0.18 - 0.68 µg/g 16 values ( compiled: 0.26 - 0.27 µg/g , 2 values )
Hf | 0.21 - 0.3 µg/g 3 values ( compiled: 0.252 µg/g ) | Ba | 54.7 - 83 µg/g 19 values ( compiled: 63 - 64.3 µg/g , 2 values )
Ta | 0.07 - 2.628 µg/g 8 values ( compiled: 0.286 µg/g ) | La | 3.27 - 4.13 µg/g 27 values ( compiled: 3.6 - 3.74 µg/g , 2 values )
W | 1.45 - 1.74 µg/g 2 values compiled | Ce | 7.64 - 11.23 µg/g 27 values ( compiled: 7.86 - 8.17 µg/g , 2 values )
Ir | <0.0013 µg/g , uncertain | Pr | 1.06 - 1.29 µg/g 24 values ( compiled: 1.13 - 1.14 µg/g , 2 values )
Au | 0.00076 µg/g ( compiled: 0.0007 µg/g ) | Nd | 4.81 - 5.97 µg/g 26 values ( compiled: 5.47 - 5.65 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()5 µg/g )
Hg | 0.00177 - 0.002 µg/g 2 values compiled | Sm | 1.31 - 1.74 µg/g 26 values ( compiled: 1.49 µg/g )
Tl | 0.03 µg/g compiled | Eu | 0.553 - 0.7 µg/g 26 values ( compiled: 0.62 - 0.63 µg/g , 2 values )
Pb | 1.07 - 3.17 µg/g 8 values ( compiled: 1.46 µg/g ) | Gd | 1.4 - 1.99 µg/g 25 values ( compiled: 1.61 - 1.63 µg/g , 2 values )
Bi | 0.022 µg/g compiled | Tb | 0.22 - 0.31 µg/g 25 values ( compiled: 0.29 - 0.31 µg/g , 2 values )
Th | 0.081 - 0.21 µg/g 10 values ( compiled: 0.194 µg/g ) | Dy | 1.51 - 1.95 µg/g 25 values ( compiled: 1.53 - 1.56 µg/g , 2 values )
U | 0.02 - 0.053 µg/g 9 values ( compiled: 0.03 - 0.05 µg/g , 2 values ) | Ho | 0.3 - 0.4 µg/g 24 values ( compiled: 0.32 - 0.33 µg/g , 2 values )
d34S | 4.45 ‰CDT | Er | 0.89 - 2 µg/g 25 values ( compiled: 1.04 - 1.07 µg/g , 2 values )
143Nd/144Nd | 0.51221 - 0.51224 6 values | Tm | 0.12 - 0.19 µg/g 24 values ( compiled: 0.15 - 0.16 µg/g , 2 values )
145Nd/144Nd | 0.34841 | Yb | 0.88 - 1.12 µg/g 26 values ( compiled: 0.97 - 1.06 µg/g , 2 values )
|  | Lu | 0.129 - 0.17 µg/g 26 values ( compiled: 0.15 µg/g )
|  | Hf | 0.72 - 1.05 µg/g 20 values ( compiled: 0.88 µg/g )
|  | Ta | 0.13 - 0.38 µg/g 14 values ( compiled: 0.17 - 0.18 µg/g , 2 values )
|  | W | 3.3 - 3.63 µg/g 2 values ( compiled: 0.81 µg/g )
|  | Re | 0.00027 µg/g compiled
|  | Pt | <0.0005 µg/g , uncertain compiled
|  | Au | 0.0012 µg/g ( compiled: 0.00102 - 0.0011 µg/g , 2 values )
|  | Hg | 0.0021 - 0.0042 µg/g 2 values compiled
|  | Tl | 0.023 - 0.1 µg/g 3 values ( compiled: 0.06 - 0.066 µg/g , 2 values )
|  | Pb | 1.3 - 2.03 µg/g 11 values ( compiled: 1.9 - 1.92 µg/g , 2 values )
|  | Bi | 0.007 - 0.08 µg/g 3 values ( compiled: 0.014 µg/g )
|  | Th | 0.35 - 0.75 µg/g 20 values ( compiled: 0.48 - 0.53 µg/g , 2 values )
|  | U | 0.09 - 0.15 µg/g 18 values ( compiled: 0.13 - 0.15 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.09 µg/g )
|  | d6Li | -6.1 ‰LSVEC
|  | d7Li | 4.13 - 4.5 ‰LSVEC 3 values
|  | d34S | 1.24 ‰CDT
|  | d53/52Cr | -0.147 ‰NIST979
|  | 143Nd/144Nd | 0.512654 - 0.512672 7 values
|  | 145Nd/144Nd | 0.348414

## SRMs
|  |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 |  | LOI | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr | Ga | Ge | As | Se | Br | Rb | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Ba | La | Ce | Pb | Th | U
|  |  | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% |  | Total | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
| JGb-2 | GeoRem | 46.3 - 46.93 | 0.54 - 0.592 | 23.32 - 23.9 | 6.691 - 6.85 | 0.128 - 0.13 | 6.15 - 6.24 | 13.5 - 14.2 | 0.907 - 0.95 | 0.04 - 0.06 | 0.01 - 0.017 |  |  | 1.357 | 175 | 124 | 25.8 - 32.43 | 12.9 | 11 - 11.4 | 48 - 48.5 | 440 - 447 | 15.9 |  | 0.86 - 1.06 | 0.029 |  | 1.65 - 2.4 | 3.43 - 4.6 | 7.66 - 10.9 | 0.739 - 1.853 | 0.61 - 0.64 | <0.2 | 0.07 | 0.025 | 0.31 - 0.8 | 0.11 - 0.13 | 34.1 - 35.9 | 1.126 - 1.58 | 2.278 - 3.42 | 1.07 - 3.17 | 0.081 - 0.21 | 0.02 - 0.053
|  | min | 46.3 | 0.54 | 23.32 | 6.691 | 0.128 | 6.15 | 13.5 | 0.907 | 0.04 | 0.01 | [5 empty] | 25.8
|  | max | 46.93 | 0.592 | 23.9 | 6.85 | 0.13 | 6.24 | 14.2 | 0.95 | 0.06 | 0.017 | [5 empty] | 32.43
|  | mean | 46.615 | 0.566 | 23.61 | 6.7705 | 0.129 | 6.195 | 13.85 | 0.9285 | 0.05 | 0.0135 |  |  | 1.357 | 175 | 124 | 29.115 | 12.9 | 11.2 | 48.25 | 443.5 | 15.9 |  | 0.96 | 0.029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0.12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-07-26 | JGb-2 | Chikyu | 47.38 | 0.556 | 23.718 | 6.92 | 0.128 | 6.216 | 14.382 | 1.019 | 0.108 | 0.025 |  | 100.452 | 1.4383
2017-07-26 | JGb-2 | Chikyu | 47.357 | 0.563 | 23.712 | 6.905 | 0.131 | 6.276 | 14.351 | 0.979 | 0.109 | 0.028 |  | 100.411 | 1.4383
| Average | Chikyu | 47.3685 | 0.5595 | 23.715 | 6.9125 | 0.1295 | 6.246 | 14.3665 | 0.999 | 0.1085 | 0.0265 | #DIV/0! | 100.4315 | 1.4383
| SD(%) |  | 0.034334 | 0.88467 | 0.01789 | 0.15344 | 1.6381 | 0.67926 | 0.15258 | 2.8313 | 0.65171 | 8.005 | #DIV/0! | 0.028867 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % deviation of mean from SRM |  | 1.6164 | -1.1484 | 0.44473 | 2.0973 | 0.3876 | 0.82324 | 3.7292 | 7.5929 | 117 | 96.2963 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.991
| JB-1b | GeoRem | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 |  |  | 1.53 | 214 | 439 - 458 | 37.4 - 40.3 | 148 - 151 | 55.5 | 70.9 - 80 | 439 | As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
|  | min | [14 empty] | 439 | 37.4 | 148 |  | 70.9
|  | max | [14 empty] | 458 | 40.3 | 151 |  | 80
|  | mean | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 |  |  | 1.53 | 214 | 448.5 | 38.85 | 149.5 | 55.5 | 75.45 | 439 | As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
| JB1B_1 | St. Andrews | 51.23 | 1.259 | 14.56 | 8.949 | 0.14 | 8.182 | 9.533 | 2.5904 | 1.29 | 0.257 | < 0.01 |  |  | 622.1 | 59.28 | 44.1 | 23.9 | 89.9 | 105.9 | 328.5 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.8 | 10.6 | 33.147 | 4.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.1 | 4.1 | 11 | 0.7 | 2.1 | < 1
| JB1B_2 | St. Andrews | 51 | 1.265 | 14.39 | 8.819 | 0.1402 | 8.181 | 9.5728 | 2.5809 | 1.29 | 0.242 | < 0.01 |  |  | 626.9 | 58.24 | 48 | 23.4 | 88.2 | 107.7 | 327.4 | 18.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.7 | 10 | 33.582 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 66.5 | 3.5 | 9.2 | 1.7 | 2.2 | < 1
| JB1B_3 | St. Andrews | 51.05 | 1.264 | 14.54 | 8.847 | 0.1412 | 8.284 | 9.5595 | 2.5179 | 1.259 | 0.257 | < 0.01 |  |  | 621.9 | 58.24 | 40 | 25 | 89.5 | 104.6 | 328.8 | 19.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.8 | 11.1 | 33.843 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 64.6 | 3.2 | 10.1 | 0.8 | 1.8 | < 1
| JB1B_4 | St. Andrews | 51.12 | 1.22 | 14.23 | 8.951 | 0.1478 | 8.1 | 9.6452 | 2.61 | 1.31 | 0.2477 | < 0.01 |  |  | 627.5 | 58.24 | 42.8 | 23.5 | 88.6 | 105.2 | 326.6 | 19.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6.2 | 10.7 | 33.93 | 4.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.6 | 3.3 | 9.8 | 0.7 | 1.5 | < 1
| JB1B_5 | St. Andrews | 51.06 | 1.254 | 14.52 | 8.946 | 0.143 | 8.118 | 9.5738 | 2.521 | 1.29 | 0.232 | < 0.01 |  |  | 624 | 57.2 | 41.7 | 24.8 | 86.6 | 105.1 | 327.8 | 18.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.4 | 10.3 | 33.321 | 3.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 65.9 | 3.7 | 9.4 | 1 | 1.4 | < 1
| JB1B_6 | St. Andrews | 51.24 | 1.244 | 14.53 | 9.018 | 0.1448 | 8.137 | 9.583 | 2.5221 | 1.278 | 0.241 | < 0.01 |  |  | 625.7 | 60.32 | 46.5 | 24.4 | 89.1 | 105.6 | 326.9 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6 | 10.1 | 33.408 | 4.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.2 | 3.1 | 8.9 | 1.1 | 1.9 | < 1
| JB1B_7 | St. Andrews | 51.14 | 1.218 | 14.38 | 8.88 | 0.1447 | 8.13 | 9.6554 | 2.6292 | 1.318 | 0.2513 | < 0.01 |  |  | 622.5 | 59.28 | 43.4 | 24.1 | 88 | 104.3 | 329.4 | 18.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6 | 12 | 33.843 | 4.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 67.5 | 3 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | < 1
| JB1B_8 | St. Andrews | 51.28 | 1.25 | 14.38 | 9 | 0.15 | 8.2 | 9.49 | 2.65 | 1.33 | 0.26 | < 0.01 |  |  | 626.2 | 60.32 | 45.1 | 25.9 | 87.1 | 107.3 | 327.3 | 17.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.3 | 11.4 | 32.799 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 65.4 | 3.4 | 8.6 | 0.9 | 2 | < 1
| Average | St. Andrews | 51.14 | 1.2468 | 14.4412 | 8.9262 | 0.14396 | 8.1665 | 9.5766 | 2.5777 | 1.2956 | 0.2485 |  |  |  | 624.6 | 58.89 | 43.95 | 24.375 | 88.375 | 105.7125 | 327.8375 | Ga: 18.4; Rb: 5.775; Y: 10.775; Zr: 33.4841; Nb: 4.375; Ba: 66.85; La: 3.4125; Ce: 9.15; Pb: 1.05; Th: 1.8125
| SD(%) | St. Andrews | 0.19859 | 1.4832 | 0.79681 | 0.79555 | 2.5023 | 0.7223 | 0.56744 | 2.0195 | 1.759 | 3.8956 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.36197 | 1.8731 | 5.8669 | 3.4377 | 1.2912 | 1.1524 | 0.29839 | 3.4617 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.2969 | 6.3867 | 1.1738 | 6.319 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1941 | 10.4416 | 15.3895 | 35.2693 | 16.0007 | #DIV/0!
| % deviation of mean from SRM |  | 0.058697 | -1.0516 | 0.42594 | -1.0394 | -2.0663 | 0.32555 | -0.24391 | -1.9891 | -1.8466 | -2.9297 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | 191.8692 | -86.8696 | 13.1274 | -83.6957 | 59.2342 | 40.1093 | -25.3218 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | -100 | -100 | -85.2302 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | #DIV/0! | -100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -84.5588 | #DIV/0! | #DIV/0!
| JGb-1 | GeoRem | 42.34 - 45.61 | 1.45 - 2.18 | 16.63 - 18.35 | 15.27 - 15.85 | 0.15 - 0.2 | 7.53 - 8.62 | 11.46 - 12.37 | 0.95 - 1.83 | 0.2 - 0.3 | 0.05 - 0.056 |  |  | 0.85 - 1.85 | 632 - 753 | 44.35 - 82.2 | 54.6 - 66.7 | 19 - 42 | 52 - 92 | 87 - 139 | 300 - 375 | 16.2 - 19.7 | 0.91 | 1.31 | 0.135 - 0.159 | <0.7 | 4 - 6.46 | 8.13 - 11.4 | 23 - 37.44 | 2 - 3.4 | 0.33 - 0.82 | 0.025 | 0.085 - 0.087 | 0.041 - 0.048 | 0.43 - 0.48 | 0.031 - 0.22 | 54.7 - 83 | 3.27 - 4.13 | 7.64 - 11.23 | 1.3 - 2.03 | 0.35 - 0.75 | 0.09 - 0.15
|  | min | 42.34 | 1.45 | 16.63 | 15.27 | 0.15 | 7.53 | 11.46 | 0.95 | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.85 | 632 | 44.35 | 54.6 | 19 | 52 | 87 | 300 | 16.2 |  |  | 0.135 |  | 4 | 8.13 | 23 | 2 | 0.33 |  | 0.085 | 0.041 | 0.43 | 0.031 | 54.7 | 3.27 | 7.64 | 1.3 | 0.35 | 0.09
|  | max | 45.61 | 2.18 | 18.35 | 15.85 | 0.2 | 8.62 | 12.37 | 1.83 | 0.3 | 0.056 |  |  | 1.85 | [6 empty] | 375 |  |  |  | 0.159 |  | 6.46 | 11.4 | 37.44 | 3.4 | 0.82 |  | 0.087 | 0.048 | 0.48 | 0.22 | 83 | 4.13 | 11.23 | 2.03 | 0.75 | 0.15
|  | mean | 43.975 | 1.815 | 17.49 | 15.56 | 0.175 | 8.075 | 11.915 | 1.39 | 0.25 | 0.053 |  |  | 1.35 | 632 | 44.35 | 54.6 | 19 | 52 | 87 | 337.5 | 16.2 | 0.91 | 1.31 | 0.147 | <0.7 | 5.23 | 9.765 | 30.22 | 2.7 | 0.575 | 0.025 | 0.086 | 0.0445 | 0.455 | 0.1255 | 68.85 | 3.7 | 9.435 | 1.665 | 0.55 | 0.12
| JGB1_1 | St. Andrews | 43.4 | 1.641 | 17.68 | 15.22 | 0.1851 | 7.766 | 11.87 | 1.1867 | 0.2319 | 0.0855 | 0.5339 |  |  | 211 | 442 | 40.24 | 147.3 | 52.9 | 83.2 | 434 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | 1 | 37.4 | 23 | 130.3 | 29.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 511.3 | 37.6 | 65.1 | 8.1 | 8.5 | 2.2
| JGB1_2 | St. Andrews | 43.48 | 1.639 | 17.81 | 15.27 | 0.185 | 7.709 | 11.89 | 1.1688 | 0.2306 | 0.0745 | 0.5471 |  |  | 210.84 | 431.496 | 42.56 | 146 | 54.7 | 77.9 | 433.2 | 16 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.5 | 22.7 | 130.4 | 27.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 506.8 | 33.5 | 60.4 | 7.8 | 8.8 | 2.3
| JGB1_3 | St. Andrews | 43.59 | 1.653 | 17.85 | 15.25 | 0.1869 | 7.706 | 11.9 | 1.087 | 0.2309 | 0.07 | 0.5715 |  |  | 211.785 | 434 | 42.4 | 148.7 | 53.8 | 76.6 | 442.7 | 15.8 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.7 | 38.7 | 23.2 | 133.8 | 26.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 518.8 | 36.1 | 67.7 | 8.1 | 10.1 | 2.5
| JGB1_4 | St. Andrews | 43.35 | 1.661 | 17.48 | 15.32 | 0.1986 | 7.893 | 12.1584 | 1.1006 | 0.2448 | 0.0546 | 0.5688 |  |  | 215 | 444 | 37.68 | 149 | 53 | 83.5 | 438.7 | 17.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.9 | 38.9 | 23.7 | 131.2 | 29.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 516.1 | 42.7 | 62.7 | 6.9 | 10.1 | 2.1
| JGB1_5 | St. Andrews | 43.45 | 1.666 | 17.4 | 15.2 | 0.1984 | 7.715 | 12.24 | 1.1468 | 0.2414 | 0.0682 | 0.5519 |  |  | 204.015 | 423.8 | 38.96 | 147.3 | 54.4 | 76.7 | 433.4 | 15.6 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.7 | 23.4 | 130.5 | 26.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 507.4 | 32.8 | 61.9 | 7.6 | 8.9 | 2.3
| JGB1_6 | St. Andrews | 43.47 | 1.66 | 17.61 | 15.33 | 0.1889 | 7.634 | 11.94 | 1.08 | 0.229 | 0.0865 | 0.5474 |  |  | 207.27 | 435 | 44.88 | 146 | 56 | 77.6 | 435.3 | 15.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.5 | 22.8 | 130.5 | 26.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 512.2 | 33.7 | 63.4 | 8.6 | 8.8 | 2.7
| JGB1_7 | St. Andrews | 43.29 | 1.656 | 17.75 | 15.21 | 0.196 | 7.808 | 12.189 | 1.0859 | 0.2362 | 0.0605 | 0.56 |  |  | 206.64 | 438 | 42.32 | 145.1 | 54.2 | 77.3 | 434.5 | 15.8 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.7 | 37.8 | 23.3 | 130.1 | 26.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 507.5 | 33.7 | 62.3 | 8 | 8.9 | 1.9
| JGB1_8 | St. Andrews | 43.25 | 1.65 | 17.8 | 15.33 | 0.19 | 7.61 | 12 | 1.19 | 0.23 | 0.07 | 0.56 |  |  | 208.53 | 440.648 | 44.08 | 144.8 | 54.7 | 77.7 | 434.5 | 15.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.8 | 37.6 | 22.7 | 132.4 | 27.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 510.3 | 44.1 | 58.8 | 7.7 | 8.7 | 2.2
| Average | St. Andrews | 43.41 | 1.6533 | 17.6725 | 15.2663 | 0.19111 | 7.7301 | 12.0234 | 1.1307 | 0.23435 | 0.071225 | 0.55507 |  |  | 209.385 | 436.118 | 41.64 | 146.775 | 54.2125 | 78.8125 | 435.7875 | Ga: 16.1875; Br: 0.7375; Rb: 37.8875; Y: 23.1; Zr: 131.15; Nb: 27.5875; Ba: 511.3; La: 36.775; Ce: 62.7875; Pb: 7.85; Th: 9.1; U: 2.275
| SD(%) | St. Andrews | 0.25563 | 0.57814 | 0.9272 | 0.35867 | 3.0023 | 1.1857 | 1.2441 | 4.197 | 2.5081 | 15.484 | 2.2456 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6504 | 1.5001 | 5.9633 | 1.0653 | 1.8536 | 3.6019 | 0.75316 | 6.1991 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.4195 | 1.5289 | 1.5694 | 0.99081 | 4.724 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.84608 | 11.9565 | 4.3612 | 6.2778 | 6.9252 | 10.7027
| % deviation of mean from SRM |  | -1.2848 | -8.9118 | 1.0435 | -1.8879 | 9.2071 | -4.2709 | 0.90999 | -18.6529 | -6.26 | 34.3868 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | -66.8695 | 883.3551 | -23.7363 | 672.5 | 4.2548 | -9.4109 | 29.1222 | -0.07716 | -100 | -100 | -100 | #VALUE! | 624.4264 | 136.5591 | 333.9841 | 921.7593 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 642.6289 | 893.9189 | 565.4743 | 371.4715 | 1554.5455 | 1795.8333