## CHIKYU_IGN vs StAndrews
Measured on beads | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | TOTAL | LOI | TOTAL | [7 empty] | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | TOTAL
| mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | mass % | without LOI | mass % | with LOI |  |  |  | m | c | R2 | R2 | 0.94883 | 0.99339 | 0.9851 | 0.96158 | 0.97188 | 0.99504 | 0.95563 | 0.98117 | 0.94787
St Andrews | [15 empty] | GT1 & 2 only | SiO2 | 1.1723 | -8.7469 | 0.96388 | m | 1.0227 | 1.0292 | 0.9843 | 1.0321 | 0.9772 | 0.9978 | 0.9967 | 0.9959 | 0.9188
GT1A 12_3_45-50 | 41.9194 | 0.09249 | 19.51 | 6.218 | 0.08581 | 12.56 | 12.8826 | 0.65835 | 0.0312 | 0 | 0.0812 | 94.039 | 5.85 | 99.889 |  |  | TiO2 | 0.9565 | 0.0089 | 0.99468 | c | -1.6047 | 0.0057 | 0.3595 | -0.13 | 0.0087 | 0.0256 | 0.02404 | -0.0942 | -0.0076
GT1A 44_2_32-37 | 43.3024 | 0.1743 | 16.04 | 7.522 | 0.1167 | 15.06 | 13.1274 | 0.53025 | 0.0113 | 0 | 0.1589 | 96.0433 | 3.76 | 99.8033 |  |  | Al2O3 | 0.9469 | 1.0677 | 0.99201
GT1A 74_1_19-24 | 47.2227 | 0.3131 | 18.61 | 4.765 | 0.08662 | 8.167 | 17.1462 | 1.6674 | 0.0127 | 0 | 0.0601 | 98.0508 | 1.86 | 99.9108 |  |  | Fe2O3 | 1.0316 | -0.1523 | 0.9811 | Chikyu (anhydrous Σ = 100%)
GT1A 81_2_10-15 | 46.3571 | 0.2957 | 16.4 | 5.648 | 0.1047 | 9.693 | 18.1662 | 0.9723 | 0.0119 | 0.0162 | 0.1849 | 97.8499 | 2.04 | 99.8899 |  |  | MnO | 0.9034 | 0.0154 | 0.98531 | 5057_1_A_12_3_45-50_IGN | 45.5136 | 0.10019 | 20.9223 | 6.4632 | 0.083156 | 13.0285 | 13.0826 | 0.78447 | 0.033062 | -0.011021 |  | 100
GT1A 97_1_10-15 | 48.7152 | 0.3861 | 15.19 | 5.889 | 0.1207 | 9.838 | 17.9112 | 1.0343 | 0.0132 | 0.0221 | 0.2153 | 99.335 | 0.62 | 99.955 |  |  | MgO | 1.0093 | 0.1213 | 0.99488 | 5057_1_A_44_2_32-37_IGN | 45.7284 | 0.18228 | 16.3442 | 7.6137 | 0.11718 | 15.7422 | 13.4988 | 0.76618 | 0.017026 | -0.010015 |  | 100
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 47.6406 | 0.3793 | 18.09 | 5.439 | 0.102 | 7.055 | 15.4734 | 2.5232 | 0.0643 | 0 | 0.0922 | 96.859 | 3 | 99.859 |  |  | CaO | 0.9803 | 0.5446 | 0.97436 | 5057_1_A_74_1_19-24_IGN | 48.5318 | 0.31794 | 18.9074 | 4.9621 | 0.081984 | 8.3474 | 17.3137 | 1.5287 | 0.018996 | -0.0099981 |  | 100
GT2A 26_1_45-50 | 44.775 | 0.3428 | 13.68 | 7.255 | 0.1286 | 11.36 | 14.0148 | 1.2558 | 0.0131 | 0 | 0.193 | 93.0181 | 6.91 | 99.9281 |  |  | Na2O | 1.1374 | -0.2097 | 0.9711 | 5057_1_A_81_2_10-15_IGN | 48.4472 | 0.29563 | 16.9882 | 5.5939 | 0.097207 | 9.6766 | 17.7739 | 1.1264 | 0.013028 | -0.012026 |  | 100
GT2A 53_3_86-90.5 | 45.0038 | 0.3127 | 19.75 | 6.559 | 0.1054 | 8.642 | 14.4432 | 1.9488 | 0.0239 | 0 | 0.07 | 96.8589 | 3.13 | 99.9888 |  |  | K2O | 0.6915 | 0.0008 | 0.94263 | 5057_1_A_97_1_10-15_IGN | 49.0756 | 0.40739 | 15.0039 | 5.9456 | 0.11654 | 10.1211 | 18.1236 | 1.1943 | 0.019922 | -0.0079686 |  | 100
GT3A 20_2_55-60 | 49.98 | 1.303 | 14.68 | 9.821 | 0.1225 | 5.702 | 14.93 | 0.09 | 0.0093 | 0.1257 | < 0.012 | 96.7635 | 3.16 | 99.9235 |  |  | max | 1.1723 | 1.0677 | 0.99488 | 5057_2_A_12_4_72-77_IGN | 49.07 | 0.40886 | 18.6171 | 5.721 | 0.10221 | 7.4326 | 16.0166 | 2.5473 | 0.0952 | -0.011023 |  | 100
GT3A 28_2_23-29 | 50.16 | 1.121 | 14.83 | 9.612 | 0.1689 | 8.16 | 9.137 | 3.794 | 0.1808 | 0.1055 | 0.0204 | 97.2896 | 2.5 | 99.7896 |  |  | min | 0.6915 | -8.7469 | 0.94263 | 5057_2_A_26_1_45-50_IGN | 48.6179 | 0.37146 | 14.3188 | 7.9204 | 0.1359 | 12.4565 | 14.948 | 1.213 | 0.028187 | -0.010067 |  | 100
GT3A 34_3_25-30 | 49.89 | 1.476 | 14.96 | 10.62 | 0.1412 | 5.205 | 13.81 | 0.1 | 0.0098 | 0.1406 | < 0.01 | 96.3526 | 3.59 | 99.9426 |  | GT1, 2 & 3 | SiO2 | 1.0227 | -1.6047 | 0.94883 | 5057_2_A_53_3_86-91_IGN | 47.1857 | 0.32292 | 20.1058 | 6.5843 | 0.10597 | 8.9587 | 14.7632 | 1.9465 | 0.03799 | -0.010997 |  | 100
GT3A 42_1_81-86 | 48.98 | 1.089 | 15.09 | 10.05 | 0.1562 | 7.206 | 10.8 | 3.61 | 0.2115 | 0.0862 | < 0.01 | 97.2789 | 2.54 | 99.8189 |  |  | TiO2 | 1.0292 | 0.0057 | 0.99339 | C5703A_20Z2_55-60 | 52.495 | 1.2966 | 15.2341 | 9.692 | 0.11461 | 5.6328 | 15.1762 | 0.19633 | 0.017939 | 0.14451 |  | 100
GT3A 49_1_65-70 | 50.54 | 1.212 | 14.57 | 8.822 | 0.1429 | 8.505 | 8.171 | 4.195 | 0.1948 | 0.1167 | 0.0644 | 96.5338 | 3.33 | 99.8638 |  |  | Al2O3 | 0.9843 | 0.3595 | 0.9851 | C5703A_28Z2_23-29 | 51.6798 | 1.1152 | 15.253 | 9.5341 | 0.16788 | 8.387 | 9.3902 | 4.167 | 0.19586 | 0.10992 |  | 100
GT3A 56_2_0-5 | 48.02 | 0.8595 | 16.92 | 7.885 | 0.1374 | 8.818 | 10.68 | 2.954 | 0.2985 | 0.0855 | 0.01323 | 96.6711 | 3.15 | 99.8211 |  |  | Fe2O3 | 1.0321 | -0.13 | 0.96158 | C5703A_34Z3_25-30 | 51.803 | 1.56 | 15.3009 | 10.7635 | 0.13747 | 5.3474 | 14.6574 | 0.28092 | 0.0059769 | 0.14345 |  | 100
GT3A 70_1_81-86 | 48.6 | 1.029 | 16.45 | 7.634 | 0.1484 | 7.44 | 12.2 | 2.94 | 0.1402 | 0.0949 | < 0.01 | 96.6765 | 3.14 | 99.8165 |  |  | MnO | 0.9772 | 0.0087 | 0.97188 | C5703A_42Z1_81-85 | 51.5029 | 1.0605 | 15.4294 | 9.7718 | 0.15563 | 7.2019 | 10.8543 | 3.6573 | 0.26737 | 0.098766 |  | 100
GT3A 77_1_68-73 | 47.52 | 1.016 | 17.46 | 8.719 | 0.1155 | 8.178 | 8.77 | 3.691 | 0.1756 | 0.0826 | 0.0575 | 95.7852 | 4.05 | 99.8352 |  |  | MgO | 0.9978 | 0.0256 | 0.99504 | C5703A_49Z1_65-70 | 52.706 | 1.2013 | 15.0642 | 8.8896 | 0.14619 | 8.7911 | 8.5445 | 4.319 | 0.22674 | 0.11138 |  | 100
GT3A 83_3_15-20 | 48.04 | 0.7226 | 17.6 | 7.408 | 0.1163 | 8.529 | 12.28 | 2.193 | 0.1364 | 0.0923 | < 0.01 | 97.1176 | 2.69 | 99.8076 |  |  | CaO | 0.9967 | 0.02404 | 0.95563 | C5703A_56Z2_0-5 | 50.1157 | 0.84814 | 17.5372 | 7.9091 | 0.13444 | 9.0241 | 10.9577 | 3.0693 | 0.31237 | 0.091932 |  | 100
GT3A 90_2_41-46 | 55.42 | 1.485 | 15.93 | 9.025 | 0.1198 | 3.146 | 5.421 | 7.298 | 0.1225 | 0.262 | 0.0397 | 98.269 | 1.58 | 99.849 |  |  | Na2O | 0.9959 | -0.0942 | 0.98117 | C5703A_70Z1_81-86 | 50.5004 | 0.98983 | 18.1159 | 8.8255 | 0.11298 | 8.2386 | 9.0435 | 3.8763 | 0.20197 | 0.094984 |  | 100
GT3A 97_1_41-46 | 50.26 | 1.788 | 15.1 | 11.73 | 0.1475 | 5.482 | 8.416 | 4.278 | 0.0521 | 0.1695 | 0.0213 | 97.4444 | 2.41 | 99.8544 |  |  | K2O | 0.9188 | -0.0076 | 0.94787 | C5703A_77Z1_68-73 | 51.0616 | 0.85669 | 15.9693 | 9.8085 | 0.15994 | 8.4989 | 9.3506 | 3.8336 | 0.38986 | 0.070974 |  | 100
GT3A 106_2_13-18 | 46.3 | 1.06 | 15.96 | 7.054 | 0.1257 | 6.678 | 14.08 | 2.842 | 0.0897 | 0.0573 | < 0.01 | 94.2467 | 5.57 | 99.8167 |  |  | max | 1.0321 | 0.3595 | 0.99504 | C5703A_83Z3_15-20 | 49.8811 | 0.72339 | 17.9265 | 7.421 | 0.11144 | 8.6807 | 12.5066 | 2.4995 | 0.17015 | 0.079603 |  | 100
GT3A 113_4_0-5 | 51.19 | 1.069 | 16.76 | 8.312 | 0.125 | 6.065 | 9.765 | 3.83 | 0.1301 | 0.1339 | < 0.01 | 97.38 | 2.45 | 99.83 |  |  | min | 0.9188 | -1.6047 | 0.94787 | C5703A_90Z2_41-46 | 57.1668 | 1.443 | 16.2519 | 8.6449 | 0.11432 | 3.1637 | 5.4881 | 7.3453 | 0.15944 | 0.22261 |  | 100
GT3A 120_4_47-52 | 49.38 | 1.152 | 16.11 | 9.591 | 0.172 | 7.728 | 11.26 | 2.357 | 0.07 | 0.1046 | 0.0431 | 97.9677 | 1.84 | 99.8077 |  | Difference | SiO2 | -0.1496 | 7.1422 | -0.01505 | C5703A_97Z1_41-46 | 51.426 | 1.7949 | 15.3624 | 11.6868 | 0.14559 | 5.7776 | 8.8997 | 4.6657 | 0.039887 | 0.20143 |  | 100
GT3A 128_1_40-45 | 51.52 | 1.548 | 18.62 | 10.01 | 0.13 | 3.853 | 7.27 | 4.68 | 0.1403 | 0.2182 | 0.1012 | 98.0907 | 1.76 | 99.8507 |  |  | TiO2 | 0.0727 | -0.0032 | -0.00129 | C5703A_106Z2_13-18 | 49.4523 | 1.1013 | 17.0457 | 7.2747 | 0.12799 | 7.0415 | 14.7666 | 2.9408 | 0.17958 | 0.069453 |  | 100
GT3A 134_3_76-81 | 44.63 | 1.557 | 16.34 | 10.25 | 0.1433 | 5.954 | 17.14 | 1.42 | 0.0276 | 0.157 | < 0.01 | 97.6189 | 2.2 | 99.8189 |  |  | Al2O3 | 0.0374 | -0.7082 | -0.00691 | C5703A_113Z4_0-5 | 52.3788 | 1.0459 | 17.0626 | 8.4375 | 0.12813 | 6.299 | 10.265 | 4.0901 | 0.16488 | 0.12813 |  | 100
GT3A 141_1_33-38 | 50.49 | 1.77 | 16.25 | 10.02 | 0.1036 | 4.057 | 11.26 | 3.983 | 0.0224 | 0.231 | 0.00945 | 98.1965 | 1.63 | 99.8265 |  |  | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0223 | -0.01952 | C5703A_120Z4_47-52 | 50.1254 | 1.153 | 15.9048 | 9.7409 | 0.17785 | 7.9644 | 11.9721 | 2.7837 | 0.080933 | 0.09692 |  | 100
GT3A 147_3_45-50 | 50.59 | 0.7693 | 15.21 | 8.593 | 0.1534 | 8.027 | 8.713 | 4.151 | 0.2914 | 0.0748 | 0.2459 | 96.8188 | 3 | 99.8188 |  |  | MnO | 0.0738 | -0.0067 | -0.01343 | C5703A_128Z1_40-45 | 52.1881 | 1.5251 | 18.6163 | 10.3223 | 0.12651 | 3.9837 | 7.6954 | 5.194 | 0.14146 | 0.2072 |  | 100
GT3A 156_1_42-47 | 48.32 | 0.9853 | 15.34 | 9.328 | 0.1694 | 7.758 | 9.613 | 4.766 | 0.2161 | 0.0881 | 0.0847 | 96.6686 | 3.14 | 99.8086 |  |  | MgO | -0.0115 | -0.0957 | 0.00016 | C5703A_134Z3_76-81 | 46.6933 | 1.5324 | 16.7025 | 9.987 | 0.1376 | 6.0601 | 17.0202 | 1.6709 | 0.046525 | 0.14947 |  | 100
St Andrews (anhydrous Σ = 100%) | [16 empty] | CaO | 0.0164 | -0.52056 | -0.01873 | C5703A_141Z1_33-38 | 51.3569 | 1.7881 | 16.3454 | 10.0197 | 0.10396 | 4.1811 | 11.6098 | 4.3277 | 0.057425 | 0.2099 |  | 100
GT1A 12_3_45-50 | 44.5766 | 0.098353 | 20.7467 | 6.6122 | 0.091249 | 13.3562 | 13.6992 | 0.70008 | 0.033178 | 0 | 0.086347 | 100 |  |  |  |  | Na2O | -0.1415 | 0.1155 | 0.01007 | C5703A_147Z3_45-50 | 52.28 | 0.76882 | 15.7614 | 8.85 | 0.15656 | 8.3155 | 9.1062 | 4.3736 | 0.3171 | 0.0708 |  | 100
GT1A 44_2_32-37 | 45.0864 | 0.18148 | 16.7008 | 7.8319 | 0.12151 | 15.6804 | 13.6682 | 0.5521 | 0.011766 | 0 | 0.16545 | 100 |  |  |  |  | K2O | 0.2273 | -0.0084 | 0.00524 | C5703A_156Z1_42-47 | 52.2323 | 0.97124 | 16.1453 | 8.7899 | 0.15707 | 7.5671 | 9.3734 | 4.4586 | 0.2018 | 0.10339 |  | 100
GT1A 74_1_19-24 | 48.1615 | 0.31932 | 18.98 | 4.8597 | 0.088342 | 8.3294 | 17.4871 | 1.7005 | 0.012952 | 0 | 0.061295 | 100 |  |  |  |  | max | -0.1402 | -0.7082 | 0.00016
GT1A 81_2_10-15 | 47.3757 | 0.3022 | 16.7604 | 5.7721 | 0.107 | 9.906 | 18.5654 | 0.99366 | 0.012161 | 0.016556 | 0.18896 | 100 |  |  |  |  | min | 0.2273 | 7.1422 | 0.00524 | Chikyu (recalibrated)
GT1A 97_1_10-15 | 49.0413 | 0.38868 | 15.2917 | 5.9284 | 0.12151 | 9.9039 | 18.0311 | 1.0412 | 0.013288 | 0.022248 | 0.21674 | 100 | [8 empty] | 5057_1_A_12_3_45-50_IGN | 44.942 | 0.10881 | 20.9534 | 6.5406 | 0.08996 | 13.0254 | 13.0635 | 0.68706 | 0.022778 | -0.011021 |  | 99.4225
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 49.1855 | 0.3916 | 18.6766 | 5.6154 | 0.10531 | 7.2838 | 15.9752 | 2.605 | 0.066385 | 0 | 0.09519 | 100 | [8 empty] | 5057_1_A_44_2_32-37_IGN | 45.1618 | 0.1933 | 16.4471 | 7.7281 | 0.12321 | 15.7332 | 13.4783 | 0.66884 | 0.0080437 | -0.010015 |  | 99.5318
GT2A 26_1_45-50 | 48.1358 | 0.36853 | 14.7068 | 7.7996 | 0.13825 | 12.2127 | 15.0667 | 1.3501 | 0.014083 | 0 | 0.20749 | 100 | [8 empty] | 5057_1_A_74_1_19-24_IGN | 48.0288 | 0.33292 | 18.9701 | 4.9913 | 0.088815 | 8.3546 | 17.2806 | 1.4282 | 0.0098539 | -0.0099981 |  | 99.4753
GT2A 53_3_86-90.5 | 46.4633 | 0.32284 | 20.3905 | 6.7717 | 0.10882 | 8.9223 | 14.9116 | 2.012 | 0.024675 | 0 | 0.07227 | 100 | [8 empty] | 5057_1_A_81_2_10-15_IGN | 47.9422 | 0.30996 | 17.081 | 5.6435 | 0.10369 | 9.6809 | 17.7392 | 1.0276 | 0.0043699 | -0.012026 |  | 99.5204
GT3A 20_2_55-60 | 51.6517 | 1.3466 | 15.171 | 10.1495 | 0.1266 | 5.8927 | 15.4294 | 0.09301 | 0.0096111 | 0.1299 |  | 100 | [8 empty] | 5057_1_A_97_1_10-15_IGN | 48.585 | 0.42499 | 15.1278 | 6.0064 | 0.12258 | 10.1245 | 18.0878 | 1.0952 | 0.010704 | -0.0079686 |  | 99.577
GT3A 28_2_23-29 | 51.5574 | 1.1522 | 15.2432 | 9.8798 | 0.17361 | 8.3873 | 9.3915 | 3.8997 | 0.18584 | 0.10844 | 0.020968 | 100 | [8 empty] | 5057_2_A_12_4_72-77_IGN | 48.5792 | 0.4265 | 18.6843 | 5.7747 | 0.10858 | 7.4419 | 15.9878 | 2.4427 | 0.07987 | -0.011023 |  | 99.5145
GT3A 34_3_25-30 | 51.7786 | 1.5319 | 15.5263 | 11.022 | 0.14655 | 5.402 | 14.3328 | 0.10379 | 0.010171 | 0.14592 |  | 100 | [8 empty] | 5057_2_A_26_1_45-50_IGN | 48.1168 | 0.38801 | 14.4535 | 8.0447 | 0.1415 | 12.4547 | 14.9227 | 1.1139 | 0.018298 | -0.010067 |  | 99.6439
GT3A 42_1_81-86 | 50.3501 | 1.1195 | 15.5121 | 10.3311 | 0.16057 | 7.4076 | 11.1021 | 3.711 | 0.21742 | 0.088611 |  | 100 | [8 empty] | 5057_2_A_53_3_86-91_IGN | 46.6521 | 0.33805 | 20.1496 | 6.6656 | 0.11226 | 8.9646 | 14.7385 | 1.8443 | 0.027305 | -0.010997 |  | 99.4814
GT3A 49_1_65-70 | 52.3547 | 1.2555 | 15.0932 | 9.1388 | 0.14803 | 8.8104 | 8.4644 | 4.3456 | 0.20179 | 0.12089 | 0.066712 | 100 | [8 empty] | C5703A_20Z2_55-60 | 52.0819 | 1.3401 | 15.3544 | 9.8731 | 0.1207 | 5.646 | 15.1502 | 0.01 | 0.0088822 | 0.14451 |  | 99.7298
GT3A 56_2_0-5 | 49.6736 | 0.8891 | 17.5026 | 8.1565 | 0.14213 | 9.1216 | 11.0478 | 3.0557 | 0.30878 | 0.088444 | 0.013686 | 100 | [8 empty] | C5703A_28Z2_23-29 | 51.2482 | 1.1535 | 15.373 | 9.7102 | 0.17275 | 8.3941 | 9.3833 | 4.0557 | 0.17236 | 0.10992 |  | 99.7731
GT3A 70_1_81-86 | 50.2707 | 1.0644 | 17.0155 | 7.8964 | 0.1535 | 7.6958 | 12.6194 | 3.0411 | 0.14502 | 0.098162 |  | 100 | [8 empty] | C5703A_34Z3_25-30 | 51.3743 | 1.6112 | 15.4202 | 10.979 | 0.14304 | 5.3612 | 14.6331 | 0.18556 | -0.0021084 | 0.14345 |  | 99.8489
GT3A 77_1_68-73 | 49.611 | 1.0607 | 18.2283 | 9.1027 | 0.12058 | 8.5379 | 9.1559 | 3.8534 | 0.18333 | 0.086235 | 0.06003 | 100 | [8 empty] | C5703A_42Z1_81-85 | 51.0674 | 1.0972 | 15.5467 | 9.9555 | 0.16078 | 7.2117 | 10.8425 | 3.5481 | 0.23806 | 0.098766 |  | 99.7666
GT3A 83_3_15-20 | 49.4658 | 0.74405 | 18.1224 | 7.6279 | 0.11975 | 8.7821 | 12.6445 | 2.2581 | 0.14045 | 0.095039 |  | 100 | [8 empty] | C5703A_49Z1_65-70 | 52.2977 | 1.2421 | 15.1872 | 9.0449 | 0.15155 | 8.7974 | 8.5403 | 4.2071 | 0.20073 | 0.11138 |  | 99.7804
GT3A 90_2_41-46 | 56.3962 | 1.5112 | 16.2106 | 9.184 | 0.12191 | 3.2014 | 5.5165 | 7.4266 | 0.12466 | 0.26662 | 0.040399 | 100 | [8 empty] | C5703A_56Z2_0-5 | 49.6486 | 0.87861 | 17.6214 | 8.033 | 0.14007 | 9.0299 | 10.9456 | 2.9626 | 0.27941 | 0.091932 |  | 99.631
GT3A 97_1_41-46 | 51.5781 | 1.8349 | 15.496 | 12.0376 | 0.15137 | 5.6258 | 8.6367 | 4.3902 | 0.053466 | 0.17395 | 0.021859 | 100 | [8 empty] | C5703A_70Z1_81-86 | 50.0421 | 1.0244 | 18.191 | 8.9788 | 0.1191 | 8.2461 | 9.0377 | 3.7662 | 0.17797 | 0.094984 |  | 99.6783
GT3A 106_2_13-18 | 49.1264 | 1.1247 | 16.9343 | 7.4846 | 0.13337 | 7.0857 | 14.9395 | 3.0155 | 0.095176 | 0.060798 |  | 100 | [8 empty] | C5703A_77Z1_68-73 | 50.616 | 0.88741 | 16.078 | 9.9933 | 0.165 | 8.5058 | 9.3438 | 3.7237 | 0.3506 | 0.070974 |  | 99.7347
GT3A 113_4_0-5 | 52.5673 | 1.0978 | 17.2109 | 8.5356 | 0.12836 | 6.2282 | 10.0277 | 3.933 | 0.1336 | 0.1375 |  | 100 | [8 empty] | C5703A_83Z3_15-20 | 49.4087 | 0.75021 | 18.0046 | 7.5292 | 0.1176 | 8.6872 | 12.4894 | 2.3951 | 0.14873 | 0.079603 |  | 99.6103
GT3A 120_4_47-52 | 50.4044 | 1.1759 | 16.4442 | 9.79 | 0.17557 | 7.8883 | 11.4936 | 2.4059 | 0.071452 | 0.10677 | 0.043994 | 100 | [8 empty] | C5703A_90Z2_41-46 | 56.8598 | 1.4908 | 16.3562 | 8.7924 | 0.12041 | 3.1824 | 5.4941 | 7.221 | 0.13889 | 0.22261 |  | 99.8785
GT3A 128_1_40-45 | 52.5228 | 1.5781 | 18.9824 | 10.2048 | 0.13253 | 3.928 | 7.4115 | 4.7711 | 0.14303 | 0.22245 | 0.10317 | 100 | [8 empty] | C5703A_97Z1_41-46 | 50.9886 | 1.853 | 15.4807 | 11.932 | 0.15097 | 5.7905 | 8.8944 | 4.5524 | 0.029048 | 0.20143 |  | 99.873
GT3A 134_3_76-81 | 45.7186 | 1.595 | 16.7386 | 10.5 | 0.1468 | 6.0992 | 17.5581 | 1.4546 | 0.028273 | 0.16083 |  | 100 | [8 empty] | C5703A_106Z2_13-18 | 48.9702 | 1.1392 | 17.1376 | 7.3782 | 0.13377 | 7.0516 | 14.7419 | 2.8346 | 0.1574 | 0.069453 |  | 99.6139
GT3A 141_1_33-38 | 51.4173 | 1.8025 | 16.5485 | 10.204 | 0.1055 | 4.1315 | 11.4668 | 4.0562 | 0.022811 | 0.23524 | 0.0096236 | 100 | [8 empty] | C5703A_113Z4_0-5 | 51.9631 | 1.0821 | 17.1542 | 8.5783 | 0.1339 | 6.3108 | 10.2552 | 3.9791 | 0.14389 | 0.12813 |  | 99.7287
GT3A 147_3_45-50 | 52.2522 | 0.79458 | 15.7098 | 8.8753 | 0.15844 | 8.2907 | 8.9993 | 4.2874 | 0.30097 | 0.077258 | 0.25398 | 100 | [8 empty] | C5703A_120Z4_47-52 | 49.6585 | 1.1924 | 16.0146 | 9.9236 | 0.1825 | 7.9725 | 11.9566 | 2.6781 | 0.066761 | 0.09692 |  | 99.7425
GT3A 156_1_42-47 | 49.9852 | 1.0193 | 15.8686 | 9.6495 | 0.17524 | 8.0254 | 9.9443 | 4.9302 | 0.22355 | 0.091136 | 0.087619 | 100 | [8 empty] | C5703A_128Z1_40-45 | 51.768 | 1.5754 | 18.6836 | 10.5236 | 0.13233 | 4.0005 | 7.694 | 5.0785 | 0.12237 | 0.2072 |  | 99.7855
St Andrews (anhydrous Σ = 100%) without fliers | [20 empty] | C5703A_134Z3_76-81 | 46.1485 | 1.5828 | 16.7997 | 10.1776 | 0.14316 | 6.0724 | 16.9881 | 1.5699 | 0.035147 | 0.14947 |  | 99.6668
GT1A 12_3_45-50 | 44.5766 | 0.098353 | 20.7467 | 6.6122 | 0.091249 | 13.3562 | 13.6992 | 0.70008 | 0.033178 | 0 | 0.086347 | 100 | [8 empty] | C5703A_141Z1_33-38 | 50.918 | 1.846 | 16.4483 | 10.2113 | 0.11029 | 4.1975 | 11.5955 | 4.2157 | 0.045162 | 0.2099 |  | 99.7978
GT1A 44_2_32-37 | 45.0864 | 0.18148 | 16.7008 | 7.8319 | 0.12151 | 15.6804 | 13.6682 | 0.5521 | 0.011766 | 0 | 0.16545 | 100 | [8 empty] | C5703A_147Z3_45-50 | 51.8621 | 0.79697 | 15.8734 | 9.004 | 0.16169 | 8.3228 | 9.1002 | 4.2615 | 0.28375 | 0.0708 |  | 99.7373
GT1A 74_1_19-24 | 48.1615 | 0.31932 | 18.98 | 4.8597 | 0.088342 | 8.3294 | 17.4871 | 1.7005 | 0.012952 | 0 | 0.061295 | 100 |  |  | 0 | [5 empty] | C5703A_156Z1_42-47 | 51.8132 | 1.0053 | 16.2513 | 8.942 | 0.16219 | 7.5761 | 9.3665 | 4.3461 | 0.17782 | 0.10339 |  | 99.7439
GT1A 81_2_10-15 | 47.3757 | 0.3022 | 16.7604 | 5.7721 | 0.107 | 9.906 | 18.5654 | 0.99366 | 0.012161 | 0.016556 | 0.18896 | 100 |  |  | 1000
GT1A 97_1_10-15 | 49.0413 | 0.38868 | 15.2917 | 5.9284 | 0.12151 | 9.9039 | 18.0311 | 1.0412 | 0.013288 | 0.022248 | 0.21674 | 100
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 49.1855 | 0.3916 | 18.6766 | 5.6154 | 0.10531 | 7.2838 | 15.9752 | 2.605 | 0.066385 | 0 | 0.09519 | 100
GT2A 26_1_45-50 | 48.1358 | 0.36853 | 14.7068 | 7.7996 | 0.13825 | 12.2127 | 15.0667 | 1.3501 | 0.014083 | 0 | 0.20749 | 100
GT2A 53_3_86-90.5 | 46.4633 | 0.32284 | 20.3905 | 6.7717 | 0.10882 | 8.9223 | 14.9116 | 2.012 | 0.024675 | 0 | 0.07227 | 100
GT3A 20_2_55-60 | 51.6517 | 1.3466 | 15.171 | 10.1495 | 0.1266 | 5.8927 | 15.4294 | 0.09301 | 0.0096111 | 0.1299 |  | 100
GT3A 28_2_23-29 | 51.5574 | 1.1522 | 15.2432 | 9.8798 | 0.17361 | 8.3873 | 9.3915 | 3.8997 | 0.18584 | 0.10844 | 0.020968 | 100
GT3A 34_3_25-30 | 51.7786 | 1.5319 | 15.5263 | 11.022 | 0.14655 | 5.402 | 14.3328 | 0.10379 | 0.010171 | 0.14592 |  | 100
GT3A 42_1_81-86 | 50.3501 | 1.1195 | 15.5121 | 10.3311 | 0.16057 | 7.4076 | 11.1021 | 3.711 | 0.21742 | 0.088611 |  | 100
GT3A 49_1_65-70 | 52.3547 | 1.2555 | 15.0932 | 9.1388 | 0.14803 | 8.8104 | 8.4644 | 4.3456 | 0.20179 | 0.12089 | 0.066712 | 100
GT3A 56_2_0-5 | 49.6736 | 0.8891 | 17.5026 | 8.1565 | 0.14213 | 9.1216 | 11.0478 | 3.0557 | 0.30878 | 0.088444 | 0.013686 | 100
GT3A 70_1_81-86 | 50.2707 | 1.0644 |  | 7.8964 |  | 7.6958 | 12.6194 | 3.0411 | 0.14502 | 0.098162 |  | 82.831
GT3A 77_1_68-73 | 49.611 | 1.0607 |  | 9.1027 |  | 8.5379 | 9.1559 | 3.8534 |  | 0.086235 | 0.06003 | 81.4678
GT3A 83_3_15-20 | 49.4658 | 0.74405 | 18.1224 | 7.6279 | 0.11975 | 8.7821 | 12.6445 | 2.2581 | 0.14045 | 0.095039 |  | 100
GT3A 90_2_41-46 | 56.3962 | 1.5112 | 16.2106 | 9.184 | 0.12191 | 3.2014 | 5.5165 | 7.4266 | 0.12466 | 0.26662 | 0.040399 | 100
GT3A 97_1_41-46 | 51.5781 | 1.8349 | 15.496 | 12.0376 | 0.15137 | 5.6258 | 8.6367 | 4.3902 | 0.053466 | 0.17395 | 0.021859 | 100
GT3A 106_2_13-18 | 49.1264 | 1.1247 | 16.9343 | 7.4846 | 0.13337 | 7.0857 | 14.9395 | 3.0155 | 0.095176 | 0.060798 |  | 100
GT3A 113_4_0-5 | 52.5673 | 1.0978 | 17.2109 | 8.5356 | 0.12836 | 6.2282 | 10.0277 | 3.933 | 0.1336 | 0.1375 |  | 100
GT3A 120_4_47-52 | 50.4044 | 1.1759 | 16.4442 | 9.79 | 0.17557 | 7.8883 | 11.4936 | 2.4059 | 0.071452 | 0.10677 | 0.043994 | 100
GT3A 128_1_40-45 | 52.5228 | 1.5781 | 18.9824 | 10.2048 | 0.13253 | 3.928 | 7.4115 | 4.7711 | 0.14303 | 0.22245 | 0.10317 | 100
GT3A 134_3_76-81 | 45.7186 | 1.595 | 16.7386 | 10.5 | 0.1468 | 6.0992 | 17.5581 | 1.4546 | 0.028273 | 0.16083 |  | 100
GT3A 141_1_33-38 | 51.4173 | 1.8025 | 16.5485 | 10.204 | 0.1055 | 4.1315 | 11.4668 | 4.0562 | 0.022811 | 0.23524 | 0.0096236 | 100
GT3A 147_3_45-50 | 52.2522 | 0.79458 | 15.7098 | 8.8753 | 0.15844 | 8.2907 | 8.9993 | 4.2874 | 0.30097 | 0.077258 | 0.25398 | 100
GT3A 156_1_42-47 | 49.9852 | 1.0193 | 15.8686 | 9.6495 | 0.17524 | 8.0254 | 9.9443 | 4.9302 | 0.22355 | 0.091136 | 0.087619 | 100
Chikyu
5057_1_A_12_3_45-50_IGN | 45.428 | 0.1 | 20.883 | 6.451 | 0.083 | 13.004 | 13.058 | 0.783 | 0.033 | -0.011 |  | 99.812 | 4.33 | 104.142
5057_1_A_44_2_32-37_IGN | 45.658 | 0.182 | 16.319 | 7.602 | 0.117 | 15.718 | 13.478 | 0.765 | 0.017 | -0.01 |  | 99.846 | 2.7172 | 102.5632
5057_1_A_74_1_19-24_IGN | 48.541 | 0.318 | 18.911 | 4.963 | 0.082 | 8.349 | 17.317 | 1.529 | 0.019 | -0.01 |  | 100.019 | 1.3511 | 101.3701
5057_1_A_81_2_10-15_IGN | 48.344 | 0.295 | 16.952 | 5.582 | 0.097 | 9.656 | 17.736 | 1.124 | 0.013 | -0.012 |  | 99.787 | 1.0307 | 100.8177
5057_1_A_97_1_10-15_IGN | 49.269 | 0.409 | 15.063 | 5.969 | 0.117 | 10.161 | 18.195 | 1.199 | 0.02 | -0.008 |  | 100.394 | 0.38856 | 100.7826
5057_2_A_12_4_72-77_IGN | 48.967 | 0.408 | 18.578 | 5.709 | 0.102 | 7.417 | 15.983 | 2.542 | 0.095 | -0.011 |  | 99.79 | 2.8551 | 102.6451
5057_2_A_26_1_45-50_IGN | 48.296 | 0.369 | 14.224 | 7.868 | 0.135 | 12.374 | 14.849 | 1.205 | 0.028 | -0.01 |  | 99.338 | 7.2839 | 106.6219
5057_2_A_53_3_86-91_IGN | 47.198 | 0.323 | 20.111 | 6.586 | 0.106 | 8.961 | 14.767 | 1.947 | 0.038 | -0.011 |  | 100.026 | 2.8094 | 102.8354
C5703A_20Z2_55-60 | 52.674 | 1.301 | 15.286 | 9.725 | 0.115 | 5.652 | 15.228 | 0.197 | 0.018 | 0.145 |  | 100.341
C5703A_28Z2_23-29 | 51.717 | 1.116 | 15.264 | 9.541 | 0.168 | 8.393 | 9.397 | 4.17 | 0.196 | 0.11 |  | 100.072
C5703A_34Z3_25-30 | 52.003 | 1.566 | 15.36 | 10.805 | 0.138 | 5.368 | 14.714 | 0.282 | 0.006 | 0.144 |  | 100.386
C5703A_42Z1_81-85 | 51.625 | 1.063 | 15.466 | 9.795 | 0.156 | 7.219 | 10.88 | 3.666 | 0.268 | 0.099 |  | 100.237
C5703A_49Z1_65-70 | 52.999 | 1.208 | 15.148 | 8.939 | 0.147 | 8.84 | 8.592 | 4.343 | 0.228 | 0.112 |  | 100.556
C5703A_56Z2_0-5 | 50.698 | 0.858 | 17.741 | 8.001 | 0.136 | 9.129 | 11.085 | 3.105 | 0.316 | 0.093 |  | 101.162
C5703A_70Z1_81-86 | 50.509 | 0.99 | 18.119 | 8.827 | 0.113 | 8.24 | 9.045 | 3.877 | 0.202 | 0.095 |  | 100.017
C5703A_77Z1_68-73 | 51.08 | 0.857 | 15.975 | 9.812 | 0.16 | 8.502 | 9.354 | 3.835 | 0.39 | 0.071 |  | 100.036
C5703A_83Z3_15-20 | 50.13 | 0.727 | 18.016 | 7.458 | 0.112 | 8.724 | 12.569 | 2.512 | 0.171 | 0.08 |  | 100.499
C5703A_90Z2_41-46 | 57.009 | 1.439 | 16.207 | 8.621 | 0.114 | 3.155 | 5.473 | 7.325 | 0.159 | 0.222 |  | 99.724
C5703A_97Z1_41-46 | 51.572 | 1.8 | 15.406 | 11.72 | 0.146 | 5.794 | 8.925 | 4.679 | 0.04 | 0.202 |  | 100.284
C5703A_106Z2_13-18 | 49.842 | 1.11 | 17.18 | 7.332 | 0.129 | 7.097 | 14.883 | 2.964 | 0.181 | 0.07 |  | 100.788
C5703A_113Z4_0-5 | 52.736 | 1.053 | 17.179 | 8.495 | 0.129 | 6.342 | 10.335 | 4.118 | 0.166 | 0.129 |  | 100.682
C5703A_120Z4_47-52 | 50.167 | 1.154 | 15.918 | 9.749 | 0.178 | 7.971 | 11.982 | 2.786 | 0.081 | 0.097 |  | 100.083
C5703A_128Z1_40-45 | 52.389 | 1.531 | 18.688 | 10.362 | 0.127 | 3.999 | 7.725 | 5.214 | 0.142 | 0.208 |  | 100.385
C5703A_134Z3_76-81 | 47.17 | 1.548 | 16.873 | 10.089 | 0.139 | 6.122 | 17.194 | 1.688 | 0.047 | 0.151 |  | 101.021
C5703A_141Z1_33-38 | 51.871 | 1.806 | 16.509 | 10.12 | 0.105 | 4.223 | 11.726 | 4.371 | 0.058 | 0.212 |  | 101.001
C5703A_147Z3_45-50 | 52.428 | 0.771 | 15.806 | 8.875 | 0.157 | 8.339 | 9.132 | 4.386 | 0.318 | 0.071 |  | 100.283
C5703A_156Z1_42-47 | 52.542 | 0.977 | 16.241 | 8.842 | 0.158 | 7.612 | 9.429 | 4.485 | 0.203 | 0.104 |  | 100.593
Chikyu (anhydrous Σ = 100%)
5057_1_A_12_3_45-50_IGN | 45.5136 | 0.10019 | 20.9223 | 6.4632 | 0.083156 | 13.0285 | 13.0826 | 0.78447 | 0.033062 | -0.011021 |  | 100
5057_1_A_44_2_32-37_IGN | 45.7284 | 0.18228 | 16.3442 | 7.6137 | 0.11718 | 15.7422 | 13.4988 | 0.76618 | 0.017026 | -0.010015 |  | 100
5057_1_A_74_1_19-24_IGN | 48.5318 | 0.31794 | 18.9074 | 4.9621 | 0.081984 | 8.3474 | 17.3137 | 1.5287 | 0.018996 | -0.0099981 |  | 100
5057_1_A_81_2_10-15_IGN | 48.4472 | 0.29563 | 16.9882 | 5.5939 | 0.097207 | 9.6766 | 17.7739 | 1.1264 | 0.013028 | -0.012026 |  | 100
5057_1_A_97_1_10-15_IGN | 49.0756 | 0.40739 | 15.0039 | 5.9456 | 0.11654 | 10.1211 | 18.1236 | 1.1943 | 0.019922 | -0.0079686 |  | 100
5057_2_A_12_4_72-77_IGN | 49.07 | 0.40886 | 18.6171 | 5.721 | 0.10221 | 7.4326 | 16.0166 | 2.5473 | 0.0952 | -0.011023 |  | 100
5057_2_A_26_1_45-50_IGN | 48.6179 | 0.37146 | 14.3188 | 7.9204 | 0.1359 | 12.4565 | 14.948 | 1.213 | 0.028187 | -0.010067 |  | 100
5057_2_A_53_3_86-91_IGN | 47.1857 | 0.32292 | 20.1058 | 6.5843 | 0.10597 | 8.9587 | 14.7632 | 1.9465 | 0.03799 | -0.010997 |  | 100
C5703A_20Z2_55-60 | 52.495 | 1.2966 | 15.2341 | 9.692 | 0.11461 | 5.6328 | 15.1762 | 0.19633 | 0.017939 | 0.14451 |  | 100
C5703A_28Z2_23-29 | 51.6798 | 1.1152 | 15.253 | 9.5341 | 0.16788 | 8.387 | 9.3902 | 4.167 | 0.19586 | 0.10992 |  | 100
C5703A_34Z3_25-30 | 51.803 | 1.56 | 15.3009 | 10.7635 | 0.13747 | 5.3474 | 14.6574 | 0.28092 | 0.0059769 | 0.14345 |  | 100
C5703A_42Z1_81-85 | 51.5029 | 1.0605 | 15.4294 | 9.7718 | 0.15563 | 7.2019 | 10.8543 | 3.6573 | 0.26737 | 0.098766 |  | 100
C5703A_49Z1_65-70 | 52.706 | 1.2013 | 15.0642 | 8.8896 | 0.14619 | 8.7911 | 8.5445 | 4.319 | 0.22674 | 0.11138 |  | 100
C5703A_56Z2_0-5 | 50.1157 | 0.84814 | 17.5372 | 7.9091 | 0.13444 | 9.0241 | 10.9577 | 3.0693 | 0.31237 | 0.091932 |  | 100
C5703A_70Z1_81-86 | 50.5004 | 0.98983 | 18.1159 | 8.8255 | 0.11298 | 8.2386 | 9.0435 | 3.8763 | 0.20197 | 0.094984 |  | 100
C5703A_77Z1_68-73 | 51.0616 | 0.85669 | 15.9693 | 9.8085 | 0.15994 | 8.4989 | 9.3506 | 3.8336 | 0.38986 | 0.070974 |  | 100
C5703A_83Z3_15-20 | 49.8811 | 0.72339 | 17.9265 | 7.421 | 0.11144 | 8.6807 | 12.5066 | 2.4995 | 0.17015 | 0.079603 |  | 100
C5703A_90Z2_41-46 | 57.1668 | 1.443 | 16.2519 | 8.6449 | 0.11432 | 3.1637 | 5.4881 | 7.3453 | 0.15944 | 0.22261 |  | 100
C5703A_97Z1_41-46 | 51.426 | 1.7949 | 15.3624 | 11.6868 | 0.14559 | 5.7776 | 8.8997 | 4.6657 | 0.039887 | 0.20143 |  | 100
C5703A_106Z2_13-18 | 49.4523 | 1.1013 | 17.0457 | 7.2747 | 0.12799 | 7.0415 | 14.7666 | 2.9408 | 0.17958 | 0.069453 |  | 100
C5703A_113Z4_0-5 | 52.3788 | 1.0459 | 17.0626 | 8.4375 | 0.12813 | 6.299 | 10.265 | 4.0901 | 0.16488 | 0.12813 |  | 100
C5703A_120Z4_47-52 | 50.1254 | 1.153 | 15.9048 | 9.7409 | 0.17785 | 7.9644 | 11.9721 | 2.7837 | 0.080933 | 0.09692 |  | 100
C5703A_128Z1_40-45 | 52.1881 | 1.5251 | 18.6163 | 10.3223 | 0.12651 | 3.9837 | 7.6954 | 5.194 | 0.14146 | 0.2072 |  | 100
C5703A_134Z3_76-81 | 46.6933 | 1.5324 | 16.7025 | 9.987 | 0.1376 | 6.0601 | 17.0202 | 1.6709 | 0.046525 | 0.14947 |  | 100
C5703A_141Z1_33-38 | 51.3569 | 1.7881 | 16.3454 | 10.0197 | 0.10396 | 4.1811 | 11.6098 | 4.3277 | 0.057425 | 0.2099 |  | 100
C5703A_147Z3_45-50 | 52.28 | 0.76882 | 15.7614 | 8.85 | 0.15656 | 8.3155 | 9.1062 | 4.3736 | 0.3171 | 0.0708 |  | 100
C5703A_156Z1_42-47 | 52.2323 | 0.97124 | 16.1453 | 8.7899 | 0.15707 | 7.5671 | 9.3734 | 4.4586 | 0.2018 | 0.10339 |  | 100
Summary
Sample name | Core | Section | Interval top | Interval bottom | Top Depth | Bottom Depth | Lab | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr | [7 empty] | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr
[8 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | m | c | R2 | R2 | 0.94812 | 0.98872 | 0.01521 | 0.99426 | 0.99577 | 0.83521 | 0.99083
St Andrews | [15 empty] | GT1, 2 & 3 | V | 0.7777 | 49.896 | 0.94812 | m | 0.7777 | 1.0128 | 0.276 | 0.9601 | 1.0326 | 0.8353 | 0.9759
GT1A 12Z3 45-50 | 12 | 3 | 45 | 50 | 20.09 | 20.14 | St.Andrews | 40.17 | 270.402 | 62.1 | 299.5 | 106.9 | 27.81 | 140.3 |  |  | Cr | 1.0128 | 9.1679 | 0.98872 | c | 49.896 | 9.1679 | 36.213 | 1.1313 | -1.1527 | 6.6191 | -0.4392
GT1A 19z3 40-45 | 19 | 3 | 40 | 45 | 41.38 | 41.43 | St.Andrews | 128.544 | 716.04 | 79.4 | 191.5 | 171.6 | 24.205 | 99.7 |  |  | Co | 0.276 | 36.213 | 0.01521
GT1A 44_2_32-37 | 44 | 2 | 32 | 37 | 102.233 | 102.283 | St.Andrews | 81.164 | 666.876 | 62.4 | 328.2 | 135.4 | 35.02 | 120.6 |  |  | Ni | 0.9601 | 1.1313 | 0.99426 | Chikyu
GT1A 66_3_6-11 | 66 | 3 | 6 | 11 | 162.728 | 162.778 | St.Andrews | 133.282 | 701.25 | 41.1 | 165.9 | 111.4 | 15.244 | 167.3 |  |  | Cu | 1.0326 | -1.1527 | 0.99577 | GT1A 12Z3 45-50 | 17 | 251 |  | 313 | 100 | 29 | 150
GT1A 74_1_19-24 | 74 | 1 | 19 | 24 | 182.266 | 182.316 | St.Andrews | 143.582 | 1016.532 | 29.7 | 99.9 | 13.3 | 16.995 | 151.9 |  |  | Zn | 0.8353 | 6.6191 | 0.83521 | GT1A 19Z3 40-45 | 101 | 716 |  | 194 | 165 | 13 | 103
GT1A 81_2_10-15 | 81 | 2 | 10 | 15 | 203.213 | 203.263 | St.Andrews | 151.513 | 930.954 | 83.2 | 170.7 | 160.2 | 28.737 | 122.4 |  |  | Sr | 0.9759 | -0.4392 | 0.99083 | GT1A 44Z2 32-37 | 60 | 666 |  | 337 | 137 | 38 | 126
GT1A 97_1_10-15 | 97 | 1 | 10 | 15 | 242.262 | 242.312 | St.Andrews | 208.266 | 428.4 | 85.5 | 127 | 171.8 | 28.016 | 113.3 |  |  | max | 1.0326 | 49.896 | 0.99577 | GT1A 66Z3 6-11 (mean; n = 2) | 104 | 652 |  | 178.5 | 114.5 | 17.5 | 176
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 12 | 4 | 71.5 | 76.5 |  |  | St.Andrews | 183.237 | 134.844 | 68.4 | 57.2 | 141.8 | 28.737 | 236 |  |  | min | 0.276 | -1.1527 | 0.01521 | GT1A 74Z1 19-24 | 119 | 969 |  | 98 | 13 | 18 | 158
GT2A 26_1_45-50 | 26 | 1 | 45 | 50 |  |  | St.Andrews | 159.856 | 339.558 | 51.5 | 157.3 | 87.4 | 39.449 | 104.9 | [6 empty] | GT1A 81Z2 10-15 | 133 | 917 |  | 174 | 154 | 21 | 127
GT2A 53_3_86-90.5 | 53 | 3 | 86 | 90.5 |  |  | St.Andrews | 137.402 | 86.496 | 82.6 | 61.2 | 149.2 | 33.269 | 179.5 | [6 empty] | GT1A 97Z1 10-15 | 183 | 428 |  | 135 | 171 | 22 | 112
GT3A 20_2_55-60 | [6 empty] | St.Andrews | 251.68 | 147 | 49.5 | 45 | 2 | 23.69 | 220 | [6 empty] | GT2A 12_4_71.5-76.5 | 150 | 117 | 25 | 63 | 142 | 24 | 243
GT3A 28_2_23-29 | [6 empty] | St.Andrews | 253.76 | 356 | 55 | 90 | 17 | 31.93 | 169 | [6 empty] | GT2A 26_1_45-50 | 126 | 241 | 43 | 171 | 89 | 36 | 115
GT3A 34_3_25-30 | [6 empty] | St.Andrews | 324.48 | 77 | 44 | 23 | 0.5 | 28.84 | 288 | [6 empty] | GT2A 53_3_86-90.5 | 117 | 82 | 28 | 68 | 139 | 22 | 184
GT3A 42_1_81-86 | [6 empty] | St.Andrews | 277.68 | 211 | 53.9 | 67 | 0.8 | 40.17 | 178 | [6 empty] | GT3A 20_2_55-60 | 289 | 143 | 53 | 42 |  | 25 | 226
GT3A 49_1_65-70 | [6 empty] | St.Andrews | 278.72 | 128 | 46.2 | 52 | 8 | 25.75 | 172 | [6 empty] | GT3A 28_2_23-29 | 269 | 342 | 42 | 84 | 21 | 32 | 173
GT3A 56_2_0-5 | [6 empty] | St.Andrews | 208 | 306 | 59.4 | 115 | 5 | 26.78 | 146 | [6 empty] | GT3A 34_3_25-30 | 378 | 65 | 50 | 31 |  | 30 | 300
GT3A 70_1_81-86 | [6 empty] | St.Andrews | 244.4 | 229 | 50.6 | 88 |  | 23.69 | 239 | [6 empty] | GT3A 42_1_81-86 | 270 | 217 | 48 | 70 | 5 | 39 | 181
GT3A 77_1_68-73 | [6 empty] | St.Andrews | 242.32 | 231 | 52.8 | 77 | 8 | 23.69 | 211 | [6 empty] | GT3A 49_1_65-70 | 279 | 129 | 45 | 53 |  | 24 | 177
GT3A 83_3_15-20 | [6 empty] | St.Andrews | 208 | 507 | 44 | 143 | 6 | 18.54 | 175 | [6 empty] | GT3A 56_2_0-5 | 207 | 282 | 41 | 117 | 3 | 28 | 151
GT3A 90_2_41-46 | [6 empty] | St.Andrews | 202.8 | 35 | 5.5 | 18 | 6 | 22.66 | 66 | [6 empty] | GT3A 70_1_81-86 | 228 | 207 | 46 | 81 | 10 | 16 | 221
GT3A 97_1_41-46 | [6 empty] | St.Andrews | 329.68 | 149 | 7.7 | 55 | 8 | 32.96 | 93 | [6 empty] | GT3A 77_1_68-73 | 246 | 317 | 45 | 91 | 5 | 29 | 222
GT3A 106_2_13-18 | [6 empty] | St.Andrews | 298.48 | 78 | 46.2 | 48 | 2 | 25.75 | 317 | [6 empty] | GT3A 83_3_15-20 | 189 | 499 | 39 | 139 |  | 16 | 176
GT3A 113_4_0-5 | [6 empty] | St.Andrews | 231.92 | 231 | 53.9 | 57 | 4 | 29.87 | 217 | [6 empty] | GT3A 90_2_41-46 | 250 | 24 | 16 | 17 | 6 | 24 | 68
GT3A 120_4_47-52 | [6 empty] | St.Andrews | 257.92 | 308 | 58.3 | 97 | 36 | 55.62 | 183 | [6 empty] | GT3A 97_1_41-46 | 347 | 139 | 44 | 45 | 14 | 35 | 89
GT3A 128_1_40-45 | [6 empty] | St.Andrews | 252.72 | 44 | 45.1 | 9 | 16 | 38.11 | 234 | [6 empty] | GT3A 106_2_13-18 | 284 | 73 | 28 | 57 | 3 | 22 | 327
GT3A 141_1_33-38 | [6 empty] | St.Andrews | 334.88 | 115 | < 5 | 40 | 33 | 28.84 | 198 | [6 empty] | GT3A 113_4_0-5 | 251 | 209 | 36 | 61 | 3 | 22 | 224
GT3A 147_3_45-50 | [6 empty] | St.Andrews | 241.28 | 242 | 56.1 | 95 | 10 | 47.38 | 164 | [6 empty] | GT3A 120_4_47-52 | 261 | 294 | 40 | 101 | 36 | 54 | 192
GT3A 156_1_42-47 | [6 empty] | St.Andrews | 224.64 | 253 | 57.2 | 97 | 93 | 55.62 | 174 | [6 empty] | GT3A 128_1_40-45 | 298 | 29 | 42 | 7 | 22 | 34 | 237
[21 empty] | GT3A 141_1_33-38 | 367 | 100 | 35 | 37 | 28 | 29 | 204
Chikyu | [20 empty] | GT3A 147_3_45-50 | 214 | 237 | 37 | 98 | 13 | 52 | 172
GT1A 12Z3 45-50 | 12 | 3 | 45 | 50 |  |  | Chikyu | 17 | 251 |  | 313 | 100 | 29 | 150 | [6 empty] | GT3A 156_1_42-47 | 221 | 227 | 41 | 93 | 83 | 53 | 179
GT1A 19Z3 40-45 | 19 | 3 | 40 | 45 |  |  | Chikyu | 101 | 716 |  | 194 | 165 | 13 | 103
GT1A 44Z2 32-37 | 44 | 2 | 32 | 37 |  |  | Chikyu | 60 | 666 |  | 337 | 137 | 38 | 126 | [6 empty] | Chikyu (recalibrated)
GT1A 66Z3 6-11 (mean; n = 2) | 66 | 3 | 6 | 11 |  |  | Chikyu | 104 | 652 |  | 178.5 | 114.5 | 17.5 | 176 | [6 empty] | GT1A 12Z3 45-50 | 63.1169 | 263.3807 |  | 301.6426 | 102.1073 | 30.8428 | 145.9458
GT1A 74Z1 19-24 | 74 | 1 | 19 | 24 |  |  | Chikyu | 119 | 969 |  | 98 | 13 | 18 | 158 | [6 empty] | GT1A 19Z3 40-45 | 128.4437 | 734.3327 |  | 187.3907 | 169.2263 | 17.478 | 100.0785
GT1A 81Z2 10-15 | 81 | 2 | 10 | 15 |  |  | Chikyu | 133 | 917 |  | 174 | 154 | 21 | 127 | [6 empty] | GT1A 44Z2 32-37 | 96.558 | 683.6927 |  | 324.685 | 140.3135 | 38.3605 | 122.5242
GT1A 97Z1 10-15 | 97 | 1 | 10 | 15 |  |  | Chikyu | 183 | 428 |  | 135 | 171 | 22 | 112 | [6 empty] | GT1A 66Z3 6-11 (mean; n = 2) | 130.7768 | 669.5135 |  | 172.5092 | 117.08 | 21.2369 | 171.3192
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 12 | 4 | 71.5 | 76.5 |  |  | Chikyu | 150 | 117 | 25 | 63 | 142 | 24 | 243 | [6 empty] | GT1A 74Z1 19-24 | 142.4423 | 990.5711 |  | 95.2211 | 12.2711 | 21.6545 | 153.753
GT2A 26_1_45-50 | 26 | 1 | 45 | 50 |  |  | Chikyu | 126 | 241 | 43 | 171 | 89 | 36 | 115 | [6 empty] | GT1A 81Z2 10-15 | 153.3301 | 937.9055 |  | 168.1887 | 157.8677 | 24.1604 | 123.5001
GT2A 53_3_86-90.5 | 53 | 3 | 86 | 90.5 |  |  | Chikyu | 117 | 82 | 28 | 68 | 139 | 22 | 184 | [6 empty] | GT1A 97Z1 10-15 | 192.2151 | 442.6463 |  | 130.7448 | 175.4219 | 24.9957 | 108.8616
GT3A 20_2_55-60 | [6 empty] | Chikyu | 289 | 143 | 53 | 42 |  | 25 | 226 | [6 empty] | GT2A 12_4_71.5-76.5 | 166.551 | 127.6655 | 43.113 | 61.6176 | 145.4765 | 26.6663 | 236.7045
GT3A 28_2_23-29 | [6 empty] | Chikyu | 269 | 342 | 42 | 84 | 21 | 32 | 173 | [6 empty] | GT2A 26_1_45-50 | 147.8862 | 253.2527 | 48.081 | 165.3084 | 90.7487 | 36.6899 | 111.7893
GT3A 34_3_25-30 | [6 empty] | Chikyu | 378 | 65 | 50 | 31 |  | 30 | 300 | [6 empty] | GT2A 53_3_86-90.5 | 140.8869 | 92.2175 | 43.941 | 66.4181 | 142.3787 | 24.9957 | 179.1264
GT3A 42_1_81-86 | [6 empty] | Chikyu | 270 | 217 | 48 | 70 | 5 | 39 | 181 | [6 empty] | GT3A 20_2_55-60 | 274.6513 | 153.9983 | 50.841 | 41.4555 |  | 27.5016 | 220.1142
GT3A 49_1_65-70 | [6 empty] | Chikyu | 279 | 129 | 45 | 53 |  | 24 | 177 | [6 empty] | GT3A 28_2_23-29 | 259.0973 | 355.5455 | 47.805 | 81.7797 | 20.5319 | 33.3487 | 168.3915
GT3A 56_2_0-5 | [6 empty] | Chikyu | 207 | 282 | 41 | 117 | 3 | 28 | 151 | [6 empty] | GT3A 34_3_25-30 | 343.8666 | 74.9999 | 50.013 | 30.8944 |  | 31.6781 | 292.3308
GT3A 70_1_81-86 | [6 empty] | Chikyu | 228 | 207 | 46 | 81 | 10 | 16 | 221 | [6 empty] | GT3A 42_1_81-86 | 259.875 | 228.9455 | 49.461 | 68.3383 | 4.0103 | 39.1958 | 176.1987
GT3A 77_1_68-73 | [6 empty] | Chikyu | 246 | 317 | 45 | 91 | 5 | 29 | 222 | [6 empty] | GT3A 49_1_65-70 | 266.8743 | 139.8191 | 48.633 | 52.0166 |  | 26.6663 | 172.2951
GT3A 83_3_15-20 | [6 empty] | Chikyu | 189 | 499 | 39 | 139 |  | 16 | 176 | [6 empty] | GT3A 56_2_0-5 | 210.8799 | 294.7775 | 47.529 | 113.463 | 1.9451 | 30.0075 | 146.9217
GT3A 90_2_41-46 | [6 empty] | Chikyu | 250 | 24 | 16 | 17 | 6 | 24 | 68 | [6 empty] | GT3A 70_1_81-86 | 227.2116 | 218.8175 | 48.909 | 78.8994 | 9.1733 | 19.9839 | 215.2347
GT3A 97_1_41-46 | [6 empty] | Chikyu | 347 | 139 | 44 | 45 | 14 | 35 | 89 | [6 empty] | GT3A 77_1_68-73 | 241.2102 | 330.2255 | 48.633 | 88.5004 | 4.0103 | 30.8428 | 216.2106
GT3A 106_2_13-18 | [6 empty] | Chikyu | 284 | 73 | 28 | 57 | 3 | 22 | 327 | [6 empty] | GT3A 83_3_15-20 | 196.8813 | 514.5551 | 46.977 | 134.5852 |  | 19.9839 | 171.3192
GT3A 113_4_0-5 | [6 empty] | Chikyu | 251 | 209 | 36 | 61 | 3 | 22 | 224 | [6 empty] | GT3A 90_2_41-46 | 244.321 | 33.4751 | 40.629 | 17.453 | 5.0429 | 26.6663 | 65.922
GT3A 120_4_47-52 | [6 empty] | Chikyu | 261 | 294 | 40 | 101 | 36 | 54 | 192 | [6 empty] | GT3A 97_1_41-46 | 319.7579 | 149.9471 | 48.357 | 44.3358 | 13.3037 | 35.8546 | 86.4159
GT3A 128_1_40-45 | [6 empty] | Chikyu | 298 | 29 | 42 | 7 | 22 | 34 | 237 | [6 empty] | GT3A 106_2_13-18 | 270.7628 | 83.1023 | 43.941 | 55.857 | 1.9451 | 24.9957 | 318.6801
GT3A 141_1_33-38 | [6 empty] | Chikyu | 367 | 100 | 35 | 37 | 28 | 29 | 204 | [6 empty] | GT3A 113_4_0-5 | 245.0987 | 220.8431 | 46.149 | 59.6974 | 1.9451 | 24.9957 | 218.1624
GT3A 147_3_45-50 | [6 empty] | Chikyu | 214 | 237 | 37 | 98 | 13 | 52 | 172 | [6 empty] | GT3A 120_4_47-52 | 252.8757 | 306.9311 | 47.253 | 98.1014 | 36.0209 | 51.7253 | 186.9336
GT3A 156_1_42-47 | [6 empty] | Chikyu | 221 | 227 | 41 | 93 | 83 | 53 | 179 | [6 empty] | GT3A 128_1_40-45 | 281.6506 | 38.5391 | 47.805 | 7.852 | 21.5645 | 35.0193 | 230.8491
[21 empty] | GT3A 141_1_33-38 | 335.3119 | 110.4479 | 45.873 | 36.655 | 27.7601 | 30.8428 | 198.6444
[21 empty] | GT3A 147_3_45-50 | 216.3238 | 249.2015 | 46.425 | 95.2211 | 12.2711 | 50.0547 | 167.4156
[21 empty] | GT3A 156_1_42-47 | 221.7677 | 239.0735 | 47.529 | 90.4206 | 84.5531 | 50.89 | 174.2469

## GeoRem SRM data
JGb-2 (gabbro powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info |  | JGb-1 (gabbro powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info |  | JB-1b (basalt powder) [Geological Survey of Japan, 1-1-3 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-0046, Japan ] Info
H2O- | 0.142 %m/m - 0.16 %m/m 2 values compiled | H2O- | 0.04 %m/m - 0.13 %m/m 2 values compiled | H2O- | 1.06 %m/m
H2O+ | 1.26 - 1.77 %m/m 3 values compiled | H2O(t) | 0.85 - 1.27 %m/m 2 values | H2O+ | 1.53 %m/m |  | %m/m
Na2O | 0.907 - 0.95 %m/m 3 values ( compiled: 0.92 - 0.921 %m/m , 2 values ) | H2O+ | 1.23 - 1.28 %m/m 2 values compiled | Na2O | 2.63 %m/m ( compiled: 2.63 %m/m ) |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3(t) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Ba | La | Ce | Pb | Th | U
MgO | 6.15 - 6.24 %m/m 3 values ( compiled: 6.183 - 6.24 %m/m , 2 values ) | Na2O | 0.95 - 1.83 %m/m 11 values ( compiled: 1.2 - 1.23 %m/m , 2 values ) | MgO | 8.14 %m/m ( compiled: 8.14 %m/m ) | JGb-2 | 46.3 - 46.93 | 0.54 - 0.592 | 23.32 - 23.9 | 6.691 - 6.85 | 0.128 - 0.13 | 6.15 - 6.24 | 13.5 - 14.2 | 0.907 - 0.95 | 0.04 - 0.06 | 0.01 - 0.017 | 1.357 | 175 | 124 | 25.8 - 32.43 | 12.9 | 11 - 11.4 | 48 - 48.5 | 15.9 |  | 0.86 - 1.06 | 0.029 |  | 1.65 - 2.4 | 440 - 447 | 3.43 - 4.6 | 7.66 - 10.9 | 0.739 - 1.853 | 0.61 - 0.64 | <0.2 | 0.07 | 0.025 | 0.31 - 0.8 | 0.11 - 0.13 | 34.1 - 35.9 | 1.126 - 1.58 | 2.278 - 3.42 | 1.07 - 3.17 | 0.081 - 0.21 | 0.02 - 0.053
Al2O3 | 23.32 - 23.9 %m/m 3 values ( compiled: 23.32 - 23.48 %m/m , 2 values ) | MgO | 7.53 - 8.62 %m/m 12 values ( compiled: 7.83 - 7.85 %m/m , 2 values ) | Al2O3 | 14.38 %m/m ( compiled: 14.38 %m/m ) | JGb-1 | 42.34 - 45.61 | 1.45 - 2.18 | 16.63 - 18.35 | 15.27 - 15.85 | 0.15 - 0.2 | 7.53 - 8.62 | 11.46 - 12.37 | 0.95 - 1.83 | 0.2 - 0.3 | 0.05 - 0.056 | 0.85 - 1.85 | 632 - 753 | 44.35 - 82.2 | 54.6 - 66.7 | 19 - 42 | 52 - 92 | 87 - 139 | 16.2 - 19.7 | 0.91 | 1.31 | 0.135 - 0.159 | <0.7 | 4 - 6.46 | 300 - 375 | 8.13 - 11.4 | 23 - 37.44 | 2 - 3.4 | 0.33 - 0.82 | 0.025 | 0.085 - 0.087 | 0.041 - 0.048 | 0.43 - 0.48 | 0.031 - 0.22 | 54.7 - 83 | 3.27 - 4.13 | 7.64 - 11.23 | 1.3 - 2.03 | 0.35 - 0.75 | 0.09 - 0.15
SiO2 | 46.3 - 46.93 %m/m 3 values ( compiled: 46.47 - 46.68 %m/m , 2 values ) | Al2O3 | 16.63 - 18.35 %m/m 12 values ( compiled: 17.49 - 17.66 %m/m , 2 values ) | SiO2 | 51.11 %m/m ( compiled: 51.11 %m/m ) | JB-1b | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 | LOI: 1.53; V: 214; Cr: 439 - 458; Co: 37.4 - 40.3; Ni: 148 - 151; Cu: 55.5; Zn: 70.9 - 80; As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; Sr: 439; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
P2O5 | 0.01 - 0.017 %m/m 3 values ( compiled: 0.007 - 0.017 %m/m , 2 values ) | SiO2 | 42.34 - 45.61 %m/m 11 values ( compiled: 43.44 - 43.66 %m/m , 2 values ) | P2O5 | 1.32 %m/m ( compiled: 0.256 %m/m )
K2O | 0.04 - 0.06 %m/m 3 values ( compiled: 0.059 - 0.06 %m/m , 2 values ) | P2O5 | 0.03 - 0.19 %m/m 12 values ( compiled: 0.05 - 0.056 %m/m , 2 values ) | K2O | 1.32 %m/m ( compiled: 1.32 %m/m )
CaO | 13.5 - 14.2 %m/m 3 values ( compiled: 14.1 - 14.2 %m/m , 2 values ) | SO3 | 0.22 %m/m | CaO | 9.6 %m/m ( compiled: 9.6 %m/m )
TiO2 | 0.54 - 0.592 %m/m 3 values ( compiled: 0.561 - 0.58 %m/m , 2 values ) | K2O | 0.2 - 0.3 %m/m 12 values ( compiled: 0.24 %m/m ) | TiO2 | 1.26 %m/m ( compiled: 1.26 %m/m )
MnO | 0.128 - 0.13 %m/m 3 values ( compiled: 0.126 - 0.127 %m/m , 2 values ) | CaO | 11.46 - 12.37 %m/m 12 values ( compiled: 11.9 - 11.98 %m/m , 2 values ) | MnO | 0.147 %m/m ( compiled: 0.147 %m/m )
Fe2O3 | 6.58 - 6.85 %m/m 2 values | TiO2 | 1.45 - 2.18 %m/m 15 values ( compiled: 1.6 - 1.62 %m/m , 2 values ) | Fe2O3 | 3.29 %m/m compiled
Fe2O3(t) | 6.691 - 6.85 %m/m 2 values compiled | MnO | 0.15 - 0.2 %m/m 14 values ( compiled: 0.17 - 0.189 %m/m , 2 values ) | Fe2O3(t) | 9.02 %m/m ( compiled: 9.02 %m/m )
FeO | 5.38 - 5.54 %m/m 2 values | Fe2O3 | 15.33 - 16.27 %m/m 3 values | FeO | 5.15 %m/m ( compiled: 5.16 %m/m )
FeO(t) | 6.56 %m/m | Fe2O3(t) | 15.27 - 15.85 %m/m 4 values ( compiled: 15.06 - 15.16 %m/m , 2 values ) | Li | 10.8 µg/g ( compiled: 10.8 µg/g )
LOI | 1.357 %m/m compiled | FeO | 10.89 - 12.74 %m/m 2 values | Be | 1.3 µg/g ( compiled: 1.3 µg/g )
Li | 11.922 - 13.634 µg/g 6 values ( compiled: 15.2 - 16 µg/g , 3 values ) | FeO(t) | 13.63 - 15.3 %m/m 3 values | B | 4.81 µg/g
Be | 0.2 µg/g compiled | LOD | 0.17 %m/m | C | 419 µg/g compiled
B | 4.9 µg/g compiled | LOI | 0.85 - 1.85 %m/m 2 values | C(t) | 419 µg/g
C | 710 - 1050 µg/g 3 values compiled | Li | 4.1 - 5.03 µg/g 8 values ( compiled: 4.3 - 4.59 µg/g , 2 values ) | F | 333 - 374 µg/g 2 values
F | 70 µg/g compiled | Be | 0.34 - 0.36 µg/g 2 values compiled (uncertain : <2 µg/g ) | S | 10 µg/g compiled
S | 659 - 699 µg/g 4 values ( compiled: 400 - 707 µg/g , 4 values ) | B | 7 - 9.78 µg/g 2 values ( compiled: 2.4 - 4.03 µg/g , 2 values ) | S(t) | 10 µg/g
Sc | 22.83 - 24.6 µg/g 2 values ( compiled: 24.7 µg/g ) | C | 295 - 300 µg/g 2 values compiled | Cl | 43 - 50.6 µg/g 2 values
V | 175 µg/g ( compiled: 174 - 175 µg/g , 2 values ) | F | 133 - 150 µg/g 2 values compiled | V | 214 µg/g ( compiled: 214 µg/g )
Cr | 124 µg/g ( compiled: 125 - 130 µg/g , 2 values ) | Na | 9240 µg/g | Cr | 439 - 458 µg/g 2 values ( compiled: 439 µg/g )
Co | 25.8 - 32.43 µg/g 7 values ( compiled: 25.8 - 28 µg/g , 2 values ) | P | 215 - 227 µg/g 3 values | Mn | 1098 µg/g
Ni | 12.9 µg/g ( compiled: 13.6 - 13.8 µg/g , 2 values ) | S | 1887 - 2146 µg/g 5 values ( compiled: 1910 - 1950 µg/g , 3 values ) | Fe | 60800 µg/g
Cu | 11 - 11.4 µg/g 2 values compiled | Cl | 81 µg/g compiled | Co | 37.4 - 40.3 µg/g 2 values ( compiled: 40.3 µg/g )
Zn | 48 - 48.5 µg/g 2 values compiled | K | <5000 µg/g , uncertain | Ni | 148 - 151 µg/g 2 values ( compiled: 148 µg/g )
Ga | 15.9 µg/g compiled | Ca | 87000 µg/g | Cu | 55.5 µg/g ( compiled: 55.5 µg/g )
As | 0.86 - 1.06 µg/g 3 values compiled | Sc | 33.7 - 54.13 µg/g 17 values ( compiled: 35.8 - 36.6 µg/g , 2 values ) | Zn | 70.9 - 80 µg/g 3 values ( compiled: 80 µg/g )
Se | 0.029 µg/g ( compiled: 2 µg/g ) | Ti | 9771 - 10769 µg/g 2 values | As | 1.24 µg/g ( compiled: 1.24 µg/g )
Rb | 1.65 - 2.4 µg/g 8 values ( compiled: 2.85 µg/g ) | V | 632 - 753.03 µg/g 12 values ( compiled: 635 - 640 µg/g , 2 values ) | Se | 0.009 µg/g
Sr | 440 - 447 µg/g 2 values ( compiled: 435 - 438 µg/g , 2 values ) | Cr | 44.35 - 82.2 µg/g 15 values ( compiled: 57.8 - 59.3 µg/g , 3 values ) | Br | 0.28 µg/g
Y | 3.43 - 4.6 µg/g 3 values ( compiled: 4.53 µg/g ) | Mn | 1277 - 1540 µg/g 4 values | Rb | 39.1 µg/g ( compiled: 39.1 µg/g )
Zr | 7.66 - 10.9 µg/g 3 values ( compiled: 11.6 µg/g ) | Fe | 105958 - 109452 µg/g 3 values | Sr | 439 µg/g ( compiled: 439 µg/g )
Nb | 0.739 - 1.853 µg/g 8 values ( compiled: 1.91 µg/g ) | Co | 54.6 - 66.7 µg/g 14 values ( compiled: 60.1 - 61.6 µg/g , 2 values ) | In | 0.053 µg/g
Mo | 0.61 - 0.64 µg/g 2 values ( compiled: 0.424 µg/g ) | Ni | 19 - 42 µg/g 14 values ( compiled: 24 - 25.4 µg/g , 3 values ) (uncertain : <70 µg/g ) | Sb | 0.2 µg/g ( compiled: 0.2 µg/g )
Ag | <0.2 µg/g , uncertain | Cu | 52 - 92 µg/g 12 values ( compiled: 85.7 - 86.8 µg/g , 2 values ) | Te | 0.0009 µg/g
Cd | 0.07 µg/g compiled | Zn | 87 - 139 µg/g 13 values ( compiled: 109 - 111 µg/g , 2 values ) | I | 0.018 µg/g
In | 0.025 µg/g | Ga | 16.2 - 19.7 µg/g 10 values ( compiled: 17.9 - 18.9 µg/g , 2 values ) | Cs | 1.21 µg/g ( compiled: 1.21 µg/g )
Sn | 0.31 - 0.8 µg/g 2 values compiled | Ge | 0.91 µg/g ( compiled: 0.84 - 1.01 µg/g , 2 values ) | Hf | 3.8 µg/g
Sb | 0.11 - 0.13 µg/g 2 values compiled | As | 1.31 µg/g ( compiled: 1.09 - 1.11 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()1.3 µg/g ) | Pb | 6.8 µg/g ( compiled: 6.8 µg/g )
Te | 0.0081 µg/g | Se | 0.135 - 0.159 µg/g 3 values ( compiled: 0.15 - 0.17 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.5 µg/g ) | d56Fe | 0.095 - 0.099 ‰IRMM14 2 values
Cs | 0.34 - 0.56 µg/g 9 values ( compiled: 0.51 µg/g ) | Br | <0.7 µg/g , uncertain | d57Fe | 0.119 - 0.125 ‰IRMM14 2 values
Ba | 34.1 - 35.9 µg/g 2 values ( compiled: 36.5 µg/g ) | Rb | 4 - 6.46 µg/g 19 values ( compiled: 4 - 6.87 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()8 µg/g ) | d60/58Ni | 0.205 ‰NIST986
La | 1.126 - 1.58 µg/g 9 values ( compiled: 1.45 µg/g ) | Sr | 300 - 375.25 µg/g 20 values ( compiled: 321 - 327 µg/g , 2 values ) | d61/58Ni | 0.3 ‰NIST986
Ce | 2.278 - 3.42 µg/g 9 values ( compiled: 2.98 µg/g ) | Y | 8.13 - 11.4 µg/g 24 values ( compiled: 10.4 - 10.75 µg/g , 2 values ) | d62/58Ni | 0.394 ‰NIST986
Pr | 0.31 - 0.43 µg/g 8 values ( compiled: 0.385 µg/g ) | Zr | 23 - 37.44 µg/g 21 values ( compiled: 32.8 - 33.5 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()35 µg/g ) | d64/58Ni | -1.4 ‰NIST986
Nd | 1.508 - 1.91 µg/g 9 values ( compiled: 1.84 µg/g ) | Nb | 2 - 3.4 µg/g 22 values ( compiled: 2.8 - 3.34 µg/g , 2 values ) | 87Sr/86Sr | 0.70407
Sm | 0.376 - 0.521 µg/g 8 values ( compiled: 0.506 µg/g ) | Mo | 0.33 - 0.82 µg/g 4 values ( compiled: 0.45 - 0.59 µg/g , 2 values ) | 143Nd/144Nd | 0.51281
Eu | 0.45 - 0.61 µg/g 9 values ( compiled: 0.585 µg/g ) | Pd | 0.00018 µg/g compiled | 176Hf/177Hf | 0.282965 - 0.283007 9 values
Gd | 0.42 - 0.612 µg/g 8 values ( compiled: 0.39 - 0.554 µg/g , 2 values ) | Ag | 0.025 µg/g ( compiled: 0.024 µg/g ) | 206Pb/204Pb | 18.3797 - 18.381 3 values
Tb | 0.075 - 0.1 µg/g 9 values ( compiled: 0.152 µg/g ) | Cd | 0.085 - 0.087 µg/g 2 values compiled (uncertain : <0.28 µg/g ) | 207Pb/204Pb | 15.5611 - 15.567 3 values
Dy | 0.52 - 0.65 µg/g 8 values ( compiled: 0.598 µg/g ) | In | 0.041 - 0.048 µg/g 2 values | 208Pb/204Pb | 38.6803 - 38.714 3 values
Ho | 0.11 - 0.134 µg/g 8 values ( compiled: 0.145 µg/g ) | Sn | 0.43 - 0.48 µg/g 4 values ( compiled: 0.36 - 0.48 µg/g , 2 values )
Er | 0.3 - 0.389 µg/g 8 values ( compiled: 0.362 µg/g ) | Sb | 0.031 - 0.22 µg/g 4 values ( compiled: 0.085 - 0.11 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.05 µg/g )
Tm | 0.05 - 0.06 µg/g 8 values ( compiled: 0.05 - 0.07 µg/g , 2 values ) | Te | 0.006 - 0.013 µg/g 2 values
Yb | 0.29 - 0.42 µg/g 10 values ( compiled: 0.39 µg/g ) | I | 0.072 - 0.078 µg/g 2 values
Lu | 0.047 - 0.0614 µg/g 9 values ( compiled: 0.062 µg/g ) | Cs | 0.18 - 0.68 µg/g 16 values ( compiled: 0.26 - 0.27 µg/g , 2 values )
Hf | 0.21 - 0.3 µg/g 3 values ( compiled: 0.252 µg/g ) | Ba | 54.7 - 83 µg/g 19 values ( compiled: 63 - 64.3 µg/g , 2 values )
Ta | 0.07 - 2.628 µg/g 8 values ( compiled: 0.286 µg/g ) | La | 3.27 - 4.13 µg/g 27 values ( compiled: 3.6 - 3.74 µg/g , 2 values )
W | 1.45 - 1.74 µg/g 2 values compiled | Ce | 7.64 - 11.23 µg/g 27 values ( compiled: 7.86 - 8.17 µg/g , 2 values )
Ir | <0.0013 µg/g , uncertain | Pr | 1.06 - 1.29 µg/g 24 values ( compiled: 1.13 - 1.14 µg/g , 2 values )
Au | 0.00076 µg/g ( compiled: 0.0007 µg/g ) | Nd | 4.81 - 5.97 µg/g 26 values ( compiled: 5.47 - 5.65 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()5 µg/g )
Hg | 0.00177 - 0.002 µg/g 2 values compiled | Sm | 1.31 - 1.74 µg/g 26 values ( compiled: 1.49 µg/g )
Tl | 0.03 µg/g compiled | Eu | 0.553 - 0.7 µg/g 26 values ( compiled: 0.62 - 0.63 µg/g , 2 values )
Pb | 1.07 - 3.17 µg/g 8 values ( compiled: 1.46 µg/g ) | Gd | 1.4 - 1.99 µg/g 25 values ( compiled: 1.61 - 1.63 µg/g , 2 values )
Bi | 0.022 µg/g compiled | Tb | 0.22 - 0.31 µg/g 25 values ( compiled: 0.29 - 0.31 µg/g , 2 values )
Th | 0.081 - 0.21 µg/g 10 values ( compiled: 0.194 µg/g ) | Dy | 1.51 - 1.95 µg/g 25 values ( compiled: 1.53 - 1.56 µg/g , 2 values )
U | 0.02 - 0.053 µg/g 9 values ( compiled: 0.03 - 0.05 µg/g , 2 values ) | Ho | 0.3 - 0.4 µg/g 24 values ( compiled: 0.32 - 0.33 µg/g , 2 values )
d34S | 4.45 ‰CDT | Er | 0.89 - 2 µg/g 25 values ( compiled: 1.04 - 1.07 µg/g , 2 values )
143Nd/144Nd | 0.51221 - 0.51224 6 values | Tm | 0.12 - 0.19 µg/g 24 values ( compiled: 0.15 - 0.16 µg/g , 2 values )
145Nd/144Nd | 0.34841 | Yb | 0.88 - 1.12 µg/g 26 values ( compiled: 0.97 - 1.06 µg/g , 2 values )
|  | Lu | 0.129 - 0.17 µg/g 26 values ( compiled: 0.15 µg/g )
|  | Hf | 0.72 - 1.05 µg/g 20 values ( compiled: 0.88 µg/g )
|  | Ta | 0.13 - 0.38 µg/g 14 values ( compiled: 0.17 - 0.18 µg/g , 2 values )
|  | W | 3.3 - 3.63 µg/g 2 values ( compiled: 0.81 µg/g )
|  | Re | 0.00027 µg/g compiled
|  | Pt | <0.0005 µg/g , uncertain compiled
|  | Au | 0.0012 µg/g ( compiled: 0.00102 - 0.0011 µg/g , 2 values )
|  | Hg | 0.0021 - 0.0042 µg/g 2 values compiled
|  | Tl | 0.023 - 0.1 µg/g 3 values ( compiled: 0.06 - 0.066 µg/g , 2 values )
|  | Pb | 1.3 - 2.03 µg/g 11 values ( compiled: 1.9 - 1.92 µg/g , 2 values )
|  | Bi | 0.007 - 0.08 µg/g 3 values ( compiled: 0.014 µg/g )
|  | Th | 0.35 - 0.75 µg/g 20 values ( compiled: 0.48 - 0.53 µg/g , 2 values )
|  | U | 0.09 - 0.15 µg/g 18 values ( compiled: 0.13 - 0.15 µg/g , 2 values ) (uncertain : ()0.09 µg/g )
|  | d6Li | -6.1 ‰LSVEC
|  | d7Li | 4.13 - 4.5 ‰LSVEC 3 values
|  | d34S | 1.24 ‰CDT
|  | d53/52Cr | -0.147 ‰NIST979
|  | 143Nd/144Nd | 0.512654 - 0.512672 7 values
|  | 145Nd/144Nd | 0.348414

## SRMs
|  |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 |  | LOI | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Sr | Ga | Ge | As | Se | Br | Rb | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Ba | La | Ce | Pb | Th | U
|  |  | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% | mass% |  | Total | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
| JGb-2 | GeoRem | 46.3 - 46.93 | 0.54 - 0.592 | 23.32 - 23.9 | 6.691 - 6.85 | 0.128 - 0.13 | 6.15 - 6.24 | 13.5 - 14.2 | 0.907 - 0.95 | 0.04 - 0.06 | 0.01 - 0.017 |  |  | 1.357 | 175 | 124 | 25.8 - 32.43 | 12.9 | 11 - 11.4 | 48 - 48.5 | 440 - 447 | 15.9 |  | 0.86 - 1.06 | 0.029 |  | 1.65 - 2.4 | 3.43 - 4.6 | 7.66 - 10.9 | 0.739 - 1.853 | 0.61 - 0.64 | <0.2 | 0.07 | 0.025 | 0.31 - 0.8 | 0.11 - 0.13 | 34.1 - 35.9 | 1.126 - 1.58 | 2.278 - 3.42 | 1.07 - 3.17 | 0.081 - 0.21 | 0.02 - 0.053
|  | min | 46.3 | 0.54 | 23.32 | 6.691 | 0.128 | 6.15 | 13.5 | 0.907 | 0.04 | 0.01 | [5 empty] | 25.8
|  | max | 46.93 | 0.592 | 23.9 | 6.85 | 0.13 | 6.24 | 14.2 | 0.95 | 0.06 | 0.017 | [5 empty] | 32.43
|  | mean | 46.615 | 0.566 | 23.61 | 6.7705 | 0.129 | 6.195 | 13.85 | 0.9285 | 0.05 | 0.0135 |  |  | 1.357 | 175 | 124 | 29.115 | 12.9 | 11.2 | 48.25 | 443.5 | 15.9 |  | 0.96 | 0.029 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0.12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-07-26 | JGb-2 | Chikyu | 47.38 | 0.556 | 23.718 | 6.92 | 0.128 | 6.216 | 14.382 | 1.019 | 0.108 | 0.025 |  | 100.452 | 1.4383
2017-07-26 | JGb-2 | Chikyu | 47.357 | 0.563 | 23.712 | 6.905 | 0.131 | 6.276 | 14.351 | 0.979 | 0.109 | 0.028 |  | 100.411 | 1.4383
| Average | Chikyu | 47.3685 | 0.5595 | 23.715 | 6.9125 | 0.1295 | 6.246 | 14.3665 | 0.999 | 0.1085 | 0.0265 | #DIV/0! | 100.4315 | 1.4383
| SD(%) |  | 0.034334 | 0.88467 | 0.01789 | 0.15344 | 1.6381 | 0.67926 | 0.15258 | 2.8313 | 0.65171 | 8.005 | #DIV/0! | 0.028867 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| % deviation of mean from SRM |  | 1.6164 | -1.1484 | 0.44473 | 2.0973 | 0.3876 | 0.82324 | 3.7292 | 7.5929 | 117 | 96.2963 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.991
| JB-1b | GeoRem | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 |  |  | 1.53 | 214 | 439 - 458 | 37.4 - 40.3 | 148 - 151 | 55.5 | 70.9 - 80 | 439 | As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
|  | min | [14 empty] | 439 | 37.4 | 148 |  | 70.9
|  | max | [14 empty] | 458 | 40.3 | 151 |  | 80
|  | mean | 51.11 | 1.26 | 14.38 | 9.02 | 0.147 | 8.14 | 9.6 | 2.63 | 1.32 | 0.256 |  |  | 1.53 | 214 | 448.5 | 38.85 | 149.5 | 55.5 | 75.45 | 439 | As: 1.24; Se: 0.009; Br: 0.28; Rb: 39.1; In: 0.053; Sb: 0.2; Pb: 6.8
| JB1B_1 | St. Andrews | 51.23 | 1.259 | 14.56 | 8.949 | 0.14 | 8.182 | 9.533 | 2.5904 | 1.29 | 0.257 | < 0.01 |  |  | 622.1 | 59.28 | 44.1 | 23.9 | 89.9 | 105.9 | 328.5 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.8 | 10.6 | 33.147 | 4.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.1 | 4.1 | 11 | 0.7 | 2.1 | < 1
| JB1B_2 | St. Andrews | 51 | 1.265 | 14.39 | 8.819 | 0.1402 | 8.181 | 9.5728 | 2.5809 | 1.29 | 0.242 | < 0.01 |  |  | 626.9 | 58.24 | 48 | 23.4 | 88.2 | 107.7 | 327.4 | 18.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.7 | 10 | 33.582 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 66.5 | 3.5 | 9.2 | 1.7 | 2.2 | < 1
| JB1B_3 | St. Andrews | 51.05 | 1.264 | 14.54 | 8.847 | 0.1412 | 8.284 | 9.5595 | 2.5179 | 1.259 | 0.257 | < 0.01 |  |  | 621.9 | 58.24 | 40 | 25 | 89.5 | 104.6 | 328.8 | 19.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.8 | 11.1 | 33.843 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 64.6 | 3.2 | 10.1 | 0.8 | 1.8 | < 1
| JB1B_4 | St. Andrews | 51.12 | 1.22 | 14.23 | 8.951 | 0.1478 | 8.1 | 9.6452 | 2.61 | 1.31 | 0.2477 | < 0.01 |  |  | 627.5 | 58.24 | 42.8 | 23.5 | 88.6 | 105.2 | 326.6 | 19.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6.2 | 10.7 | 33.93 | 4.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.6 | 3.3 | 9.8 | 0.7 | 1.5 | < 1
| JB1B_5 | St. Andrews | 51.06 | 1.254 | 14.52 | 8.946 | 0.143 | 8.118 | 9.5738 | 2.521 | 1.29 | 0.232 | < 0.01 |  |  | 624 | 57.2 | 41.7 | 24.8 | 86.6 | 105.1 | 327.8 | 18.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.4 | 10.3 | 33.321 | 3.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 65.9 | 3.7 | 9.4 | 1 | 1.4 | < 1
| JB1B_6 | St. Andrews | 51.24 | 1.244 | 14.53 | 9.018 | 0.1448 | 8.137 | 9.583 | 2.5221 | 1.278 | 0.241 | < 0.01 |  |  | 625.7 | 60.32 | 46.5 | 24.4 | 89.1 | 105.6 | 326.9 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6 | 10.1 | 33.408 | 4.4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 68.2 | 3.1 | 8.9 | 1.1 | 1.9 | < 1
| JB1B_7 | St. Andrews | 51.14 | 1.218 | 14.38 | 8.88 | 0.1447 | 8.13 | 9.6554 | 2.6292 | 1.318 | 0.2513 | < 0.01 |  |  | 622.5 | 59.28 | 43.4 | 24.1 | 88 | 104.3 | 329.4 | 18.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 6 | 12 | 33.843 | 4.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 67.5 | 3 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | < 1
| JB1B_8 | St. Andrews | 51.28 | 1.25 | 14.38 | 9 | 0.15 | 8.2 | 9.49 | 2.65 | 1.33 | 0.26 | < 0.01 |  |  | 626.2 | 60.32 | 45.1 | 25.9 | 87.1 | 107.3 | 327.3 | 17.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 5.3 | 11.4 | 32.799 | 4.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 65.4 | 3.4 | 8.6 | 0.9 | 2 | < 1
| Average | St. Andrews | 51.14 | 1.2468 | 14.4412 | 8.9262 | 0.14396 | 8.1665 | 9.5766 | 2.5777 | 1.2956 | 0.2485 |  |  |  | 624.6 | 58.89 | 43.95 | 24.375 | 88.375 | 105.7125 | 327.8375 | Ga: 18.4; Rb: 5.775; Y: 10.775; Zr: 33.4841; Nb: 4.375; Ba: 66.85; La: 3.4125; Ce: 9.15; Pb: 1.05; Th: 1.8125
| SD(%) | St. Andrews | 0.19859 | 1.4832 | 0.79681 | 0.79555 | 2.5023 | 0.7223 | 0.56744 | 2.0195 | 1.759 | 3.8956 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.36197 | 1.8731 | 5.8669 | 3.4377 | 1.2912 | 1.1524 | 0.29839 | 3.4617 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.2969 | 6.3867 | 1.1738 | 6.319 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1941 | 10.4416 | 15.3895 | 35.2693 | 16.0007 | #DIV/0!
| % deviation of mean from SRM |  | 0.058697 | -1.0516 | 0.42594 | -1.0394 | -2.0663 | 0.32555 | -0.24391 | -1.9891 | -1.8466 | -2.9297 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | 191.8692 | -86.8696 | 13.1274 | -83.6957 | 59.2342 | 40.1093 | -25.3218 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | -100 | -100 | -85.2302 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | #DIV/0! | -100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -84.5588 | #DIV/0! | #DIV/0!
| JGb-1 | GeoRem | 42.34 - 45.61 | 1.45 - 2.18 | 16.63 - 18.35 | 15.27 - 15.85 | 0.15 - 0.2 | 7.53 - 8.62 | 11.46 - 12.37 | 0.95 - 1.83 | 0.2 - 0.3 | 0.05 - 0.056 |  |  | 0.85 - 1.85 | 632 - 753 | 44.35 - 82.2 | 54.6 - 66.7 | 19 - 42 | 52 - 92 | 87 - 139 | 300 - 375 | 16.2 - 19.7 | 0.91 | 1.31 | 0.135 - 0.159 | <0.7 | 4 - 6.46 | 8.13 - 11.4 | 23 - 37.44 | 2 - 3.4 | 0.33 - 0.82 | 0.025 | 0.085 - 0.087 | 0.041 - 0.048 | 0.43 - 0.48 | 0.031 - 0.22 | 54.7 - 83 | 3.27 - 4.13 | 7.64 - 11.23 | 1.3 - 2.03 | 0.35 - 0.75 | 0.09 - 0.15
|  | min | 42.34 | 1.45 | 16.63 | 15.27 | 0.15 | 7.53 | 11.46 | 0.95 | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.85 | 632 | 44.35 | 54.6 | 19 | 52 | 87 | 300 | 16.2 |  |  | 0.135 |  | 4 | 8.13 | 23 | 2 | 0.33 |  | 0.085 | 0.041 | 0.43 | 0.031 | 54.7 | 3.27 | 7.64 | 1.3 | 0.35 | 0.09
|  | max | 45.61 | 2.18 | 18.35 | 15.85 | 0.2 | 8.62 | 12.37 | 1.83 | 0.3 | 0.056 |  |  | 1.85 | [6 empty] | 375 |  |  |  | 0.159 |  | 6.46 | 11.4 | 37.44 | 3.4 | 0.82 |  | 0.087 | 0.048 | 0.48 | 0.22 | 83 | 4.13 | 11.23 | 2.03 | 0.75 | 0.15
|  | mean | 43.975 | 1.815 | 17.49 | 15.56 | 0.175 | 8.075 | 11.915 | 1.39 | 0.25 | 0.053 |  |  | 1.35 | 632 | 44.35 | 54.6 | 19 | 52 | 87 | 337.5 | 16.2 | 0.91 | 1.31 | 0.147 | <0.7 | 5.23 | 9.765 | 30.22 | 2.7 | 0.575 | 0.025 | 0.086 | 0.0445 | 0.455 | 0.1255 | 68.85 | 3.7 | 9.435 | 1.665 | 0.55 | 0.12
| JGB1_1 | St. Andrews | 43.4 | 1.641 | 17.68 | 15.22 | 0.1851 | 7.766 | 11.87 | 1.1867 | 0.2319 | 0.0855 | 0.5339 |  |  | 211 | 442 | 40.24 | 147.3 | 52.9 | 83.2 | 434 | 18.1 | < 2 | < 2 | < 2 | 1 | 37.4 | 23 | 130.3 | 29.6 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 511.3 | 37.6 | 65.1 | 8.1 | 8.5 | 2.2
| JGB1_2 | St. Andrews | 43.48 | 1.639 | 17.81 | 15.27 | 0.185 | 7.709 | 11.89 | 1.1688 | 0.2306 | 0.0745 | 0.5471 |  |  | 210.84 | 431.496 | 42.56 | 146 | 54.7 | 77.9 | 433.2 | 16 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.5 | 22.7 | 130.4 | 27.3 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 506.8 | 33.5 | 60.4 | 7.8 | 8.8 | 2.3
| JGB1_3 | St. Andrews | 43.59 | 1.653 | 17.85 | 15.25 | 0.1869 | 7.706 | 11.9 | 1.087 | 0.2309 | 0.07 | 0.5715 |  |  | 211.785 | 434 | 42.4 | 148.7 | 53.8 | 76.6 | 442.7 | 15.8 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.7 | 38.7 | 23.2 | 133.8 | 26.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 518.8 | 36.1 | 67.7 | 8.1 | 10.1 | 2.5
| JGB1_4 | St. Andrews | 43.35 | 1.661 | 17.48 | 15.32 | 0.1986 | 7.893 | 12.1584 | 1.1006 | 0.2448 | 0.0546 | 0.5688 |  |  | 215 | 444 | 37.68 | 149 | 53 | 83.5 | 438.7 | 17.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.9 | 38.9 | 23.7 | 131.2 | 29.5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 516.1 | 42.7 | 62.7 | 6.9 | 10.1 | 2.1
| JGB1_5 | St. Andrews | 43.45 | 1.666 | 17.4 | 15.2 | 0.1984 | 7.715 | 12.24 | 1.1468 | 0.2414 | 0.0682 | 0.5519 |  |  | 204.015 | 423.8 | 38.96 | 147.3 | 54.4 | 76.7 | 433.4 | 15.6 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.7 | 23.4 | 130.5 | 26.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 507.4 | 32.8 | 61.9 | 7.6 | 8.9 | 2.3
| JGB1_6 | St. Andrews | 43.47 | 1.66 | 17.61 | 15.33 | 0.1889 | 7.634 | 11.94 | 1.08 | 0.229 | 0.0865 | 0.5474 |  |  | 207.27 | 435 | 44.88 | 146 | 56 | 77.6 | 435.3 | 15.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.6 | 37.5 | 22.8 | 130.5 | 26.2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 512.2 | 33.7 | 63.4 | 8.6 | 8.8 | 2.7
| JGB1_7 | St. Andrews | 43.29 | 1.656 | 17.75 | 15.21 | 0.196 | 7.808 | 12.189 | 1.0859 | 0.2362 | 0.0605 | 0.56 |  |  | 206.64 | 438 | 42.32 | 145.1 | 54.2 | 77.3 | 434.5 | 15.8 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.7 | 37.8 | 23.3 | 130.1 | 26.9 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 507.5 | 33.7 | 62.3 | 8 | 8.9 | 1.9
| JGB1_8 | St. Andrews | 43.25 | 1.65 | 17.8 | 15.33 | 0.19 | 7.61 | 12 | 1.19 | 0.23 | 0.07 | 0.56 |  |  | 208.53 | 440.648 | 44.08 | 144.8 | 54.7 | 77.7 | 434.5 | 15.4 | < 2 | < 2 | < 2 | 0.8 | 37.6 | 22.7 | 132.4 | 27.8 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 3 | 510.3 | 44.1 | 58.8 | 7.7 | 8.7 | 2.2
| Average | St. Andrews | 43.41 | 1.6533 | 17.6725 | 15.2663 | 0.19111 | 7.7301 | 12.0234 | 1.1307 | 0.23435 | 0.071225 | 0.55507 |  |  | 209.385 | 436.118 | 41.64 | 146.775 | 54.2125 | 78.8125 | 435.7875 | Ga: 16.1875; Br: 0.7375; Rb: 37.8875; Y: 23.1; Zr: 131.15; Nb: 27.5875; Ba: 511.3; La: 36.775; Ce: 62.7875; Pb: 7.85; Th: 9.1; U: 2.275
| SD(%) | St. Andrews | 0.25563 | 0.57814 | 0.9272 | 0.35867 | 3.0023 | 1.1857 | 1.2441 | 4.197 | 2.5081 | 15.484 | 2.2456 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6504 | 1.5001 | 5.9633 | 1.0653 | 1.8536 | 3.6019 | 0.75316 | 6.1991 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.4195 | 1.5289 | 1.5694 | 0.99081 | 4.724 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.84608 | 11.9565 | 4.3612 | 6.2778 | 6.9252 | 10.7027
| % deviation of mean from SRM |  | -1.2848 | -8.9118 | 1.0435 | -1.8879 | 9.2071 | -4.2709 | 0.90999 | -18.6529 | -6.26 | 34.3868 | #DIV/0! | #DIV/0! | -100 | -66.8695 | 883.3551 | -23.7363 | 672.5 | 4.2548 | -9.4109 | 29.1222 | -0.07716 | -100 | -100 | -100 | #VALUE! | 624.4264 | 136.5591 | 333.9841 | 921.7593 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 642.6289 | 893.9189 | 565.4743 | 371.4715 | 1554.5455 | 1795.8333