## Methods T12
Oman Methods Table T12. Comparison between samples analysed by XRF for trace elements in the laboratories at the University of St. Andrews and onboard the DV Chikyu.
St.Andrews: | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Ba | La | Ce | Pb | Th | U
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
GT1A 12_3_45-50 | 40.17 | 270.402 | 62.1 | 299.5 | 106.9 | 27.81 |  | < 1 | 140.3 | 1.4 | 12.8 | 1.5 | 4.7 | < 3 | 2.5 | 0.7 | < 1 | 1.4
GT1A 19_3_40-45 | 128.544 | 716.04 | 79.4 | 191.5 | 171.6 | 24.205 |  | < 1 | 99.7 | 6.1 | 16.8 | 1 | 5 | < 3 | 2.8 | 5.8 | < 1 | 2
GT1A 44_2_32-37 | 81.164 | 666.876 | 62.4 | 328.2 | 135.4 | 35.02 |  | 0.8 | 120.6 | 3.2 | 14.1 | 0.7 | 1.5 | < 3 | 2.7 | 1 | < 1 | 1.6
GT1A 66_3_6-11 | 133.282 | 701.25 | 41.1 | 165.9 | 111.4 | 15.244 |  | < 1 | 167.3 | 5.1 | 15.9 | 1.4 | 4.5 | < 3 | 2.5 | 1.4 | < 1 | 1.1
GT1A 66_3_6-11 | 133.282 | 701.25 | 41.1 | 165.9 | 111.4 | 15.244 |  | < 1 | 167.3 | 5.1 | 15.9 | 1.4 | 4.5 | < 3 | 2.5 | 1.4 | < 1 | 1.1
GT1A 74_1_19-24 | 143.582 | 1016.532 | 29.7 | 99.9 | 13.3 | 16.995 |  | < 1 | 151.9 | 6.4 | 17.1 | 1.7 | 6.4 | < 3 | 3 | 0.7 | < 1 | 0.7
GT1A 81_2_10-15 | 151.513 | 930.954 | 83.2 | 170.7 | 160.2 | 28.737 |  | < 1 | 122.4 | 7 | 16.6 | 1.1 | 4.4 | < 3 | 4.5 | 6.1 | < 1 | 2
GT1A 97_1_10-15 | 208.266 | 428.4 | 85.5 | 127 | 171.8 | 28.016 |  | < 1 | 113.3 | 9.8 | 18.8 | 1.3 | 3.6 | < 3 | 2.7 | 6.3 | < 1 | 2.1
GT2A 53_3_86-90.5 | 137.402 | 86.496 | 82.6 | 61.2 | 149.2 | 33.269 | 13.5 | < 1 | 179.5 | 7.2 | 16.9 | 1.4 | 6.6 | < 3 | 2.7 | 6.7 | 1.4 | 3.1
GT2A 26_1_45-50 | 159.856 | 339.558 | 51.5 | 157.3 | 87.4 | 39.449 | 8.1 | 0.5 | 104.9 | 8.1 | 18.3 | 1.4 | 7.3 | < 3 | 2 | 0.7 | < 1 | 1.5
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 183.237 | 134.844 | 68.4 | 57.2 | 141.8 | 28.737 | 13.4 | < 1 | 236 | 9.4 | 18.8 | 1.3 | 8.6 | < 3 | 2 | 6.4 | 1 | 3.4
Chikyu: | [6 empty] | Poor calibration | Poor calibration |  | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration | Poor calibration
GT1A 12_3_45-50 | 17 | 251 | 51 | 313 | 100 | 29 | 18 | 0 | 150 | 4 | 1 | 2 | -23 | 45 | -2 | 1 | -18 | -3
GT1A 19_3_40-45 | 101 | 716 | 20 | 194 | 165 | 13 | 17 | 0 | 103 | 8 | 0 | -1 | -20 | 13 | -3 | 1 | 7 | 1
GT1A 44_2_32-37 | 60 | 666 | 50 | 337 | 137 | 38 | 18 | -1 | 126 | 5 | 1 | 1 | 26 | 54 | 4 | -1 | -3 | 0
GT1A 66_3_6-11 | 91 | 654 | 29 | 173 | 114 | 17 | 7 | -1 | 176 | 10 | 8 | -1 | -5 | 20 | -7 | 0 | -24 | -3
GT1A 66_3_6-11 | 117 | 650 | 22 | 184 | 115 | 18 | 19 | 3 | 176 | 7 | 7 | -3 | -12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1
GT1A 74_1_19-24 | 119 | 969 | 22 | 98 | 13 | 18 | 11 | 0 | 158 | 6 | 5 | 3 | -3 | 25 | 5 | -1 | 5 | 7
GT1A 81_2_10-15 | 133 | 917 | 18 | 174 | 154 | 21 | 0 | -1 | 127 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | -2 | 13 | 4
GT1A 97_1_10-15 | 183 | 428 | 28 | 135 | 171 | 22 | 7 | 3 | 112 | 11 | 6 | 3 | 14 | 17 | -9 | -3 | 7 | 1
GT2A 53_3_86-90.5 | 117 | 82 | 28 | 68 | 139 | 22 | 16 | 2 | 184 | 6 | 6 | 0 | -8 | 31 | -7 | 3 | 19 | 4
GT2A 26_1_45-50 | 126 | 241 | 43 | 171 | 89 | 36 | 6 | 2 | 115 | 10 | 3 | 0 | -23 | 14 | 6 | 4 | -4 | -1
GT2A 12_4_71.5-76.5 | 150 | 117 | 25 | 63 | 142 | 24 | 18 | 1 | 243 | 10 | 15 | 2 | -30 | 12 | -5 | 4 | -23 | -3
% Difference:
GT1A 12_3_45-50 | -57.6799 | -7.1752 | -17.8744 | 4.5075 | -6.4546 | 4.279 |  |  | 6.9138 | 185.7143 | -92.1875 | 33.3333 | -589.3617 |  | -180 | 42.8571 |  | -314.2857
GT1A 19_3_40-45 | -21.4277 | -0.0055863 | -74.8111 | 1.3055 | -3.8462 | -46.2921 |  |  | 3.3099 | 31.1475 | -100 | -200 | -500 |  | -207.1429 | -82.7586 |  | -50
GT1A 44_2_32-37 | -26.0756 | -0.13136 | -19.8718 | 2.6813 | 1.1817 | 8.5094 |  |  | 4.4776 | 56.25 | -92.9078 | 42.8571 | 1633.3333 |  | 48.1481 | -200 |  | -100
GT1A 66_3_6-11 | -31.7237 | -6.738 | -29.4404 | 4.2797 | 2.3339 | 11.5193 |  |  | 5.2002 | 96.0784 | -49.6855 | -171.4286 | -211.1111 |  | -380 | -100 |  | -372.7273
GT1A 66_3_6-11 | -12.2162 | -7.3084 | -46.472 | 10.9102 | 3.2316 | 18.0792 |  |  | 5.2002 | 37.2549 | -55.9748 | -314.2857 | -366.6667 |  | -20 | -28.5714 |  | -9.0909
GT1A 74_1_19-24 | -17.1205 | -4.6759 | -25.9259 | -1.9019 | -2.2556 | 5.9135 |  |  | 4.0158 | -6.25 | -70.7602 | 76.4706 | -146.875 |  | 66.6667 | -242.8571 |  | 900
GT1A 81_2_10-15 | -12.2188 | -1.4989 | -78.3654 | 1.9332 | -3.8702 | -26.9235 |  |  | 3.7582 | 0 | -81.9277 | 172.7273 | -100 |  | 33.3333 | -132.7869 |  | 100
GT1A 97_1_10-15 | -12.1316 | -0.093371 | -67.2515 | 6.2992 | -0.46566 | -21.4734 |  |  | -1.1474 | 12.2449 | -68.0851 | 130.7692 | 288.8889 |  | -433.3333 | -147.619 |  | -52.381
GT2A 53_3_86-90.5 | -14.8484 | -5.1979 | -66.1017 | 11.1111 | -6.8365 | -33.8724 |  |  | 2.507 | -16.6667 | -64.497 | -100 | -221.2121 |  | -359.2593 | -55.2239 |  | 29.0323
GT2A 26_1_45-50 | -21.1791 | -29.0254 | -16.5049 | 8.7095 | 1.8307 | -8.7429 |  |  | 9.6282 | 23.4568 | -83.6066 | -100 | -415.0685 |  | 200 | 471.4286 |  | -166.6667
GT2A 12_4_71.5-76.5 | -18.1388 | -13.2331 | -63.4503 | 10.1399 | 0.14104 | -16.484 |  |  | 2.9661 | 6.383 | -20.2128 | 53.8462 | -448.8372 |  | -350 | -37.5 |  | -188.2353