## Methods T18
Oman Methods Table T18. Procedure blanks and LoD for Alkali Fusion Acid Digestion prior to ICP-MS analysis on the Chikyu.
Procedure Blanks |  | [1] normal tuning [2] defocus tuning for high count elements
Date of ICPMS | ID | 45 Sc [ 1 ] | 51 V [ 1 ] | 51 V [ 2 ] | 53 Cr [ 1 ] | 59 Co [ 1 ] | 59 Co [ 2 ] | 60 Ni [ 1 ] | 60 Ni [ 2 ] | 85 Rb [ 1 ] | 88 Sr [ 1 ] | 88 Sr [ 2 ] | 89 Y [ 1 ] | 90 Zr [ 1 ] | 93 Nb [ 1 ] | 133 Cs [ 1 ] | 137 Ba [ 1 ] | 139 La [ 1 ] | 140 Ce [ 1 ] | 141 Pr [ 1 ] | 146 Nd [ 1 ] | 147 Sm [ 1 ] | 153 Eu [ 1 ] | 157 Gd [ 1 ] | 159 Tb [ 1 ] | 163 Dy [ 1 ] | 165 Ho [ 1 ] | 166 Er [ 1 ] | 169 Tm [ 1 ] | 172 Yb [ 1 ] | 175 Lu [ 1 ] | 178 Hf [ 1 ] | 208 Pb [ 1 ] | 232 Th [ 1 ] | 238 U [ 1 ]
|  | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng
2017-07-31 | Blank-1 170719 | - | 1506.1922 | 1053.4293 | 5188.6495 | 14.7641 | 12.1995 | 3.168 | 4.4748 | 0.73265 | 63.9174 | 66.5267 | 0.42803 | 38.4338 | 4.8765 | 0.37181 | 3.8355 | 0.31397 | 2.9042 | 0.068331 | 0.21962 | 0.13128 | 0.032507 | 0.2044 | 0.022555 | 0.10255 | 0.028592 | 0.11658 | 0.02062 | 0.18005 | 0.094269 | 0.746 | 86.2155 | 0.36634 | 0.12086
2017-07-31 | Blank-2 170719 | - | 1394.1684 | 1041.0017 | 5779.6796 | 17.0792 | 15.4662 | 22.1859 | 23.8003 | 2.3741 | 73.7588 | 75.4048 | 0.53827 | 120.6219 | 20.5414 | 0.45655 | 56.6428 | 4.6706 | 6.3183 | 0.39268 | 1.2253 | 0.48244 | 0.059868 | 12.674 | 0.061706 | 0.26142 | 0.08176 | 0.27483 | 0.049937 | 0.47615 | 0.6416 | 2.8111 | 28.5241 | 1.5944 | 0.69483
2017-07-31 | Blank-3 170724 | - | 1301.8019 | 947.1963 | 4701.5362 | 14.4938 | 13.2468 | - | - | 1.2621 | 68.423 | 68.6972 | 0.603 | 92.0753 | 4.8412 | 0.65842 | 18.8428 | 1.988 | 5.8461 | 0.29637 | 1.4151 | 0.76545 | 0.06433 | 1.1952 | 0.043641 | 0.27186 | 0.073716 | 0.25849 | 0.039608 | 0.39522 | 0.31509 | 2.1527 | 74.0615 | 1.2018 | 0.40193
2017-07-31 | Blank-4 170727 | 8.9609 | 1373.649 | 1006.7612 | 4811.6661 | 15.8842 | 12.814 | - | - | - | 83.4735 | 83.2927 | - | 11.0066 | 0.097726 | 0.40068 | 1.1215 | 0.046555 | 1.6174 | 0.029431 | 0.23544 | 0.097787 | 0.024722 | 0.16055 | 0.018605 | 0.080411 | 0.021053 | 0.10045 | 0.013893 | 0.20093 | 0.045154 | 0.29892 | 40.3185 | 0.093918 | 0.19491
2017-07-31 | Blank-5 170729 | 16.9239 | 1379.9815 | 1019.305 | 4677.4917 | 15.2143 | 12.7202 | - | - | - | 62.6429 | 61.2807 | - | 4.4278 | 0.11902 | 0.46701 | 30.511 | 0.012464 | 1.7611 | 0.02927 | 0.072553 | 0.082567 | 0.048651 | 0.1226 | 0.025242 | 0.095122 | 0.030107 | 0.091122 | 0.018672 | 0.12708 | 0.028116 | 0.097301 | 58.1204 | 0.12572 | 0.11898
2017-08-07 | Blank-5 170729 | 0 | 4953.8645 | 6941.2816 | 16635.2928 | 11.826 | 10.3959 | 40.1411 | 51.6926 | 3.6431 | 60.6408 | 63.0591 | 1.817 | - | 0.057276 | 0.51342 | 32.2491 | 0.11195 | 1.8359 | 0.011832 | 0.23338 | 0.18671 | 0.0072177 | 0.075832 | 0.022783 | 0.10873 | 0.023666 | 0.070005 | 0.044869 | 0.20048 | 0.030437 | - | 57.1864 | 0.11887 | 0.14123
2017-08-07 | Blank-6 170731 | 90.5798 | 5436.0989 | 7465.4987 | 18401.7343 | 13.1503 | 10.6113 | 20.8084 | 28.5162 | 4.6644 | 61.5645 | 67.1845 | 1.416 | - | 0.40841 | 0.38216 | 34.6428 | 0.82238 | 1.4707 | 0.033393 | 0.29245 | 0.7065 | 0.033534 | 0.3163 | 0.25949 | 0.071083 | 0.037851 | 0.10278 | 0.046048 | 0.19317 | 0.036736 | - | 54.914 | 0.25062 | 0.15888
Average |  | 29.1162 | 2477.9652 | 2782.0677 | 8599.4358 | 14.6303 | 12.4934 | 21.5759 | 27.121 | 2.5353 | 67.7744 | 69.3494 | 0.96045 | 53.3131 | 4.4202 | 0.46429 | 25.4065 | 1.138 | 3.1077 | 0.12304 | 0.5277 | 0.35039 | 0.03869 | 2.107 | 0.06486 | 0.1416 | 0.042392 | 0.14489 | 0.033378 | 0.2533 | 0.1702 | 1.2212 | 57.0486 | 0.53595 | 0.26166
Standard deviation |  | 41.5548 | 1862.2582 | 3024.315 | 6125.9966 | 1.7321 | 1.7121 | 15.105 | 19.4044 | 1.6323 | 8.3002 | 7.6249 | 0.61859 | 51.0734 | 7.4453 | 0.099594 | 19.2875 | 1.7074 | 2.0889 | 0.15476 | 0.54827 | 0.29633 | 0.02023 | 4.6757 | 0.087188 | 0.086416 | 0.02483 | 0.084498 | 0.015079 | 0.12926 | 0.23171 | 1.1974 | 19.3193 | 0.60711 | 0.21487
3σ LoD |  | 124.6645 | 5586.7745 | 9072.9449 | 18377.9899 | 5.1963 | 5.1363 | 45.3149 | 58.2131 | 4.8968 | 24.9005 | 22.8748 | 1.8558 | 153.2203 | 22.3358 | 0.29878 | 57.8625 | 5.1222 | 6.2666 | 0.46427 | 1.6448 | 0.88899 | 0.06069 | 14.0271 | 0.26156 | 0.25925 | 0.074489 | 0.25349 | 0.045238 | 0.38778 | 0.69514 | 3.5922 | 57.9579 | 1.8213 | 0.6446
|  | 45 Sc [ 1 ] | 51 V [ 1 ] | 51 V [ 2 ] | 53 Cr [ 1 ] | 59 Co [ 1 ] | 59 Co [ 2 ] | 60 Ni [ 1 ] | 60 Ni [ 2 ] | 85 Rb [ 1 ] | 88 Sr [ 1 ] | 88 Sr [ 2 ] | 89 Y [ 1 ] | 90 Zr [ 1 ] | 93 Nb [ 1 ] | 133 Cs [ 1 ] | 137 Ba [ 1 ] | 139 La [ 1 ] | 140 Ce [ 1 ] | 141 Pr [ 1 ] | 146 Nd [ 1 ] | 147 Sm [ 1 ] | 153 Eu [ 1 ] | 157 Gd [ 1 ] | 159 Tb [ 1 ] | 163 Dy [ 1 ] | 165 Ho [ 1 ] | 166 Er [ 1 ] | 169 Tm [ 1 ] | 172 Yb [ 1 ] | 175 Lu [ 1 ] | 178 Hf [ 1 ] | 208 Pb [ 1 ] | 232 Th [ 1 ] | 238 U [ 1 ]
|  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
LoD assuming 100 mg of sample |  | 1.2466 | 55.8677 | 90.7294 | 183.7799 | 0.051963 | 0.051363 | 0.45315 | 0.58213 | 0.048968 | 0.24901 | 0.22875 | 0.018558 | 1.5322 | 0.22336 | 0.0029878 | 0.57862 | 0.051222 | 0.062666 | 0.0046427 | 0.016448 | 0.0088899 | 0.0006069 | 0.14027 | 0.0026156 | 0.0025925 | 0.00074489 | 0.0025349 | 0.00045238 | 0.0038778 | 0.0069514 | 0.035922 | 0.57958 | 0.018213 | 0.006446