## Methods T38
Oman Methods Table T38. Accuracy and precision for inorganic Carbon Analysis, Leg 3.
| Inorganic C | CaCO3
| Wt% | Wt%
NIST88b
Reference value of Inorganic C | 12.655
Date of analysis
2018-07-14 | 12.81 | 106.7457
2018-07-14 | 12.7868 | 106.5524
2018-07-14 | 12.7192 | 105.9891
2018-07-19 | 12.5786 | 104.8175
2018-07-19 | 12.7594 | 106.3241
2018-07-19 | 12.7041 | 105.8633
2018-07-21 | 12.6488 | 105.4025
2018-07-21 | 12.7167 | 105.9683
2018-07-21 | 12.7489 | 106.2366
2018-07-23 | 12.7412 | 106.1724
2018-07-23 | 12.7119 | 105.9283
2018-07-23 | 12.7422 | 106.1808
2018-07-28 | 12.6747 | 105.6183
2018-07-28 | 12.7358 | 106.1274
2018-07-28 | 12.7779 | 106.4782
2018-07-30 | 12.6812 | 105.6724
2018-07-30 | 12.6765 | 105.6333
2018-07-30 | 12.7138 | 105.9441
2018-07-31 | 12.8607 | 107.1682
2018-07-31 | 12.6745 | 105.6166
2018-07-31 | 12.8038 | 106.6941
2018-07-31 | 12.71 | 105.9124
Average | 12.7262 | 106.0475
SD | 0.061146 | 0.50952
%RSD | 0.48047 | 0.48046
% Difference relative to recommended value | 0.56273
JSd-2
Reference value of Inorganic C | 0.137
Date of analysis
2018-07-14 | 0.1456 | 1.2133
2018-07-14 | 0.1444 | 1.2033
2018-07-19 | 0.1485 | 1.2375
2018-07-19 | 0.1449 | 1.2075
2018-07-21 | 0.1432 | 1.1933
2018-07-21 | 0.142 | 1.1833
2018-07-23 | 0.1393 | 1.1608
2018-07-23 | 0.1418 | 1.1816
2018-07-28 | 0.1422 | 1.185
2018-07-28 | 0.1415 | 1.1791
2018-07-30 | 0.141 | 1.175
2018-07-30 | 0.1394 | 1.1616
2018-07-31 | 0.1444 | 1.2033
2018-07-31 | 0.1449 | 1.2075
Average | 0.14308 | 1.1923
SD | 0.0025432 | 0.021206
%RSD | 1.7775 | 1.7786
% Difference relative to recommended value | 4.4369