## Results
Hydrometer Analysis
[9 empty] | Test No: |  | GS055
Project : | IODP Expedition 319 | [7 empty] | Tested by: |  | CAA
[9 empty] | Test Date: |  | 2010-04-20
Boring : | C0009A |  |  |  | Hydrometer: | 151H Fisher Brand |  | Volumetric
Sample : | 4R-1 74-78 cm |  |  |  | Number = | 98 |  | Volume = | 1000 | (cm3)
Location : | Nankai |  |  |  | Volume = | 69.59 | (cm3) | Area = | 28.77 | (cm2)
| Spec. Grav. = | 2.62 |  |  | Hr @ 1035 = | 8.2 | (cm) | Mass Measurement
| Dry Soil Mass = | 34.94 | (gm) |  | Hr @ 1000 = | 17.5 | (cm) | Tare, soil, disp. = |  | 207.13 |  | (gm)
| Mass Disp. = | 5 | (gm) |  | Meniscus = | 0.4 | (gm/l) | Tare = |  | 167.32 |  | (gm)
| Note: Disp. not included in dry mass. | [5 empty] | Note: Read hydrometer to 0.2 gm/l
Measurements | [6 empty] | Constants |  | Results
Date (mm/dd/yyyy) |  | Elasped Time (min) | Suspension Reading (SG*1000) | Water / Disp. Reading (SG*1000) |  | Temp. (C) | Viscosity (gm-sec/cm2) | Reading Depth (cm) | Percent Finer (%) |  | Diameter (mm)
2010-04-20 |  | 0.33 | 1027 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.2194 | 107.0619 |  | 0.07406
2010-04-20 |  | 0.5 | 1026.8 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.2726 | 106.1361 |  | 0.060323
2010-04-20 |  | 1 | 1026.4 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.3789 | 104.2846 |  | 0.042875
2010-04-20 |  | 1.5 | 1025.9 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.5117 | 101.9702 |  | 0.03523
2010-04-20 |  | 2 | 1025.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.6977 | 98.7301 |  | 0.030779
2010-04-20 00:04 |  | 4 | 1023.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.0197 | 89.4726 |  | 0.021063
2010-04-20 00:08 |  | 8 | 1021.1 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.5777 | 79.7523 |  | 0.015303
2010-04-20 00:16 |  | 16 | 1019.8 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.9232 | 73.7349 |  | 0.010996
2010-04-20 00:32 |  | 32 | 1017.9 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.428 | 64.9403 |  | 0.0079531
2010-04-20 01:04 |  | 64 | 1016.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.8797 | 57.0714 |  | 0.0057338
2010-04-20 02:13 |  | 133 | 1014.9 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 12.2252 | 51.054 |  | 0.0040349
2010-04-20 06:41 |  | 401 | 1013 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 12.73 | 42.2594 |  | 0.0023712
2010-04-20 22:35 |  | 1355 | 1011 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 13.2614 | 33.0019 |  | 0.0013166
2010-04-21 06:33 |  | 1833 | 1010.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 13.474 | 29.2989 |  | 0.001141
2010-04-21 22:25 |  | 2785 | 1009.8 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 13.5803 | 27.4474 |  | 0.00092933
2010-04-26 22:25 |  | 9985 | 1008.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 14.0054 | 20.0414 |  | 0.00049843
2010-04-28 22:27 |  | 12867 | 1007.8 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 14.1117 | 18.1899 |  | 0.00044074
Sieve Data (wet sieved at 63 μm) | [6 empty] | Interpolated silt/clay boundary (at 2 mm)
Mass retained on sieve: |  |  | 0.13 | (gm) |  |  | Percent passing 2 mm: |  | 39.0009 |  | (%)
Sand-percent of dry mass: |  |  | 0.37207 | (%) |  |  | Diameter: |  | 0.002 |  | (mm)
Percent passing 63 mm: |  |  | 99.6279 | (%)
Diameter: |  |  | 0.063 | (mm)
Remarks: | For times greater than 2 minutes, an immersion correction is applied to the readings.
Formulas:
Project : = P4+([Elasped Time (min)]/60/24)

## Viscosity
Data from Lamb table A-3
temp | visc
C | millipoise
15 | 11.45
16 | 11.16
17 | 10.88
18 | 10.6
19 | 10.34
20 | 10.09
21 | 9.84
22 | 9.61
23 | 9.38
24 | 9.16
25 | 8.95
26 | 8.75
27 | 8.55
28 | 8.36
29 | 8.18
30 | 8
31 | 7.83
32 | 7.67

## Graph
Test: | GS055 | Boring: | C0009A | Sample: | 4R-1 74-78 cm | Location: | Nankai | Test Date: | 2010-04-20