## Results
Hydrometer Analysis
[9 empty] | Test No: |  | GS059
Project : | IODP Expedition 319 | [7 empty] | Tested by: |  | CAA
[9 empty] | Test Date: |  | 2010-05-04
Boring : | C0009A |  |  |  | Hydrometer: | 151H Fisher Brand |  | Volumetric
Sample : | 08-01 128-133 cm |  |  |  | Number = | 98 |  | Volume = | 1000 | (cm3)
Location : | Nankai |  |  |  | Volume = | 69.59 | (cm3) | Area = | 28.77 | (cm2)
| Spec. Grav. = | 2.74 |  |  | Hr @ 1035 = | 8.2 | (cm) | Mass Measurement
| Dry Soil Mass = | 36.77 | (gm) |  | Hr @ 1000 = | 17.5 | (cm) | Tare, soil, disp. = |  | 211.87 |  | (gm)
| Mass Disp. = | 5 | (gm) |  | Meniscus = | 0.4 | (gm/l) | Tare = |  | 172.13 |  | (gm)
| Note: Disp. not included in dry mass. | [5 empty] | Note: Read hydrometer to 0.2 gm/l
Measurements | [6 empty] | Constants |  | Results
Date (mm/dd/yyyy) |  | Elasped Time (min) | Suspension Reading (SG*1000) | Water / Disp. Reading (SG*1000) |  | Temp. (C) | Viscosity (gm-sec/cm2) | Reading Depth (cm) | Percent Finer (%) |  | Diameter (mm)
2010-05-04 |  | 0.25 | 1025.5 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.618 | 92.6317 |  | 0.083688
2010-05-04 |  | 0.5 | 1024.9 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.7774 | 90.0621 |  | 0.059619
2010-05-04 |  | 1 | 1024.3 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.9369 | 87.4926 |  | 0.042467
2010-05-04 |  | 1.5 | 1023.6 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.1229 | 84.4948 |  | 0.034968
2010-05-04 |  | 2 | 1023.1 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.2557 | 82.3535 |  | 0.030464
2010-05-04 00:04 |  | 4 | 1021.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.5512 | 74.2165 |  | 0.020856
2010-05-04 00:08 |  | 8 | 1020.4 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 10.7637 | 70.7904 |  | 0.014895
2010-05-04 00:16 |  | 16 | 1019.4 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.0294 | 66.5078 |  | 0.010662
2010-05-04 00:32 |  | 32 | 1017.4 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.5609 | 57.9426 |  | 0.0077185
2010-05-04 01:04 |  | 64 | 1015.8 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 11.986 | 51.0905 |  | 0.0055572
2010-05-04 02:08 |  | 128 | 1014.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 12.4112 | 44.2383 |  | 0.0039986
2010-05-04 07:03 |  | 423 | 1012.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 12.9426 | 35.6731 |  | 0.0022462
2010-05-05 07:13 |  | 1873 | 1010 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 13.5272 | 26.2514 |  | 0.0010913
2010-05-05 23:02 |  | 2822 | 1008.9 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 13.8194 | 21.5405 |  | 0.00089862
2010-05-11 00:35 |  | 10115 | 1007.2 | 1003.8702 | #REF! | 23 | 9.5642e-06 | 14.2712 | 14.2601 |  | 0.00048234
Sieve Data (wet sieved at 63 μm) | [6 empty] | Interpolated silt/clay boundary (at 2 mm)
Mass retained on sieve: |  |  | 2.03 | (gm) |  |  | Percent passing 2 mm: |  | 33.6645 |  | (%)
Sand-percent of dry mass: |  |  | 5.5208 | (%) |  |  | Diameter: |  | 0.002 |  | (mm)
Percent passing 63 mm: |  |  | 94.4792 | (%)
Diameter: |  |  | 0.063 | (mm)
Remarks: | For times greater than 2 minutes, an immersion correction is applied to the readings.
Formulas:
Project : = P4+([Elasped Time (min)]/60/24)

## Viscosity
Data from Lamb table A-3
temp | visc
C | millipoise
15 | 11.45
16 | 11.16
17 | 10.88
18 | 10.6
19 | 10.34
20 | 10.09
21 | 9.84
22 | 9.61
23 | 9.38
24 | 9.16
25 | 8.95
26 | 8.75
27 | 8.55
28 | 8.36
29 | 8.18
30 | 8
31 | 7.83
32 | 7.67

## Graph
Test: | GS059 | Boring: | C0009A | Sample: | 08-01 128-133 cm | Location: | Nankai | Test Date: | 2010-05-04