## Results
Hydrometer Analysis
[12 empty] | Test No: | PSD150
Project : |  | IODP Expedition 322 | [9 empty] | Tested by: | JS
[12 empty] | Test Date: | 2011-09-03
Boring : |  | RESED054 Top, CRS094 |  |  |  |  | Hydrometer: | 151H Fisher Brand |  |  | Volumetric
Sample : |  | 64 Nankai : 36 Silt |  |  |  |  | Number = | 98 |  |  | Volume = | 1000 |  | (cm3)
Location : |  | C0011 |  |  |  |  | Volume = | 69.59 | (cm3) |  | Area = | 28.77 |  | (cm2)
|  | Spec. Grav. = | 2.67 |  |  |  | Hr @ 1035 = | 8.2 | (cm) |  | Mass Measurement
|  | Dry Soil Mass = | 47.05 | (gm) |  |  | Hr @ 1000 = | 17.5 | (cm) |  | Tare, soil,disp.= |  |  | (gm)
|  | Mass Disp. = | 5 | (gm) |  |  | Meniscus = | 0.4 | (gm/l) |  | Container Tare= |  |  | (gm)
|  | Note: Disp. not included in dry mass. | [7 empty] | Note: Read hydrometer to 0.2 gm/l.
Measurements | [8 empty] | Constants |  |  | Results
| Time |  | Elasped |  | Susp'n | Water / Disp. |  | Temp. | Viscosity |  | Reading
Date | (hr:min:ss) |  | Time |  | Reading | Reading |  |  |  |  | Depth | % Finer | Diameter
(m/d/y) | (hrs/mns) |  | (min) |  | (SG*1000) | (SG*1000) |  | (C) | (gm-sec/cm2) |  | (cm) | (%) | (mm)
2011-09-03 |  |  | 0.25 |  |  | 1006.4048 | 1006.0048 |  | 1.7017e-05 | 8.7183e-06 | 283.108 | -3419.8562 | 0.58838
2011-09-03 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1006.4048 | 1006.0048 |  | 1.7017e-05 | 8.7183e-06 | 283.108 | -3419.8562 | 0.41605
2011-09-03 |  |  | 1 | 1 |  | 1006.4048 | 1006.0048 |  | 1.7017e-05 | 8.7183e-06 | 283.108 | -3419.8562 | 0.29419
2011-09-03 |  |  | 1.5 | 1 |  | 1006.4048 | 1006.0048 |  | 1.7017e-05 | 8.7183e-06 | 283.108 | -3419.8562 | 0.2402
2011-09-03 |  |  | 2 | 2 |  | 1006.4048 | 1006.0048 |  | 1.7017e-05 | 8.7183e-06 | 283.108 | -3419.8562 | 0.20802
2011-09-03 |  |  | 0.25 |  | 1033.2 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 8.572 | 99.6653 | 0.076753
2011-09-03 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1032.8 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 8.6783 | 98.306 | 0.054608
2011-09-03 |  |  | 1 | 1 | 1032 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 8.8909 | 95.5876 | 0.039084
2011-09-03 |  |  | 1.5 | 1 | 1031.3 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 9.0769 | 93.2089 | 0.032244
2011-09-03 |  |  | 2 | 2 | 1030.9 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 9.1831 | 91.8497 | 0.028087
2011-09-03 | 10:50 |  | 0
2011-09-03 | 10:52 |  | 2
2011-09-03 | 10:54 |  | 4 |  | 1029.9 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 8.2394 | 88.4516 | 0.018812
2011-09-03 | 10:58 |  | 8 |  | 1027.5 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 8.8772 | 80.2962 | 0.013808
2011-09-03 | 11:06 |  | 16 |  | 1025 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 9.5414 | 71.8009 | 0.010122
2011-09-03 | 11:22 |  | 32 |  | 1023.1 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 10.0463 | 65.3445 | 0.0073444
2011-09-03 | 11:54 |  | 64 |  | 1020.9 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 10.6309 | 57.8687 | 0.0053422
2011-09-03 | 12:58 |  | 128 |  | 1019.5 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 11.0029 | 53.1114 | 0.003843
2011-09-03 | 14:50 |  | 240 |  | 1018 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 11.4014 | 48.0143 | 0.0028569
2011-09-03 | 18:43 |  | 473 |  | 1015.9 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 11.9594 | 40.8783 | 0.0020843
2011-09-04 | 16:26 |  | 1776 |  | 1012.9 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 12.7566 | 30.684 | 0.0011109
2011-09-05 | 7:50 |  | 2700 |  | 1011.7 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 13.0754 | 26.6063 | 0.00091216
2011-09-06 | 8:10 |  | 4160 |  | 1011.1 | 1003.8702 | 1006.0048 | 23 | 9.5642e-06 | 8.7183e-06 | 13.2349 | 24.5674 | 0.00073933
Remarks: |  | First 2 minutes adjusted for particles sticking to hydrometer