## Slide 1
1/1
View018
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 300
Date : 2014/01/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.25469 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.22 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 446 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3733
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 34.00 0.40 49.11 32.1236
Na K 1.041 1.89 0.34 1.90 1.8166
Mg K 1.253 1.92 0.29 1.83 1.7225
Al K 1.486 12.17 0.30 10.42 12.0826
Si K 1.739 36.34 0.35 29.90 36.7616
K K 3.312 5.68 0.61 3.36 6.7067
Ca K 3.690 1.12 0.73 0.65 1.3877
Fe K 6.398 6.87 2.04 2.84 7.3987
Total 100.00 100.00