## Slide 1
1/1
View020
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2014/01/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.25374 nA
PHA mode : T3
Real Time : 103.18 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 3 %
Counting Rate: 593 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.4450
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 34.30 0.45 48.06 34.0682
Na K 1.041 13.83 0.38 13.49 13.9629
Mg K 1.253 1.69 0.38 1.56 1.3609
Al K 1.486 10.29 0.38 8.55 9.4588
Si K 1.739 27.00 0.43 21.55 26.3830
S K 2.307 1.78 0.44 1.25 1.8681
K K 3.312 4.06 0.71 2.33 4.8499
Ca K 3.690 2.45 0.86 1.37 3.0812
Fe K 6.398 4.60 2.41 1.85 4.9670
Total 100.00 100.00