## Slide 1
1/1
View020
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2014/01/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.25382 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.62 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 518 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.4422
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 33.11 0.45 47.17 32.1281
Na K 1.041 10.57 0.37 10.48 10.6541
Mg K 1.253 2.00 0.36 1.88 1.6768
Al K 1.486 11.62 0.36 9.81 10.9942
Si K 1.739 28.74 0.42 23.33 28.4187
S K 2.307 1.41 0.43 1.00 1.4761
K K 3.312 4.66 0.69 2.72 5.6050
Ca K 3.690 2.53 0.83 1.44 3.1984
Fe K 6.398 5.37 2.32 2.19 5.8487
Total 100.00 100.00