## Slide 1
1/1
View021
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2014/01/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.25423 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.35 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 435 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3611
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 34.07 0.40 48.86 30.7723
Na K 1.041 3.65 0.31 3.64 3.6280
Mg K 1.253 1.15 0.28 1.09 1.0370
Al K 1.486 11.49 0.28 9.77 11.5986
Si K 1.739 35.08 0.33 28.66 36.2172
S K 2.307 2.22 0.36 1.59 2.3034
K K 3.312 4.11 0.58 2.41 4.8919
Ca K 3.690 3.72 0.69 2.13 4.6699
Fe K 6.398 4.50 1.94 1.85 4.8817
Total 100.00 100.00