## Slide 1
1/1
View004
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20570 nA
PHA mode : T3
Real Time : 100.30 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 0 %
Counting Rate: 50 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.5688
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 35.41 0.44 52.02 35.5138
Na K 1.041 1.28 0.45 1.31 1.1027
Mg K 1.253 2.44 0.37 2.36 2.0175
Al K 1.486 11.94 0.38 10.40 11.0734
Si K 1.739 29.64 0.44 24.81 28.6801
K K 3.312 2.09 0.71 1.26 2.4833
Ca K 3.690 3.64 0.85 2.14 4.5767
Fe K 6.398 13.55 2.41 5.70 14.5526
Total 100.00 100.00