## Slide 1
1/1
View005
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 330
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20627 nA
PHA mode : T3
Real Time : 101.98 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 1 %
Counting Rate: 369 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3871
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 37.80 0.44 52.91 37.0911
Na K 1.041 1.49 0.39 1.46 1.4242
Mg K 1.253 1.91 0.33 1.76 1.7021
Al K 1.486 13.71 0.35 11.38 13.5528
Si K 1.739 33.92 0.42 27.05 33.6500
K K 3.312 4.61 0.70 2.64 5.4034
Ca K 3.690 1.09 0.85 0.61 1.3389
Fe K 6.398 5.47 2.37 2.20 5.8377
Total 100.00 100.00