## Slide 1
1/1
View005
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 330
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20644 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.10 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 401 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3830
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 38.88 0.42 54.26 37.7321
Na K 1.041 1.14 0.38 1.11 1.0733
Mg K 1.253 1.85 0.32 1.70 1.6470
Al K 1.486 13.14 0.33 10.87 12.9654
Si K 1.739 32.78 0.39 26.06 32.6846
K K 3.312 4.95 0.66 2.82 5.8329
Ca K 3.690 1.73 0.80 0.97 2.1457
Fe K 6.398 5.54 2.23 2.21 5.9191
Total 100.00 100.00