## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 250
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20720 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.11 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 400 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.4063
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 36.09 0.42 51.10 35.1470
Na K 1.041 2.82 0.37 2.78 2.7000
Mg K 1.253 1.70 0.32 1.59 1.5009
Al K 1.486 12.33 0.33 10.35 12.1012
Si K 1.739 35.20 0.39 28.40 35.2038
K K 3.312 4.52 0.67 2.62 5.2975
Ca K 3.690 1.22 0.81 0.69 1.5126
Fe K 6.398 6.12 2.25 2.48 6.5370
Total 100.00 100.00