## Slide 1
1/1
View009
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20758 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.13 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 402 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3946
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 34.82 0.39 50.18 33.9117
Na K 1.041 2.47 0.35 2.47 2.3058
Mg K 1.253 1.72 0.30 1.63 1.4907
Al K 1.486 11.98 0.31 10.24 11.6468
Si K 1.739 34.83 0.36 28.60 34.7426
K K 3.312 4.65 0.61 2.74 5.4702
Ca K 3.690 1.24 0.74 0.71 1.5353
Fe K 6.398 8.30 2.06 3.43 8.8969
Total 100.00 100.00