## S1 Ref Materials and repro
Major element composition of reference materials by ICP-OES
Reference Material | Lithology |  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Total
BIR-1a | Basalt, Iceland, USA | PCIGR measured, March 2016 | 47.0509 | 0.94575 | 16.1209 | 11.4935 | 0.17261 | 9.6601 | 13.2305 | 1.9007 | 0 | 0.011813 | 100.5868
|  | Recommended values (USGS) | 47.96 | 0.96 | 15.5 | 11.3 | 0.175 | 9.7 | 13.3 | 1.82 | 0.3 | 0.021 | 101.036
BHVO-2 | Basalt, Hawaii, USA | PCIGR measured, March 2016 | 48.0895 | 2.6244 | 13.8098 | 12.2889 | 0.16629 | 7.1683 | 11.1929 | 2.2926 | 0.48255 | 0.27069 | 98.386
|  | Recommended values (USGS) | 49.9 | 2.73 | 13.5 | 12.3 | 0.17 | 7.23 | 11.4 | 2.22 | 0.52 | 0.27 | 100.24
JA-2 | Andesite, Japan | PCIGR measured, March 2016 | 56.49 | 0.68 | 16.51 | 6.44 | 0.11 | 7.88 | 6.45 | 3.3 | 1.93 | 0.16 | 99.95
|  | Recommended values (Imai et al., 1995) | 56.42 | 0.66 | 15.41 | 6.21 | 0.108 | 7.6 | 6.29 | 3.11 | 1.81 | 0.146 | 97.764
Reproducibility of trace element compositions (ppm) of Ko'olau (Basalt, Oahu, Hawaii) by ICP-MS
| Li | Y | Nb | Mo | Cd | Sn | Sb | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Tm | Er | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Pb | Bi | Th | U | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | Ba
Repeated analyses alongside Exp. 357 samples (March 2016, PCIGR)
Ko'olau (analysis 1) | 4.0364 | 23.5296 | 8.3376 | 0.5049 | 63.1101 | 1.1218 | 0.02137 | 0.061468 | 10.2749 | 31.6025 | 4.0116 | 20.0392 | 5.1951 | 1.8025 | 5.1483 | 0.80835 | 4.5309 | 0.8269 | 0.2962 | 2.1747 | 1.7466 | 0.24864 | 3.6241 | 0.51437 | 1.6248 | 1.4912 | 0.011074 | 0.55414 | 0.18658 | 24.9805 | 247.4552 | 303.056 | 40.1497 | 118.8278 | 134.9089 | 99.8105 | 21.4152 | 6.3308 | 397.1278 | 138.9711 | 79.8488
Ko'olau (analysis 2) | 4.2093 | 22.9212 | 8.3344 | 0.55153 | 66.0473 | 1.2024 | 0.024679 | 0.063899 | 10.4561 | 32.2052 | 4.0465 | 20.2683 | 5.3083 | 1.8155 | 5.1914 | 0.82432 | 4.6263 | 0.84157 | 0.30248 | 2.2218 | 1.7451 | 0.24681 | 3.7358 | 0.52036 | 1.6925 | 1.4387 | 0.010937 | 0.56649 | 0.18812 | 24.7546 | 246.0118 | 300.2773 | 39.913 | 118.2648 | 133.1119 | 95.4008 | 21.2149 | 6.2791 | 433.4057 | 138.5792 | 80.4079
Ko'olau (analysis 3) | 4.1597 | 22.6415 | 8.2959 | 0.57247 | 67.873 | 1.4054 | 0.047791 | 0.064174 | 10.4412 | 32.466 | 4.0506 | 20.3493 | 5.3994 | 1.8031 | 5.2074 | 0.82587 | 4.6089 | 0.8366 | 0.29998 | 2.2188 | 1.7826 | 0.24598 | 3.7278 | 0.51964 | 1.6498 | 1.4902 | 0.010815 | 0.57903 | 0.19107 | 24.7479 | 249.6405 | 303.0824 | 40.0616 | 119.1226 | 136.0236 | 101.0849 | 21.1777 | 6.2631 | 435.6189 | 138.8312 | 81.2523
Earlier values (January 2015, PCIGR)
Ko'olau | 4.1917 | 23.4302 | 8.6819 | 0.60433 | 0.26699 | 0.92695 | 0.013816 | 0.065839 | 11.0601 | 29.1206 | 4.1828 | 20.1785 | 5.3533 | 1.8968 | 5.6074 | 0.82555 | 4.5503 | 0.86634 | 0.29924 | 2.2642 | 1.732 | 0.24328 | 3.7948 | 0.52363 | 1.7649 | 1.3632 | 0.010737 | 0.59973 | 0.19144 | 25.5734 | 266.4409 | 258.5985 | 41.4717 | 107.7584 | 132.0766 | 98.427 | 21.9226 | 6.4987 | 400.7318 | 144.8881 | 86.1361
Published Values (Normand and Garcia, EPSL, 1999; analyses by laser ablation)
Ko'olau | 4.8 | 20.2 | 8.2 | 0.57 |  |  |  | 0.088 | 10.08 | 23.8 | 3.36 | 16.8 | 4.35 | 1.48 | 4.49 | 0.68 | 3.7 | 0.69 |  | 1.71 | 1.31 | 0.19 | 3.1 |  |  | 1.03 |  | 0.6 | 0.17 | 19 |  | 196 | 94 |  |  |  | 16.7 | 7.6 | 343 | 132 | 95

## S2 ICPOES conditions
Wavelengths used during measurement of major element analysis by Varian 725-ES ICP-OES.
Element | Wavelength (nm)
Si | 250.69
251.611
288.158
Al | 236.705
237.321
257.509
308.215
394.401
396.152
Ca | 317.933
318.127
Fe | 234.35
238.204
K | 766.491
Mg | 277.983
279.078
280.27
Mn | 257.61
260.568
293.305
293.931
Na | 588.995
589.592
P | 178.222
213.618
Ti | 334.941
336.122
368.52