## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2016/10/31
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79591 nA
PHA mode : T3
Real Time : 78.57 sec
Live Time : 69.92 sec
Dead Time : 10 %
Counting Rate: 2210 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1735
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 7.29 0.04 27.12 C 7.29 0.00 4.6413
O 26.88
Na K 1.041 0.35 0.18 0.34 Na2O 0.47 0.22 0.2889
Mg K 1.253 0.16 0.18 0.29 MgO 0.27 0.09 0.1320
Al K 1.486 0.54 0.20 0.45 Al2O3 1.02 0.29 0.5256
Si K 1.739 1.05 0.23 1.66 SiO2 2.24 0.53 1.1951
Cl K 2.621 0.32 0.12 0.40 Cl 0.32 0.00 0.4620
Ca K 3.690 60.35 0.30 67.26 CaO 84.44 21.51 89.2847
Mn K 5.894 1.57 0.77 1.27 MnO 2.02 0.41 1.7498
Fe K 6.398 1.50 0.85 1.20 FeO 1.93 0.38 1.7205
Total 100.00 100.00 100.00 23.43