## Slide 1
1/1
View009
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 3,000
Date : 2016/11/02
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79856 nA
PHA mode : T3
Real Time : 101.54 sec
Live Time : 85.97 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3208 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1744
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.82 0.20 17.87 C 3.82 0.00 1.3419
O 45.23
Na K 1.041 0.41 0.24 0.50 Na2O 0.55 0.15 0.6939
Mg K 1.253 1.78 0.24 4.13 MgO 2.96 0.62 2.9137
Al K 1.486 9.07 0.28 9.45 Al2O3 17.13 2.85 16.5627
Si K 1.739 28.94 0.36 57.96 SiO2 61.92 8.75 55.6183
Cl K 2.621 0.25 0.21 0.40 Cl 0.25 0.00 0.5363
K K 3.312 4.30 0.35 3.09 K2O 5.18 0.93 9.6344
Ca K 3.690 0.74 0.49 1.04 CaO 1.04 0.16 1.7420
Ti K 4.508 0.35 0.76 0.41 TiO2 0.58 0.06 0.7051
Fe K 6.398 5.11 1.29 5.14 FeO 6.57 0.78 10.2518
Total 100.00 100.00 100.00 14.30