## Slide 1
1/1
View000
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,000
Date : 2016/11/03
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80173 nA
PHA mode : T3
Real Time : 117.68 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 14 %
Counting Rate: 3137 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2040
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 5.24 0.21 21.18 C 5.24 0.00 2.0492
O 40.85
Na K 1.041 1.76 0.29 1.86 Na2O 2.38 0.72 2.9085
Mg K 1.253 11.91 0.30 23.76 MgO 19.74 4.60 18.7696
Al K 1.486 5.73 0.39 5.15 Al2O3 10.82 1.99 9.2039
Si K 1.739 20.31 0.46 35.08 SiO2 43.44 6.80 36.9809
Cl K 2.621 0.22 0.24 0.30 Cl 0.22 0.00 0.4696
K K 3.312 0.22 0.41 0.14 K2O 0.26 0.05 0.5052
Ca K 3.690 1.66 0.57 2.01 CaO 2.32 0.39 4.0772
Fe K 6.398 12.11 1.50 10.52 FeO 15.58 2.04 25.0359
Total 100.00 100.00 100.00 16.59