## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 3,000
Date : 2016/11/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80068 nA
PHA mode : T3
Real Time : 116.06 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2897 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1490
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 22.53 0.07 60.58 C 22.53 0.00 11.2638
O 34.52
Na K 1.041 1.66 0.12 1.17 Na2O 2.24 0.80 2.9475
Mg K 1.253 2.44 0.12 3.23 MgO 4.04 1.11 4.0956
Al K 1.486 6.96 0.14 4.17 Al2O3 13.16 2.87 13.0428
Si K 1.739 18.66 0.18 21.46 SiO2 39.92 7.39 37.6884
Ca K 3.690 7.37 0.23 5.94 CaO 10.32 2.05 18.7146
Ti K 4.508 0.70 0.37 0.47 TiO2 1.17 0.16 1.4719
Fe K 6.398 5.15 0.63 2.98 FeO 6.63 1.03 10.7755
Total 100.00 100.00 100.00 15.41