## Slide 1
1/1
View004
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 2,700
Date : 2016/11/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80063 nA
PHA mode : T3
Real Time : 111.61 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 10 %
Counting Rate: 2094 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standard Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2761
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 33.68
Na K 1.041 1.85 0.27 3.09 Na2O 2.50 0.92 1.4948
Mg K 1.253 2.88 0.24 9.08 MgO 4.78 1.35 2.2459
Al K 1.486 3.63 0.25 5.15 Al2O3 6.85 1.53 3.0263
Si K 1.739 17.97 0.29 49.02 SiO2 38.44 7.29 15.7826
Ca K 3.690 10.14 0.32 19.38 CaO 14.18 2.88 10.0918
Ti K 4.508 1.24 0.47 1.98 TiO2 2.07 0.29 1.1064
Fe K 6.398 8.96 0.69 12.30 FeO 11.53 1.83 7.9831
Total 80.35 100.00 80.35 16.10