## Slide 1
1/1
View013
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 5,500
Date : 2016/10/21
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79688 nA
PHA mode : T3
Real Time : 118.46 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3228 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1770
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.88 0.23 18.36 C 3.88 0.00 1.3498
O 45.95
Na K 1.041 2.17 0.26 2.68 Na2O 2.93 0.79 3.8229
Mg K 1.253 1.67 0.27 3.91 MgO 2.77 0.57 2.7784
Al K 1.486 10.16 0.32 10.70 Al2O3 19.19 3.15 19.0522
Si K 1.739 25.27 0.41 51.14 SiO2 54.05 7.52 49.7771
S K 2.307 2.70 0.49 4.79 SO3 6.75 0.70 5.6703
Cl K 2.621 0.31 0.23 0.50 Cl 0.31 0.00 0.6866
K K 3.312 0.20 0.39 0.14 K2O 0.24 0.04 0.4659
Ca K 3.690 0.46 0.54 0.66 CaO 0.65 0.10 1.1566
Fe K 6.398 6.84 1.41 6.96 FeO 8.80 1.02 14.4841
Ba L 4.464 0.39 1.38 0.16 BaO 0.43 0.02 0.7561
Total 100.00 100.00 100.00 13.92