## Slide 1
1/1
View004
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2016/10/24
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80042 nA
PHA mode : T3
Real Time : 109.85 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 8 %
Counting Rate: 1972 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2472
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 63.58 0.09 89.57 C 63.58 0.00 52.4975
O 14.72
F K 0.677 1.09 0.33 0.97 F 1.09 0.00 2.2596
Na K 1.041 0.87 0.22 0.32 Na2O 1.17 0.99 1.6462
Mg K 1.253 0.46 0.23 0.32 MgO 0.77 0.50 0.8256
Al K 1.486 2.38 0.27 0.75 Al2O3 4.50 2.30 4.7538
Si K 1.739 7.65 0.33 4.61 SiO2 16.37 7.11 16.8284
S K 2.307 0.78 0.38 0.41 SO3 1.94 0.63 1.8848
Cl K 2.621 1.69 0.19 0.81 Cl 1.69 0.00 4.1603
K K 3.312 0.75 0.33 0.16 K2O 0.91 0.50 1.8510
Ca K 3.690 1.98 0.47 0.83 CaO 2.76 1.29 5.0383
Mn K 5.894 2.72 1.17 0.84 MnO 3.52 1.29 5.5416
Fe K 6.398 1.32 1.30 0.40 FeO 1.69 0.62 2.7129
Total 100.00 100.00 100.00 15.22