## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,000
Date : 2016/10/24
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79813 nA
PHA mode : T3
Real Time : 111.49 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 10 %
Counting Rate: 2136 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2376
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 6.93 0.09 28.23 C 6.93 0.00 3.0927
O 30.38
F K 0.677 1.82 0.39 4.69 F 1.82 0.00 1.8088
Na K 1.041 0.52 0.24 0.55 Na2O 0.70 0.29 0.5061
Mg K 1.253 0.94 0.23 1.90 MgO 1.57 0.49 0.9415
Al K 1.486 2.71 0.25 2.46 Al2O3 5.13 1.27 3.2350
Si K 1.739 9.85 0.29 17.17 SiO2 21.08 4.43 13.8168
S K 2.307 1.24 0.31 1.89 SO3 3.09 0.49 2.0705
K K 3.312 0.78 0.25 0.49 K2O 0.94 0.25 1.4379
Ca K 3.690 8.12 0.35 9.91 CaO 11.36 2.56 15.6736
Mn K 5.894 36.70 0.86 32.70 MnO 47.39 8.44 57.4172
Total 100.00 100.00 100.00 18.22