## Slide 1
1/1
View025
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 3,000
Date : 2016/10/15
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80740 nA
PHA mode : T3
Real Time : 121.09 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 17 %
Counting Rate: 3665 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1902
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 7.32 0.19 30.01 C 7.32 0.00 2.5610
O 38.27
Na K 1.041 3.29 0.26 3.52 Na2O 4.43 1.44 4.8003
Mg K 1.253 1.50 0.27 3.04 MgO 2.49 0.62 2.0713
Al K 1.486 6.57 0.31 5.99 Al2O3 12.41 2.44 10.3636
Si K 1.739 18.20 0.39 31.91 SiO2 38.94 6.50 31.5459
P K 2.013 2.29 0.48 1.82 P2O5 5.24 0.74 3.8585
S K 2.307 0.24 0.45 0.37 SO3 0.60 0.08 0.4576
Cl K 2.621 2.98 0.21 4.13 Cl 2.98 0.00 5.9368
K K 3.312 1.69 0.36 1.06 K2O 2.03 0.43 3.5169
Ca K 3.690 7.25 0.51 8.90 CaO 10.14 1.81 15.8776
Mn K 5.894 4.62 1.21 4.14 MnO 5.96 0.84 8.3570
Fe K 6.398 5.78 1.34 5.10 FeO 7.44 1.04 10.6536
Total 100.00 100.00 100.00 15.95