## Slide 1
1/1
View005
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 550
Date : 2016/10/16
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80236 nA
PHA mode : T3
Real Time : 122.88 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 18 %
Counting Rate: 3914 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.1130
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 6.45 0.12 18.41 0.6801
O K 0.525 2.81 0.09 6.03 2.0590
Al K 1.486 0.37 0.07 0.46 0.2773
Si K 1.739 0.87 0.07 1.07 0.7977
S K 2.307 41.85 0.06 44.77 47.3908
Fe K 6.398 47.65 0.37 29.26 48.7951
Total 100.00 100.00