## Slide 1
1/1
View009
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 430
Date : 2016/10/16
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79586 nA
PHA mode : T3
Real Time : 117.37 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 14 %
Counting Rate: 3022 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1172
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 1.93 0.05 10.30 C 1.93 0.00 0.5509
O 43.70
F K 0.677 1.94 0.08 6.55 F 1.94 0.00 3.6673
Na K 1.041 0.60 0.08 0.84 Na2O 0.81 0.23 0.6915
Mg K 1.253 0.45 0.07 1.18 MgO 0.74 0.16 0.5239
Al K 1.486 1.81 0.08 2.14 Al2O3 3.42 0.59 2.5204
Si K 1.739 4.85 0.09 11.06 SiO2 10.38 1.52 7.9751
S K 2.307 19.38 0.10 38.70 SO3 48.39 5.31 38.3674
Cl K 2.621 0.56 0.05 1.01 Cl 0.56 0.00 1.0339
K K 3.312 0.54 0.09 0.45 K2O 0.66 0.12 1.0751
Fe K 6.398 24.23 0.31 27.77 FeO 31.17 3.81 43.5945
Total 100.00 100.00 100.00 11.74