## Slide 1
1/1
View034
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 4,000
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80532 nA
PHA mode : T3
Real Time : 75.51 sec
Live Time : 66.70 sec
Dead Time : 11 %
Counting Rate: 2340 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1899
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 43.39
Na K 1.041 1.40 0.23 2.07 Na2O 1.89 0.54 1.9452
Mg K 1.253 1.48 0.23 4.12 MgO 2.45 0.54 2.0142
Al K 1.486 9.35 0.26 11.75 Al2O3 17.67 3.07 14.7655
Si K 1.739 22.14 0.32 53.47 SiO2 47.37 6.98 37.8780
S K 2.307 1.00 0.37 2.13 SO3 2.51 0.28 1.9066
K K 3.312 0.74 0.29 0.65 K2O 0.90 0.17 1.5963
Ca K 3.690 1.14 0.40 1.92 CaO 1.59 0.25 2.5911
Ti K 4.508 1.90 0.62 2.69 TiO2 3.17 0.35 3.7128
Fe K 6.398 17.45 1.06 21.20 FeO 22.45 2.77 33.5902
Total 100.00 100.00 100.00 14.94