## Slide 1
1/1
View034
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 4,000
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80332 nA
PHA mode : T3
Real Time : 113.45 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 11 %
Counting Rate: 2417 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.1786
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 32.68 0.20 49.00 32.0843
Na K 1.041 1.77 0.19 1.84 1.5593
Mg K 1.253 1.59 0.16 1.57 1.3358
Al K 1.486 12.63 0.16 11.23 12.0346
Si K 1.739 31.17 0.19 26.62 30.6775
S K 2.307 1.19 0.19 0.89 1.2271
K K 3.312 1.58 0.31 0.97 1.8846
Ca K 3.690 1.30 0.36 0.78 1.6500
Ti K 4.508 2.78 0.47 1.39 3.0359
Fe K 6.398 13.32 1.03 5.72 14.5108
Total 100.00 100.00