## Slide 1
1/1
Title : IMG1
Element : IMG1
Date : 10/30/2016
Resolution : 1024 x 768
Coef. of variation : 22.27 %
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Acc. Volt. : 15 kV
Magnification : x 30
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79832 nA
PHA mode : T2
Real Time : 102.40 sec
Live Time : 98.37 sec
Dead Time : 3 %
Counting Rate: 2729 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3335
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 4.10 0.28 7.62 0.8480
O K 0.525 36.26 0.33 50.61 31.0513
Na K 1.041 1.26 0.26 1.23 1.2046
Mg K 1.253 1.57 0.22 1.44 1.4356
Al K 1.486 8.34 0.22 6.91 8.6179
Si K 1.739 24.49 0.25 19.47 27.0214
P K 2.013 2.56 0.30 1.84 2.6184
S K 2.307 0.47 0.26 0.33 0.5410
Cl K 2.621 0.70 0.30 0.44 0.8613
K K 3.312 3.60 0.42 2.05 4.7059
Ca K 3.690 8.74 0.51 4.87 11.9328
Ti K 4.508 0.44 0.67 0.20 0.5038
Fe K 6.398 7.47 1.45 2.99 8.6581
Total 100.00 100.00