## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 37
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80137 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.83 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 508 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2592
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 11.73 0.12 41.17 C 11.73 0.00 4.3014
O 28.47
Na K 1.041 3.81 0.23 3.49 Na2O 5.14 2.24 4.2495
Mg K 1.253 1.17 0.23 2.03 MgO 1.94 0.65 1.2666
Al K 1.486 3.56 0.26 2.79 Al2O3 6.74 1.78 4.5678
Si K 1.739 10.34 0.30 15.52 SiO2 22.11 4.96 15.3554
S K 2.307 0.47 0.32 0.62 SO3 1.17 0.20 0.8243
Cl K 2.621 5.14 0.15 6.11 Cl 5.14 0.00 9.4291
K K 3.312 0.95 0.27 0.51 K2O 1.15 0.33 1.7989
Ca K 3.690 5.43 0.37 5.72 CaO 7.60 1.83 10.8171
Mn K 5.894 22.90 0.90 17.58 MnO 29.57 5.62 37.4008
Fe K 6.398 5.83 0.99 4.40 FeO 7.50 1.41 9.6853
Cu K
Ba L 4.464 0.20 0.97 0.06 BaO 0.22 0.02 0.3038
Total 100.00 100.00 100.00 19.03