## Slide 1
1/1
View001
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,300
Date : 2016/10/31
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80103 nA
PHA mode : T3
Real Time : 122.79 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 18 %
Counting Rate: 3939 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2385
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 2.10 0.09 17.24 C 2.10 0.00 0.8596
O 26.15
Na K 1.041 0.00 0.25 0.01 Na2O 0.00 0.00 0.0023
Mg K 1.253 0.17 0.27 0.67 MgO 0.28 0.10 0.1276
Si K 1.739 0.36 0.34 1.28 SiO2 0.78 0.19 0.3982
S K 2.307 12.50 0.32 38.35 SO3 31.22 5.73 18.2980
Ca K 3.690 0.23 0.34 0.57 CaO 0.33 0.09 0.4215
Ba L 4.464 58.48 0.90 41.88 BaO 65.29 6.25 79.8928
Total 100.00 100.00 100.00 12.36