## Slide 1
1/1
View032
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 95
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79818 nA
PHA mode : T3
Real Time : 48.72 sec
Live Time : 44.01 sec
Dead Time : 9 %
Counting Rate: 2082 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3207
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 51.72 0.10 66.13 34.1773
O K 0.525 24.45 0.31 23.47 24.5074
Na K 1.041 0.96 0.19 0.64 1.3474
Mg K 1.253 0.63 0.16 0.40 0.8534
Al K 1.486 2.92 0.16 1.66 4.5366
Si K 1.739 7.86 0.17 4.30 13.6785
S K 2.307 0.33 0.16 0.16 0.6556
Cl K 2.621 0.52 0.20 0.23 1.0541
K K 3.312 0.85 0.29 0.33 1.7351
Ca K 3.690 0.71 0.35 0.27 1.5314
Fe K 6.398 3.16 1.02 0.87 5.6723
Ni K 7.471 5.89 1.84 1.54 10.2509
Total 100.00 100.00