Supplemental Table 1. Counting statistics on core for each analyte on each instrument.

%err = 100*standard deviation/total counts.

| XRF1 10kV | Mg-%error | Al-%error | Si-%error | P-%error | K-%error | Ca-%error | Ti-%error | Cr-%error | Mn-%error | Fe-%error | Rh La err |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 4.9% | 0.75% | 0.25% | 4.49% | 0.98% | 0.19% | 0.42% | 10.9% | 3.9% | 0.18% | 0.59% |
| Max | 14.5% | 1.56% | 0.38% | 16.67% | 2.34% | 1.06% | 1.11% | 48.4% | 10.6% | 0.26% | 0.81% |
| Min | 1.6% | 0.63% | 0.23% | 2.34% | 0.39% | 0.10% | 0.32% | 2.5% | 1.7% | 0.13% | 0.39% |
| XRF2 10kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 5.6% | 0.68% | 0.23% | 6.06% | 1.24% | 0.17% | 0.47% | 7.2% | 3.4% | 0.18% | 0.56% |
| Max | 25.4% | 1.73% | 0.44% | 17.49% | 2.98% | 0.34% | 1.04% | 21.3% | 39.7% | 0.29% | 0.71% |
| Min | 2.9% | 0.59% | 0.21% | 1.36% | 0.64% | 0.11% | 0.35% | 4.4% | 0.6% | 0.12% | 0.42% |
| XRF3 10kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 2.2% | 0.64% | 0.24% | 3.15% | 0.71% | 0.23% | 0.59% | 6.1% | 2.4% | 0.18% | 0.90% |
| Max | 4.3% | 0.79% | 0.28% | 4.31% | 1.31% | 0.29% | 0.72% | 422.0% | 3.7% | 0.25% | 0.98% |
| Min | 1.7% | 0.53% | 0.22% | 1.75% | 0.30% | 0.18% | 0.41% | 2.4% | 0.9% | 0.16% | 0.72% |

| XRF1 30kV | K-%error | Ca-%error | Ti-%error | Cr-%error | Mn-%error | Fe-%error | Ni-%error | Zn-%error | Rb-%error | Sr-%error | Y-%error | Zr-%error | Nb-%error | Rh co err | Rh co err |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 28.7% | 0.77% | 1.0% |  | 2.9% | 0.20% | 1.8% | 5.2% | 5.7% | 0.88% | 5.8% | 1.48% | 16.27% | 1.14% | 1.58% |
| Max | 52.3% | 3.99% | 2.9% |  | 6.0% | 0.42% | 2.1% | 8.4% | 24.3% | 3.98% | 17.3% | 4.37% | 198.18% | 1.54% | 2.67% |
| Min | 3.5% | 0.40% | 0.8% |  | 1.6% | 0.15% | 1.3% | 3.2% | 2.1% | 0.57% | 3.8% | 0.83% | 5.10% | 1.09% | 1.21% |
| XRF2 30kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 6.5% | 0.7% | 1.2% |  | 2.8% | 0.20% | 2.0% | 5.4% | 5.7% | 1.0% | 5.8% | 1.7% | 25.4% | 1.00% | 1.47% |
| Max | 30.0% | 19.5% | 29.8% |  | 20.3% | 10.1% | 2.5% | 13.3% | 76.7% | 54.4% | 83.1% | 35.8% | 93.1% | 1.52% | 3.61% |
| Min | 2.9% | 0.4% | 1.0% |  | 0.6% | 0.1% | 1.8% | 3.4% | 1.7% | 0.6% | 3.4% | 1.1% | 12.5% | 0.90% | 1.20% |
| XRF3 30kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean | 2.0% | 0.6% | 0.9% | 2.9% | 1.39% | 0.2% | 0.9% | 3.1% | 3.0% | 0.4% | 3.7% | 1.5% | 4.21% | 0.89% | 0.68% |
| Max | 5.0% | 1.4% | 1.8% | 73.0% | 3.3% | 0.3% | 2.0% | 7.5% | 8.0% | 1.2% | 9.4% | 3.4% | 10.2% | 1.72% | 1.33% |
| Min | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.04% | 0.03% |

| XRF1 50kV | Ca %err | Fe %err | Ni %err | Rb %err | Sr %err | Y %err | Zr %err | Nb %err | Ba %err |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | 2.9% | 0.5% | 1.8% | 18.8% | 1.7% | 10.1% | 2.2% | 15.1% | 5.5% |
| Max | 6.2% | 1.0% | 2.0% | 54.0% | 5.1% | 29.9% | 6.2% | 87.2% | 13.8% |
| Min | 1.2% | 0.4% | 1.6% | 7.3% | 1.1% | 6.1% | 1.3% | 5.7% | 1.8% |
| XRF2 50kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average | 3.9% | 0.7% | 2.1% | 24.4% | 2.6% | 13.7% | 3.4% | 29.2% | 7.1% |
| Max | 20.7% | 22.9% | 2.2% | 100.0% | 70.0% | 62.2% | 17.6% | 120.8% | 35.2% |
| Min | 1.9% | 0.4% | 1.9% | 9.9% | 1.7% | 8.1% | 2.3% | 14.2% | 1.2% |
| XRF3 50kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average | 3.1% | 0.4% | 1.6% | 8.1% | 1.2% | 9.0% | 3.1% | 6.4% | 2.6% |
| Max | 4.8% | 0.7% | 5.0% | 14.5% | 2.4% | 18.9% | 5.1% | 11.1% | 4.8% |
| Min | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |